Извещение о размещении муниципального заказа путем запроса котировок на выполнение ремонта помещения МУЗ ДГП №1

Мэрия Новосибирска, расположенная по адресу 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34 (электронный адрес официального сайта: www.novo-sibirsk.ru), в лице  администрации Заельцовского района расположенная по адресу: 630049, ул. Дуси Ковальчук 272/1 извещает о проведении запроса котировок на выполнение ремонта помещения МУЗ ДГП №1

Запрос котировок проводится для нужд  МУЗ ДГП №1

Источник финансирования: бюджет города Новосибирска

Наименование, характеристики и количество поставляемых товаров (объема работ, услуг): приложение 1

Требования заказчика к товарам, работам, услугам: должна быть представлена лицензия, срок гарантии на выполняемые работы не менее 1 года.

Место выполнения работ, оказания услуг: ул. Кубовая, 106

Срок выполнения работ (товаров, выполнения работ, оказания услуг): до 31.12. 2007 года.

Максимальная цена муниципального контракта: 500 000 рублей.

Цена, указанная в котировочной заявке, включает НДС, затраты на доставку, погрузо-разгрузочные работы и прочие накладные расходы и остается неизменной в течение всего срока поставки.

Место подачи котировочных заявок, срок их подачи, дата и время окончания срока подачи котировочных заявок: г. Новосибирск, ул. Дуси Ковальчук 272/4 ком. 17 с _9_ часов «_19_» октября 2007 до _18_ часов «_29_» октября 2007.

Срок и условия оплаты: 30% предоплата, 70% на основании актов выполненных работ.

Срок передачи победителю в проведении запроса котировок муниципального контракта: в течение двух рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок.

Ответственное лицо, уполномоченное на прием котировочных заявок: секретарь комиссии по размещению муниципального заказа Конаев Артем Николаевич, тел. 225-87-13

Срок заключения муниципального контракта: 9 ноября 2007 года

Котировочная заявка

на участие в размещении муниципального заказа

на выполнение ремонта помещения МУЗ ДГП №1

| 1. | Наименование юридического лица, (ФИО для ИП) участника размещения заказа | Полное наименование |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Краткое наименование |  |
| 2. | Основные реквизиты участника размещения заказа | 2.1. Форма собственности |  |
|  |  | 2.2. Организационно-правовая форма |  |
|  |  | 2.3. ИНН |  |
|  |  | 2.4. Код по ОКОНХ |  |
|  |  | 2.5 Код по ОКПО |  |
|  |  | 2.6 Банковские реквизиты |  |
| 3. | Адрес участника размещения заказа | 3.1. Место нахождения (место регистрации) |  |
|  |  | 3.2. Почтовый адрес |  |
|  |  | 3.3. Адрес эл. Почты |  |
| 4. | Руководитель | 4.1. Ф. И. О. |  |
|  |  | 4.2. Должность |  |
|  |  | 4.3. Телефон |  |
|  |  | 4.4. Факс |  |
| 5. | Характеристика продукции | параметры и характеристики продукции (товаров, работ, услуг) сметная документация |
| 6. | Сроки и условия оплаты |  |
| 7. | Количество, штук | Согласно приложения(сметная документация) |
| 8. | Срок поставки продукции, выполнения работ, услуг |  |
| 10. | Согласие участника исполнить условия муниципального контракта |  |
| 11. | Срок заключения муниципального контракта |  |
| 12. | Предлагаемая цена муниципального контракта, рублей |  |
| 13 | Срок гарантии |  |

Руководитель предприятия     ___________________________ Ф И О

МП                      __________дата

Приложение 1

| Наименование работ и затрат, единица измерения | Кол. |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Разборка кирпичных перегородок на отдельные кирпичи, 100 м2 перегородок _______________ НР, (Сумма): 89%*0,94 (978,55) СП, (Сумма): 65% (760,29) | 0,135 |
| Разборка деревянных заполнений проемов: дверных, 100 м2 _______________ НР, (Сумма): 110%*0,94 (1792,77) СП, (Сумма): 70% (1213,67) | 0,28 |
| Демонтаж металлических двкрных блоков, 1 т конструкций _______________ Коэф-ты к позиции: 3.2..5 Разборка (демонтаж) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; МАТ=0; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7 (1-й уровень); Стесненность условий производства работ ОЗП=20%; | 0,1 |
| Пробивка проемов в конструкциях: из кирпича, 1 м3 _______________ НР, (Сумма): 110%*0,94 (678,18) СП, (Сумма): 70% (459,12) | 0,7 |
| Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм, 100 м2 отремонтированной поверхности _______________ НР, (Сумма): 79%*0,94 (6125,64) СП, (Сумма): 50% (4124,46) | 0,6 |
| Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм, 100 м2 отремонтированной поверхности _______________ НР, (Сумма): 79%*0,94 (3937,73) СП, (Сумма): 50% (2651,32) | 0,3 |
| Ремонт штукатурки оконных откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных, 100 м2 отремонтированной поверхности _______________ НР, (Сумма): 79%*0,94 (1733,18) СП, (Сумма): 50% (1166,97) | 0,1 |
| Ремонт штукатурки дверных откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных, 100 м2 отремонтированной поверхности _______________ НР, (Сумма): 79%*0,94 (2599,78) СП, (Сумма): 50% (1750,46) | 0,15 |
| Демонтаж санитарных приборов: ванн, 100 приборов _______________ НР, (Сумма): 74%*0,94 (119) СП, (Сумма): 50% (85,54) | 0,01 |
| Снятие: смесителя с душевой сеткой для ванн, 100 шт. арматуры _______________ НР, (Сумма): 74%*0,94 (23,21) СП, (Сумма): 50% (16,68) | 0,01 |
| Разборка воздуховодов из листовой стали толщиной 1-2 мм диаметром/периметром до: 165 мм /540 мм, 100 м2 поверхности воздуховодов _______________ НР, (Сумма): 74%*0,94 (130,16) СП, (Сумма): 50% (93,56) | 0,05 |
| Демонтаж осевых вентиляторов весом до: 0,05 т, 100 шт. _______________ НР, (Сумма): 74%*0,94 (2285,97) СП, (Сумма): 50% (1643,17) | 0,1 |
| Очистка помещений от строительного мусора, 100 т мусора _______________ НР, (Сумма): 78%*0,94 (924,26) СП, (Сумма): 50% (630,29) | 0,12 |
| Мусор строительный с погрузкой вручную: погрузка, тонна _______________ НР, (Сумма): 78%*0,94 (247,06) СП, (Сумма): 50% (168,48) | 12 |
| Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера, расстояние перевозки 15 км: класс груза 1, нормативное время пробега 1,264 час, 1 т _______________ НР, (Сумма): %*0,94 | 12 |
| Облицовка потолков плитами типа Армстронг по каркасу и алюминиевым направляющим, 100 м2 поверхности облицовки _______________ Коэф-ты к позиции: Стесненность условий производства работ ОЗП=20%; ЭМ=20%; ЗПМ=20%; Указания по применению ТЕР ОЗП=15%; ЭМ=25%; | 0,9 |
| Устройство покрытий на битумной мастике из плиток: керамических одноцветных с красителем для полов, 100 м2 покрытия _______________ Коэф-ты к позиции: Стесненность условий производства работ ОЗП=20%; ЭМ=20%; ЗПМ=20%; Указания по применению ТЕР ОЗП=15%; ЭМ | 0,4 |
| Устройство плинтусов: из плиток керамических, 100 м плинтусов _______________ Коэф-ты к позиции: Стесненность условий производства работ ОЗП=20%; ЭМ=20%; ЗПМ=20%; Указания по применению ТЕР ОЗП=15%; ЭМ=25%; ЗПМ=25% _______________ НР, (Сумма): 123%*0,94 | 0,4 |
| Устройство покрытий из линолеума на клее: бустилат, 100 м2 покрытия _______________ Коэф-ты к позиции: Стесненность условий производства работ ОЗП=20%; ЭМ=20%; ЗПМ=20%; Указания по применению ТЕР ОЗП=15%; ЭМ=25%; ЗПМ=25% _______________ НР, (Сумма): 123% | 0,6 |
| Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на клее КН-2, 100 м плинтусов _______________ Коэф-ты к позиции: Стесненность условий производства работ ОЗП=20%; ЭМ=20%; ЗПМ=20%; Указания по применению ТЕР ОЗП=15%; ЭМ=25%; ЗПМ=25% _______________ НР, (Сумма): 1 | 0,8 |
| Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в перегородках и деревянных нерубленых стенах площадью проема до 3 м2, 100 м2 проемов _______________ Коэф-ты к позиции: Стесненность условий производства работ ОЗП=20%; ЭМ=20%; ЗПМ=20%; Указания п | 0,28 |
| Скобяные изделия для блоков входных дверей в помещение однопольных, комплект _______________ Коэф-ты к позиции: Стесненность условий производства работ ОЗП=20%; ЭМ=20%; ЗПМ=20%; Указания по применению ТЕР ОЗП=15%; ЭМ=25%; ЗПМ=25% _______________ НР, (Сумм | 14 |
| Установка и крепление наличников, 100 м коробок блоков _______________ Коэф-ты к позиции: Стесненность условий производства работ ОЗП=20%; ЭМ=20%; ЗПМ=20%; Указания по применению ТЕР ОЗП=15%; ЭМ=25%; ЗПМ=25% _______________ НР, (Сумма): 118%*0,94 (1000,2 | 1,512 |
| Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором за два раза, 100 м2 протравленной поверхности _______________ Коэф-ты к позиции: за два раза ПЗ=2; ОЗП=2; ЭМ=2; ЗПМ=2; МАТ=2; ТЗ=2; ТЗМ=2 _______________ НР, (Сумма): 80%*0,94 (44,84) СП, (Сумма): | 0,15 |
| Высококачественная окраска масляными составами стен, 100 м2 окрашиваемой поверхности _______________ Коэф-ты к позиции: Стесненность условий производства работ ОЗП=20%; ЭМ=20%; ЗПМ=20%; Указания по применению ТЕР ОЗП=15%; ЭМ=25%; ЗПМ=25% _______________ Н | 2,6 |
| Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами высококачественная: стен, 100 м2 окрашиваемой поверхности _______________ Коэф-ты к позиции: Стесненность условий производства работ ОЗП=20%; ЭМ=20%; ЗПМ=20%; Указания по применению ТЕР ОЗП=15%; ЭМ=2 | 1,8 |
| Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами высококачественная: потолков, 100 м2 окрашиваемой поверхности _______________ Коэф-ты к позиции: Стесненность условий производства работ ОЗП=20%; ЭМ=20%; ЗПМ=20%; Указания по применению ТЕР ОЗП=15%; | 0,6 |
| Высококачественная окраска масляными составами оконных откосов, 100 м2 окрашиваемой поверхности _______________ Коэф-ты к позиции: Стесненность условий производства работ ОЗП=20%; ЭМ=20%; ЗПМ=20%; Указания по применению ТЕР ОЗП=15%; ЭМ=25%; ЗПМ=25% ______ | 0,1 |
| Высококачественная окраска масляными составами дверных откосов, 100 м2 окрашиваемой поверхности _______________ Коэф-ты к позиции: Стесненность условий производства работ ОЗП=20%; ЭМ=20%; ЗПМ=20%; Указания по применению ТЕР ОЗП=15%; ЭМ=25%; ЗПМ=25% ______ | 0,15 |
| Масляная окраска металлических поверхностей: радиаторов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2, 100 м2 окрашиваемой поверхности _______________ Коэф-ты к позиции: Стесненность условий производства работ ОЗП=20%; ЭМ=20%; ЗПМ=20%; Указания | 0,322 |
| Светильники с люминесцентными лампами в подвесных потолках, устанавливаемый на профиле, количество ламп в светильнике до: 4, 100 шт. _______________ Коэф-ты к позиции: Стесненность условий производства работ ОЗП=20%; ЭМ=20%; ЗПМ=20%; Указания по применени | 0,34 |
| Светильники с люминисцентными лампами для общественных помещений, потолочный с рассеивателем цельным из оргстекла, со стартерными ПРА, тип ЛПО02-4х40/П-01 УХЛ4, ARS/4х18, шт. _______________ Коэф-ты к позиции: Стесненность условий производства работ ОЗП=2 | 34 |
| Стартеры для люминесцентных ламп 4-20/СК-127С, 10 шт. _______________ Коэф-ты к позиции: Стесненность условий производства работ ОЗП=20%; ЭМ=20%; ЗПМ=20%; Указания по применению ТЕР ОЗП=15%; ЭМ=25%; ЗПМ=25% _______________ НР, (Сумма): 95%*0,94) СП, (Сум | 13,6 |
| Лампы люминисцентные ртутные низкого давления типа ЛБ, ЛД, ЛДЦ, ЛТВ, ЛБХ 20, 10 шт. _______________ Коэф-ты к позиции: Стесненность условий производства работ ОЗП=20%; ЭМ=20%; ЗПМ=20%; Указания по применению ТЕР ОЗП=15%; ЭМ=25%; ЗПМ=25% _______________ НР | 13,6 |
| Кабели до 35 кв в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м, кг, до: 1, 100 м кабеля _______________ Коэф-ты к позиции: Стесненность условий производства работ ОЗП=20%; ЭМ=20%; ЗПМ=20%; Указания по применению ТЕР ОЗП=15%; ЭМ=25%; ЗПМ=25% ___________ | 1,5 |
| Кабель ВВГсеч. 3х2,5 мм2, м _______________ Коэф-ты к позиции: Стесненность условий производства работ ОЗП=20%; ЭМ=20%; ЗПМ=20%; Указания по применению ТЕР ОЗП=15%; ЭМ=25%; ЗПМ=25% _______________ НР, (Сумма): 95%*0,94) СП, (Сумма): 65% | 153 |
| Труба винипластовая по установленным конструкциям, по основанию пола, диаметр, мм, до: 25, 100 м _______________ Коэф-ты к позиции: Стесненность условий производства работ ОЗП=20%; ЭМ=20%; ЗПМ=20%; Указания по применению ТЕР ОЗП=15%; ЭМ=25%; ЗПМ=25% _____ | 1,5 |
| Трубки защитные гофрированные, м _______________ Коэф-ты к позиции: Стесненность условий производства работ ОЗП=20%; ЭМ=20%; ЗПМ=20%; Указания по применению ТЕР ОЗП=15%; ЭМ=25%; ЗПМ=25% _______________ НР, (Сумма): 128%*0,94) СП, (Сумма): 83% | 153 |
| Смена санитарных приборов: умывальников, 100 приборов _______________ НР, (Сумма): 103%*0,94 (127,01) СП, (Сумма): 60% (78,71) | 0,01 |
| Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском: овальные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 550х480х150 мм, комплект _______________ НР, (Сумма): 103%*0,94) СП, (Сумма): 60% | 1 |
| Смена арматуры: смесителей без душевой сетки, 100 шт. _______________ НР, (Сумма): 103%*0,94 (119,05) СП, (Сумма): 60% (73,78) | 0,01 |
| Смеситель латунный с гальванопокрытием для мойки настольный с верхней камерой смешения, шт. _______________ НР, (Сумма): 103%*0,94) СП, (Сумма): 60% | 1 |
| Смена арматуры: вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм, 100 шт. _______________ НР, (Сумма): 103%*0,94 (482,22) СП, (Сумма): 60% (298,84) | 0,1 |
| Краны шаровые диаметром 20 мм, шт. _______________ Коэф-ты к позиции: Стесненность условий производства работ ОЗП=20%; ЭМ=20%; ЗПМ=20%; Указания по применению ТЕР ОЗП=15%; ЭМ=25%; ЗПМ=25% _______________ НР, (Сумма): 128%*0,94) СП, (Сумма): 83% | 10 |
| Установка умывальников одиночных: с подводкой холодной и горячей воды, 10 комплектов _______________ Коэф-ты к позиции: Стесненность условий производства работ ОЗП=20%; ЭМ=20%; ЗПМ=20%; Указания по применению ТЕР ОЗП=15%; ЭМ=25%; ЗПМ=25% _______________ Н | 0,4 |
| Установка смесителей, 10 шт _______________ Коэф-ты к позиции: Стесненность условий производства работ ОЗП=20%; ЭМ=20%; ЗПМ=20%; Указания по применению ТЕР ОЗП=15%; ЭМ=25%; ЗПМ=25% _______________ НР, (Сумма): 128%*0,94 (302,6) СП, (Сумма): 83% (208,75) | 0,4 |
| Установка вентиляторов осевых массой: до 0,025 т, 1 вентилятор _______________ Коэф-ты к позиции: Стесненность условий производства работ ОЗП=20%; ЭМ=20%; ЗПМ=20%; Указания по применению ТЕР ОЗП=15%; ЭМ=25%; ЗПМ=25% _______________ НР, (Сумма): 128%*0,94 | 10 |
| Вентиляторы осевые В-06-300 из разнородных металлов N 8И1А, тип электродвигателя АИМ100S4, комплект _______________ Коэф-ты к позиции: Стесненность условий производства работ ОЗП=20%; ЭМ=20%; ЗПМ=20%; Указания по применению ТЕР ОЗП=15%; ЭМ=25%; ЗПМ=25% __ | 10 |
| Прокладка трубопроводов водоснабжения из многослойных металл-полимерных труб диаметром: 15 мм, 100 м трубопровода _______________ Коэф-ты к позиции: Стесненность условий производства работ ОЗП=20%; ЭМ=20%; ЗПМ=20%; Указания по применению ТЕР ОЗП=15%; ЭМ=2 | 0,6 |
| Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 50 мм, 100 м трубопровода _______________ Коэф-ты к позиции: Стесненность условий производства работ ОЗП=20%; ЭМ=20%; ЗПМ=20%; Указания по применению ТЕР ОЗП=15%; ЭМ=2 | 0,3 |
| Угольник H-В размером 1/2, шт. _______________ Коэф-ты к позиции: Стесненность условий производства работ ОЗП=20%; ЭМ=20%; ЗПМ=20%; Указания по применению ТЕР ОЗП=15%; ЭМ=25%; ЗПМ=25% _______________ НР, (Сумма): 128%*0,94) СП, (Сумма): 83% | 10 |
| Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты, кг _______________ Коэф-ты к позиции: Стесненность условий производства работ ОЗП=20%; ЭМ=20%; ЗПМ=20%; Указания по применению ТЕР ОЗП=15%; ЭМ=25%; ЗПМ=25% _______________ НР, (Сумма): 128%*0,94) С | 96 |
| Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 50 мм, 100 м трубопровода _______________ Коэф-ты к позиции: Стесненность условий производства работ ОЗП=20%; ЭМ=20%; ЗПМ=20%; Указания по применен | 0,6 |
| Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 50 мм, 100 м трубопровода _______________ Коэф-ты к позиции: Стесненность условий производства работ ОЗП=20%; ЭМ=20%; ЗПМ=20%; Указания по применению ТЕР ОЗП=15%; ЭМ=2 | 0,3 |
| Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты, кг _______________ Коэф-ты к позиции: Стесненность условий производства работ ОЗП=20%; ЭМ=20%; ЗПМ=20%; Указания по применению ТЕР ОЗП=15%; ЭМ=25%; ЗПМ=25% _______________ НР, (Сумма): 128%*0,94) С | 48 |
| изготовление и монтаж, шт _______________ Коэф-ты к позиции: Стесненность условий производства работ ОЗП=20%; ЭМ=20%; ЗПМ=20%; Указания по применению ТЕР ОЗП=15%; ЭМ=25%; ЗПМ=25% _______________ НР, (Сумма): 118%) СП, (Сумма): 63% | 1 |

Необходимо заполнить, подписать и предоставить в месте с котировочной заявкой.

Муниципальный контракт

Г.Новосибирск                                                                                               «__»_________2007

Мэрия города Новосибирска в лице главы администрации Заельцовского района г.Новосибирска Ваулина Евгения Владимировича, действующего на основании Положения, именуемый в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и ______________, в лице директора _________,действующего на основании __________, именуемый в дальнейшем «Исполнитель», с другой стороны заключили настоящий муниципальный контракт о нижеследующем:

- Предмет контракта:

1.1.Заказчик поручает, а «Исполнитель» принимает на выполнение ремонта помещения МУЗ ДГП №1, в соответствии с протоколом №____ от 30.10.2007 рассмотрении и оценки котировочных заявок, являющимися неотъемлемой частью настоящего контракта, на условиях, предусмотренных настоящим контрактом.

1.2. Заказчик обязуется закрепить «Исполнителя» за МУЗ ДГП №1 являющимся получателем бюджетных средств для заключения муниципального контракта на возмездное оказание услуг.

1.3. «Исполнитель» обязуется выполнить работы, указанные в п. 1.1. настоящего контракта, лицу указанному в извещении (далее покупателю), собственными силами.

1.4. Срок выполнения работ: ______________

2. Цена контракта порядок расчетов:

2.1. Стоимость работ устанавливается в рублях Российской Федерации.

2.2. Оказываемые по настоящему контракту услуги оплачиваются по установленной на цене, в соответствии с протоколом № ____ от 30.10.2007 рассмотрении и оценки котировочных заявок в сумме ________, в том числе НДС_____.

2.3. Стоимость работ является фиксированной на протяжении всего срока действия контракта и не подлежит изменению.

3. Порядок расчетов:

3.1. Расчет производится в соответствии с муниципальным контрактом МУЗ ДГП №1 с _____________ и протоколом №____ от 30.10.2007 рассмотрения и оценки котировочных заявок путем перечисления денежных средств на расчетный счет «Исполнителя» согласно п. 3.2. настоящего контракта.

3.2. Днем оплаты считается день поступления денежных средств на расчетный счет «Исполнителя». Оплата выполненных работ производится после подписания акта приемки выполненных работ.

3.3. «Исполнитель» предоставляет на выполненные работы гарантию качества _______ с момента подписания акта выполненных работ.

Результат работы должен быть пригоден для целей, для которых такие работы обычно используются. Сроки гарантии на выполненные работы не могут быть меньше сроков, установленных законодательством Российской Федерации.

4. Срок действия контракта.

4.1. Настоящий контракт вступает в силу с момента подписания его обеими сторонами и действует до полного исполнения сторонами принятых обязательств.

4.2. Ни одна из сторон не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему контракту третьей стороне.

5. Ответственность сторон

5.1. За невыполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему контракту виновная сторона несет ответственность согласно действующему законодательству Российской Федерации.

5.2. Все споры по настоящему контракту могут быть урегулированы путем проведения переговоров, а в случае невозможности урегулирования, в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством РФ.

6. Особые условия

6.1. Заказчик в праве осуществить контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдение сроков их выполнения.

6.2. Настоящий контракт может быть расторгнут, или в него могут быть внесены изменения по обоюдному согласию сторон, которые оформляются дополнительным соглашением и становится неотъемлемой частью настоящего контракта.

6.3. Настоящий контракт составлен на русском языке в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.

6.4. Вопросы, не урегулированные настоящим контрактом, разрешаются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Приложение, являющиеся неотъемлемой частью настоящего договора:

- Протокол № ____ от 30.10.2007 рассмотрения и оценки котировочных заявок.

7. Местонахождение и банковские реквизиты сторон:

| Исполнитель: | Заказчик: Администрация Заельцовского района 630049 г.Новосибирск, Ул. Д.Ковальчук, 272/1 Лицевой счет 100040031 Лицевой счет 02930000013 УФ и НП мэрии ИНН 5402115709 КПП 540201001 Р. Счет 40204810800000000513 в ГРКЦ ГУ Банка России по Новосибирской области БИК 045004001 ОКПО 4035610 ОКОНХ 97610 Глава администрации Заельцовского района _________________/Е.В. Ваулин/ М.П. |
| --- | --- |