# комиссия

# по размещению муниципального заказа

# при департаменте по социальной политике мэрии

# протокол № 73-2-ОК
рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе

«06» декабря 2007 года

Наименование предмета конкурса: поставка медицинского  оборудования для муниципальных  учреждений здравоохранения.

Наименование лота:

| № лота | Наименование лота | Количество | Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота), рублей |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Оборудование для лечения пациентов с острой почечной недостаточной | 4 | 5 000 000,0 |
| 2 | Монитор пациента с капнографией | 1 | 325 000,0 |
| 3 | Насос шприцевой | 5 | 175 000,0 |
| 4 | Мобильная операционная рентгеновская установка Carmex 9F или эквивалент | 1 | 2 200 000 |
|  | ИТОГО |  | 7 700 000,0 |

На заседании конкурсной комиссии по рассмотрению заявок на участие в конкурсе присутствовали:

| ФИО |  | Должность | Телефон |
| --- | --- | --- | --- |
| Знатков Александр Михайлович | - | заместитель начальника департамента по социальной политике мэрии, заместитель председателя | 227-41-92 |
| Львов Александр Абрамович | - | начальник Главного управления здравоохранения мэрии, заместитель председателя | 227-42-90 |
| Глазунова Ирина Витальевна | - | главный специалист-инженер МУ «Служба технического контроля и развития материально-технической базы учреждений здравоохранения», секретарь | 222-79-64 |
| Члены комиссии: |
| Саньков Виктор Николаевич | - | заместитель начальника Главного управления здравоохранения мэрии, член комиссии | 222-04-30 |
| Грицай Юлия Владимировна | - | главный специалист-юрист МУ «Служба технического контроля и развития материально-технической базы учреждений здравоохранения», аукционист | 222-79-64 |

# Процедура вскрытия конвертов  с заявками на участие в конкурсе была проведена конкурсной комиссией с 10 часов 00 минут по 10 часов  15 минут «29» ноября   2007 года по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, 34, Большой зал  (Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе № 73-1-ОК от «29» ноября 2007).

# Процедура рассмотрения заявок  на участие в конкурсе проводилась комиссией в период с 10 часов 20 минут «06» декабря   2007 года по 10 часов 27  минут «06»  декабря    2007  года  по  адресу:  г. Новосибирск, Красный проспект, 34, кааб. 307

# По лоту  № 1:

| № лота | Наименование лота | Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота), рублей |
| --- | --- | --- |
| 1 | Оборудование для лечения пациентов с острой почечной недостаточной | 5 000 000,0 |

# представлены  две  заявки на участие в конкурсе:

| № заявки | Наименование юридического лица участника размещения заказа | Место нахождения (регистрации) юридического лица | Почтовый адрес | Номер контактного телефона | Реквизиты банковского счета участника для возврата обеспечения заявок | Размер обеспечения заявки, подлежащий возврату, рублей, |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общество с ограниченной ответственностью «ЭМСИПИ-Медикейр» | 199155, г. Санкт-Петербург, ул. Железноводская, 17/5 | 199155, Санкт-Петербург, а/я № 57 | (812) 334-52-28 | р/с 40702810880000410260 в Ф\Л «Санкт-Петербург» АКБ «Росевробанк» (ОАО) г. Санкт-Петербурга ИНН 7801137352 КПП 780101001 Платёжное поручение № 889 от 22.11.2007 | 250 000,0 |
| 2 | Закрытое акционерное общество «Дина-Медика Новосибирск» | 630099, г. Новосибирск, ул. Щетинкина, 32 | 630099, г. Новосибирск, ул. Щетинкина, 32 | 218-07-89 218-06-84 | р/с 40702810400000000444 в КБ «Акцепт» ИНН 5407186245 КПП 540701001 Платёжное поручение № 1810 от 28.11.2007 | 250 000,0 |

# Комиссия рассмотрела заявки на участие в конкурсе в соответствии с требованиями и условиями, установленным в конкурсной документации, путем голосования:

| Регистрационный номер заявки | Участник размещения заказа, подавший заявку | ЗА допуск | ПРОТИВ допуска | Воздержались |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общество с ограниченной ответственностью «ЭМСИПИ-Медикейр» |  | 5 |  |
| 2 | Закрытое акционерное общество «Дина-Медика Новосибирск» | 5 |  |  |

# приняла решение:

# Допустить к участию в конкурсе и признать участниками конкурса следующих участников размещения заказа, подавшим заявки на участие в конкурсе:

| № п/п | Наименование юридического лица участника размещения заказа |
| --- | --- |
| 1 | Закрытое акционерное общество «Дина-Медика Новосибирск» |

# Отказать в допуске к участию в конкурсе следующим участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в конкурсе:

| № П\П | Наименование юридического лица, ФИО (для ИП) участника размещения заказа | Обоснование принятого решения |
| --- | --- | --- |
|  | Общество с ограниченной ответственностью «ЭМСИПИ-Медикейр | Несоответствие техническому заданию конкурсной документации: - наличие одних весов, позволяющих производить высокоточное измерение всех жидкостных потоков, а заявлено 4 весов; - наличие 4(четырёх) насосов (кровь, диализирующий раствор, фильтрат, цитрат), отсутствует насос для замещающего раствора (заявлено 5 насосов); - меньше точность системы безопасности с функцией ограничения предела потери избыточной жидкости – 300 мл/24 часа (заявлено 100-400 мл/ 3 часа) |

Признать конкурс по лоту № 1 несостоявшимся и рекомендовать заказчику заключить муниципальный контракт с единственным участником размещения заказа – ЗАО «Дина-Медика Новосибирск», который подал заявку на участие в конкурсе, и был признан участником конкурса, на условиях и по цене контракта – 4 508 549,0  руб., которые предусмотрены заявкой на участие в конкурсе и конкурсной документацией.

# По лоту  № 2:

| № лота | Наименование лота | Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота), рублей |
| --- | --- | --- |
| 2 | Монитор пациента с капнографией | 325 000,0 |

# Представлена  одна   заявка на участие в конкурсе:

| № заявки | Наименование юридического лица участника размещения заказа | Место нахождения (регистрации) юридического лица, | Почтовый адрес | Номер контактного телефона | Реквизиты банковского счета участника для возврата обеспечения заявок | Размер обеспечения заявки, подлежащий возврату, рублей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Закрытое акционерное общество «Дина-Медика Новосибирск» | 630099, г. Новосибирск, ул. Щетинкина, 32 | 630099, г. Новосибирск, ул. Щетинкина, 32 | 218-07-89 218-06-84 | р/с 40702810400000000444 в КБ «Акцепт» ИНН 5407186245 КПП 540701001 Платёжное поручение № 1811 от 28.11.2007 | 16 250,0 |

# Комиссия рассмотрела заявки на участие в конкурсе в соответствии с требованиями и условиями, установленным в конкурсной документации, путем голосования:

| Регистрационный номер заявки | Участник размещения заказа, подавший заявку | ЗА допуск | ПРОТИВ допуска | Воздержались |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Закрытое акционерное общество «Дина-Медика Новосибирск» | 5 |  |  |

# приняла решение:

# Допустить к участию в конкурсе и признать участниками конкурса следующих участников размещения заказа, подавшим заявки на участие в конкурсе:

| № п/п | Наименование юридического лица участника размещения заказа |
| --- | --- |
| 1 | Закрытое акционерное общество «Дина-Медика Новосибирск» |

Признать конкурс по лоту № 2 несостоявшимся и рекомендовать заказчику заключить муниципальный контракт с единственным участником размещения заказа – ЗАО «Дина-Медика Новосибирск», который подал заявку на участие в конкурсе, и был признан участником конкурса, на условиях и по цене контракта – 299 000,0  руб., которые предусмотрены заявкой на участие в конкурсе и конкурсной документацией.

# По лоту  № 3:

| № лота | Наименование лота | Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота), рублей |
| --- | --- | --- |
| 3 | Насос шприцевой | 175 000,0 |

# Представлена  одна   заявка на участие в конкурсе:

| № заявки | Наименование юридического лица участника размещения заказа | Место нахождения (регистрации) юридического лица, | Почтовый адрес | Номер контактного телефона | Реквизиты банковского счета участника для возврата обеспечения заявок | Размер обеспечения заявки, подлежащий возврату, рублей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Закрытое акционерное общество «Дина-Медика Новосибирск» | 630099, г. Новосибирск, ул. Щетинкина, 32 | 630099, г. Новосибирск, ул. Щетинкина, 32 | 218-07-89 218-06-84 | р/с 40702810400000000444 в КБ «Акцепт» ИНН 5407186245 КПП 540701001 Платёжное поручение № 1812 От 28.11.2007 | 8 750,0 |

# Комиссия рассмотрела заявки на участие в конкурсе в соответствии с требованиями и условиями, установленным в конкурсной документации, путем голосования:

| Регистрационный номер заявки | Участник размещения заказа, подавший заявку | ЗА допуск | ПРОТИВ допуска | Воздержались |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Закрытое акционерное общество «Дина-Медика Новосибирск» | 5 |  |  |

# приняла решение:

# 1Допустить к участию в конкурсе и признать участниками конкурса следующих участников размещения заказа, подавшим заявки на участие в конкурсе:

| № п/п | Наименование юридического лица участника размещения заказа |
| --- | --- |
| 1 | Закрытое акционерное общество «Дина-Медика Новосибирск» |

Признать конкурс по лоту № 3 несостоявшимся и рекомендовать заказчику заключить муниципальный контракт с единственным участником размещения заказа – ЗАО «Дина-Медика Новосибирск», который подал заявку на участие в конкурсе, и был признан участником конкурса, на условиях и по цене контракта – 162 140,0 руб., которые предусмотрены заявкой на участие в конкурсе и конкурсной документацией.

# По лоту  № 4:

| № лота | Наименование лота | Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота), рублей |
| --- | --- | --- |
| 4 | Мобильная операционная рентгеновская установка Carmex 9F или эквивалент | 2 200 000,0 |

# Представлена  одна   заявка на участие в конкурсе:

| № заявки | Наименование юридического лица участника размещения заказа | Место нахождения (регистрации) юридического лица, | Почтовый адрес | Номер контактного телефона | Реквизиты банковского счета участника для возврата обеспечения заявок | Размер обеспечения заявки, подлежащий возврату, рублей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общество с ограниченной ответственностью «Медицинская компания ЮНИКС» | 620007, Екатеринбург, ул. Сибирский тракт, 14 км, литер Д | 620014, г. Екатеринбург, ул. Челюскинцев, 2/5, оф. 81 | (383) 377-78-88 | Железнодорожное ОСЬ 6143 Уральский Банк Сбербанка РФ р/с 40702810216260106580 к/с 30101810500000000674 БИК 046577674 ИНН 6662113920 КПП 667201001 ОГРН 1026605392923 Платёжное поручение № 9311 От 27.11.2007 | 110 000,0 |

# Комиссия рассмотрела заявки на участие в конкурсе в соответствии с требованиями и условиями, установленным в конкурсной документации, путем голосования:

| Регистрационный номер заявки | Участник размещения заказа, подавший заявку | ЗА допуск | ПРОТИВ допуска | Воздержались |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Общество с ограниченной ответственностью «Медицинская компания ЮНИКС» | 5 |  |  |

# приняла решение:

# 1Допустить к участию в конкурсе и признать участниками конкурса следующих участников размещения заказа, подавшим заявки на участие в конкурсе:

| № п/п | Наименование юридического лица участника размещения заказа |
| --- | --- |
| 1 | Общество с ограниченной ответственностью «Медицинская компания ЮНИКС» |

Признать конкурс по лоту № 4 несостоявшимся и рекомендовать заказчику заключить муниципальный контракт с единственным участником размещения заказа – ООО «МК Юникс», который подал заявку на участие в конкурсе, и был признан участником конкурса, на условиях и по цене контракта – 2 129 000,0 руб., которые предусмотрены заявкой на участие в конкурсе и конкурсной документацией.

Комиссия подведет итоги конкурса в сроки, указанные в извещении о проведении настоящего отрытого конкурса.

# Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте www.novo-sibirsk.ru.

# Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты подведения итогов настоящего конкурса.

| Председатель комиссии | _________________ Корнилов Анатолий Александрович (Подпись) (Фамилия, Имя, Отчество) |
| --- | --- |
| Секретарь комиссии | _________________ Глазунова Ирина Витальевна (Подпись) (Фамилия, Имя, Отчество) |
| Члены комиссии |  |
|  | _________________ Знатков Александр Михайлович (Подпись) (Фамилия, Имя, Отчество) |
|  | _________________ Львов Александр Абрамович (Подпись) (Фамилия, Имя, Отчество) |
|  | _________________ Саньков Виктор Николаевич (Подпись) (Фамилия, Имя, Отчество) |
|  | _________________ Тищенко Татьяна Николаевна (Подпись) (Фамилия, Имя, Отчество) |
|  | _________________ Попик Тамара Васильевна (Подпись) (Фамилия, Имя, Отчество) |
|  | _________________ Козодой Виктор Иванович (Подпись) (Фамилия, Имя, Отчество) |
|  | _________________ Грицай Юлия Владимировна (Подпись) (Фамилия, Имя, Отчество) |
| Исполняющий обязанности начальника департамента по социальной политике мэрии | _________________Корнилов Анатолий Александрович (Подпись) (Фамилия, Имя, Отчество) |

Приложение № 1

к протоколу рассмотрения

заявок от 06.12.2007 № 73-2

ЗАО Дина Медика Новосибирск