# комиссия

# по размещению муниципального заказа

# при администрации Кировского района г. Новосибирска

# протокол № 109
заседания комиссии по вскрытию конвертов

# с заявками на участие в открытом конкурсе

«10» декабря 2007 года

Предмет конкурса: выполнение ремонтных работ  в помещении, расположенном по адресу: г. Новосибирск, ул. Сибиряков-Гвардейцев, 34.

Характеристика работ: приложение 1.

Открытый конкурс проводится для нужд администрации Кировского района г. Новосибирска.

Источник финансирования: Бюджет  города Новосибирска 2007 года.

Место выполнения работ:  г. Новосибирск, ул. Сибиряков-Гвардейцев, 34.

Начальная   (максимальная) цена муниципального контракта:                   790 000 рублей 00 копеек (семьсот девяносто тысяч рублей).

Срок выполнения работ: 30 декабря 2007 года.

Начальная цена контракта включает в себя НДС, стоимость материалов, транспортных расходов, вывоза мусора, уплату налогов, сборов и прочих накладных расходов и остается неизменной в течение всего срока выполнения работ.

Сроки и порядок оплаты: поэтапно, на основании актов выполненных работ, путем перечисления денежных средств на р/с Подрядчика.

На заседании конкурсной комиссии по вскрытию конвертов с заявками на участие в конкурсе присутствовали члены комиссии:

| Ф.И.О. |  | Должность | Телефон |
| --- | --- | --- | --- |
| Климов Владимир Иванович | - | зам. главы администрации, председатель; | 342-00-37 |
| Терехин Владимир Васильевич | - | зам. главы администрации, зам. председателя; | 342-13-21 |
| Жегло Елена Александровна | - | специалист отдела экономического развития и трудовых отношений, секретарь; | 342-11-67 |
| Члены комиссии: |
| Курилова Ирина Алексеевна | - | начальник управления образованием; | 342-04-38 |
| Морокина Наталья Анатольевна | - | начальник юридического отдела; | 227-48-49 |
| Сверчков Юрий Петрович | - | начальник отдела экономического развития и трудовых отношений; | 342-06-13 |
| Выходцев Андрей Владимирович | - | специалист отдела экономического развития и трудовых отношений; | 342-06-13 |

Кворум для принятия решения комиссии имеется.

Извещение о проведении открытого конкурса было размещено на сайте  www.novo-sibirsk.ru. в сети Интернет «9» ноября 2007 года.

Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе  проходила «10» декабря 2007г. по адресу г. Новосибирск, ул. Петухова, 18, малый зал, с 10-00 часов  до 10-30 часов (местного времени).

# При процедуре вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе    присутствовали представители участников размещения заказа, которые зарегистрировались в Журнале регистрации представителей участников размещения заказа  (выписка из журнала – Приложение 2 к протоколу вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе).

# До окончания указанного в извещении о проведении конкурса срока подачи заявок на участие в конкурсе «10» декабря 2007г. 10-00 часов (местного времени) было представлено 2 (два) запечатанных конверта.

# Непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в конкурсе в 10-00 часов председатель комиссии объявил присутствующим участникам размещения заказа о возможности изменить или отозвать поданную заявку на участие в конкурсе до момента вскрытия конвертов с такими заявками. Претенденты данной возможность не воспользовались.

# Вскрытие конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе, поданными на бумажных носителях, осуществлялось в порядке их поступления согласно Журналу регистрации поступления заявок на участие в конкурсе (Приложение 3 к протоколу вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе).

# Председателем комиссии в отношении заявок, поданных на участие в конкурсе, была объявлена следующая информация:

| № п/п | Наименование предприятия: | Местонахождение (регистрация): | Почтовый адрес: |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | ООО «Ростехстрой» | 630091, г. Новосибирск, Красный проспект,75 | 630091, г. Новосибирск, Красный проспект,75 |
| 2. | ООО «ЗапСибДорСтрой» | 630082, г. Новосибирск, ул. Д.Ковальчук, 252 | 630082, г. Новосибирск, ул. Д.Ковальчук, 252 |

# Наличие сведений и документов, предусмотренных конкурсной документацией и представленных в конкурсной заявке отражено в Приложении 4 к протоколу вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.

Условия исполнения муниципального контракта, указанные в таких заявках и являющиеся критерием оценки заявок на участие в конкурсе (в соответствии с конкурсной документацией: наиболее низкая цена контракта, срок выполнения работ, срок предоставления гарантии качества выполняемых работ), предложенные участниками размещения заказа отражены в Приложении 5 к протоколу вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.

# Конкурсная комиссия проведет рассмотрение заявок на участие в конкурсе и подведет итоги конкурса «12» декабря 2007 года по адресу:                                   г. Новосибирск, ул. Петухова, 18, каб.214.

# Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты подведения итогов настоящего конкурса.

# Настоящий протокол подлежит опубликованию в бюллетене органов городского самоуправления Новосибирска, а также размещению на официальном сайте www.novo-sibirsk.ru.

Председатель комиссии                              ________ Климов Владимир Иванович

Зам. председателя комиссии               __________ Терехин Владимир Васильевич

Секретарь комиссии                                       _______ Жегло Елена Александровна

Члены комиссии:

_________         Курилова Ирина Алексеевна

__________   Сверчков Юрий Петрович

_______ Морокина Наталья Анатольевна

_________ Выходцев Андрей Владимирович

Глава администрации                              _________Терехов Николай Анатольевич

Приложение 1

к протоколу № 108 вскрытия конвертов

с заявками на участие в конкурсе

от «4» декабря 2007г.

| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Раздел 1. Новый Раздел |
| 1 | Разборка кладки перегородки из: кирпича | 10 м3 кладки | 0,86 |
| 2 | Демонтаж санитарных приборов: ванн | 100 приборов | 0,01 |
| 3 | Демонтаж санитарных приборов: унитазов | 100 приборов | 0,01 |
| 4 | Демонтаж санитарных приборов: раковин | 100 приборов | 0,01 |
| 5 | Демонтаж санитарных приборов: смывных бачков чугунных или фаянсовых на стене | 100 приборов | 0,01 |
| 6 | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 100 мм | 100 м трубопровода с фасонными частями | 0,05 |
| 7 | Демонтаж радиаторов отопления | 100 шт. | 0,08 |
| 8 | Демонтаж осветительных приборов: светильники с лампами накаливания | 100 шт. | 0,07 |
| 9 | Демонтаж осветительных приборов: выключатели, розетки | 100 шт. | 0,2 |
| 10 | Демонтаж электропроводки: Скрытая проводка | 100 м | 0,5 |
| 11 | Демонтаж эл.щита | 100 шт. | 0,01 |
| 12 | Разборка покрытий полов из керамических плиток | 100 м2 покрытий | 0,5 |
| 13 | Разборка цементной стяжки | 100 м2 покрытий | 0,78 |
| 14 | Разборка подшивки потолков: чистой из строганных досок | 100 м2 подшивки | 0,07 |
| 15 | Мусор строительный с погрузкой вручную: погрузка | тонна | 26,28 |
| 16 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера, расстояние перевозки 15 км: класс груза 1, нормативное время пробега 1,264 час | 1 т | 26,28 |
| 17 | Монтаж потолков подвесных Армстронг | 100 м2 | 0,76 |
| 18 | Установка перегородок из легкобетонных плит: в 1 слой при высоте этажа до 4 м | 100 м2 перегородок (за вычетом проемов) | 0,2064 |
| 19 | Устройство перегородок в жилых зданиях однорядном с двухсторонней обшивкой гипсокартонными листами или гипсоволокнистыми плитами: в один слой без изоляции | 100 м2 перегородок за вычетом проемов | 0,185 |
| 20 | Устройство перегородок в жилых зданиях однорядном с двухсторонней обшивкой гипсокартонными листами или гипсоволокнистыми плитами: в один слой с изоляцией | 100 м2 перегородок за вычетом проемов | 0,228 |
| 21 | Обшивка стен гипсокартонными листами или гипсоволокнистыми плитами по метал.каркасу | 100 м2 перегородок за вычетом проемов | 1,5498 |
| 22 | Шпатлевка перегородок из ГВЛ и ГВЛ на стенах | 100 м2 поверхности | 1,963 |
| 23 | Огрунтовка перегородок из ГВЛ и ГВЛ на стенах | 100 м2 поверхности | 1,963 |
| 24 | Оклейка обоями под покраску по ГВЛ | 100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности | 1,675 |
| 25 | Окраска водоэмульсионными составами обоев | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 1,675 |
| 26 | Установка дверных блоков во внутренних дверных проемах в каменных стенах | 100 м2 проемов | 0,11 |
| 27 | Установка и крепление наличников | 100 м коробок блоков | 0,71 |
| 28 | Установка дверных приборов: ручки | 100 шт. приборов | 0,07 |
| 29 | Установка дверных приборов: замки накладные | 100 шт. приборов | 3 |
| 30 | Установка радиаторов отопления | 100 квт радиаторов и конвекторов | 0,12 |
| 31 | Устройство стяжек цементных толщиной 40 мм | 100 м2 стяжки | 0,86 |
| 32 | Устройство покрытий из напольного ГВЛ | 100 м2 покрытия | 0,76 |
| 33 | Устройство покрытий из линолеума на клее | 100 м2 покрытия | 0,76 |
| 34 | Устройство плинтусов пластиковых: на клее | 100 м плинтусов | 0,6 |
| 35 | Оштукатуривание поверхностей стен санузлов цементно-известковым раствором по камню и бетону улучшенное | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0,06 |
| 36 | Облицовка стен санузлов керамической плиткой на клее | 100 м2 поверхности облицовки | 0,259 |
| 37 | Облицовка потолков гипсокартонными или гипсоволокнистыми листами: по деревянному каркасу с относом 5 см, с открытым рустом | 100 м2 поверхности облицовки | 0,05 |
| 38 | Шпатлевка перегородок из ГВЛ и потолка | 100 м2 поверхности | 0,341 |
| 39 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям, подготовленным под окраску стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,291 |
| 40 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям, подготовленным под окраску потолков | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,05 |
| 41 | Устройство покрытий на цементном растворе из плиток: керамических для полов многоцветных | 100 м2 покрытия | 0,05 |
| 42 | Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным | 10 комплектов | 0,2 |
| 43 | Установка раковин | 10 комплектов | 0,2 |
| 44 | Установка смесителей | 10 шт | 0,2 |
| 45 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из многослойных металл-полимерных труб диаметром 15 мм | 100 м трубопровода | 0,3 |
| 46 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 100 мм | 100 м трубопровода | 0,18 |
| 47 | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,7 мм, диаметром до 800 мм | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0,24 |
| 48 | Установка решеток вентиляционных | 1 решетка | 2 |
| 49 | Решетки гипсовые вентиляционные площадью до 0,1 м2 | шт. | 2 |
| 50 | Монтаж щита распределительного | шт. | 2 |
| 51 | Кабели с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок. Кабель 2-4-жильный сечением жилы до 16 мм2 | 100 м | 0,8 |
| 52 | Светильник для ламп накаливания: местного освещения | 100 шт. | 0,06 |
| 53 | Светильники с люминесцентными лампами в подвесных потолках, количество ламп в светильнике до: 4 | 100 шт. | 0,16 |
| 54 | Монтаж розеток | 100 шт. | 0,08 |
| 55 | Монтаж выключателей | 100 шт. | 0,05 |
| 56 | Светильник для ламп накаливания потолочный или настенный: с креплением винтами для помещений с нормальными условиями среды двухламповый | 100 шт. | 0,02 |
| 57 | Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм | 100 м2 стяжки | 0,07 |
| 58 | Устройство стяжек: цементных на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к норме 11-01-011-01 | 100 м2 стяжки | 0,07 |
| 59 | Устройство покрытий на цементном растворе из плиток: керамогранита | 100 м2 покрытия | 0,07 |
| 60 | Облицовка потолков гипсокартонными или гипсоволокнистыми листами: по деревянному каркасу с относом 5 см, с открытым рустом | 100 м2 поверхности облицовки | 0,07 |
| 61 | Шпатлевка потолка | 100 м2 поверхности | 0,07 |
| 62 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям, подготовленным под окраску потолков | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,07 |
| 63 | Монтаж сайдинга металлического | 100 м2 | 0,335 |
| 64 | Разборка бетонного крыльца | 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле | 0,0014 |
| 65 | Устройство бетонной подготовки | 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле | 0,0064 |
| 66 | Устройство покрытий на цементном растворе из плиток: керамогранита | 100 м2 покрытия | 0,0586 |
| 67 | Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных | 100 м2 | 0,016 |
| 68 | Наружная облицовка по бетонной поверхности фасадными керамическими цветными плитками ("рваный камень") на цементном растворе: стен | 100 м2 облицованной поверхности | 0,016 |
| 69 | Монтаж конструкций ограждений | 1 т конструкций | 0,05 |
| 70 | Смена водосточных труб со сливами | 100 м | 0,2 |
| 71 | Монтаж козырька над входом из поликарбоната | 1 т конструкций | 0,1808 |
| 72 | Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов: цементно-известковым раствором площадью отдельныхмест до5 м2 толщиной слоя до 20мм | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,05 |
| 73 | Окраска силикатными красками за 2 раза фасадов по: штукатурке с земли и лесов | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,05 |
| 74 | Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов простых: за 2 раза с земли и лесов | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 1,76 |
| 75 | Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов: декоративным раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя 30 мм | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,15 |
| 76 | Заделка трещин в кирпичных стен: цементным раствором | 10 м трещин | 10 |
| 77 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 | 100 м3 грунта | 0,019 |
| 78 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0,015 |
| 79 | Устройство покрытия толщиной 5 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 | 1000 м2 покрытия | 0,00973 |
| 80 | Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: вручную | 100 м2 | 0,202 |
| 81 | Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную | 100 м2 | 0,202 |
| 82 | Уход: за газонами обыкновенными | 100 м2 цветников и газонов | 0,202 |

Секретарь комиссии

специалист ОЭРиТО

Жегло Елена Александровна

____________

Приложение 2

к протоколу № 109 вскрытия конвертов

с заявками на участие в конкурсе

от «10» декабря 2007г.

Выписка из Журнала регистрации 
представителей участников размещения заказа

При процедуре вскрытия конвертов с заявками на участие открытом конкурсе на выполнение ремонтных работ  в помещении, расположенном по адресу: г. Новосибирск, ул. Сибиряков-Гвардейцев, 34, присутствовали:

| № п/п | Наименование юридического лица участника размещения заказа | Ф. И. О., представителя участника размещения заказа | Должность представителя участника размещения заказа |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | ___ | ___ | ___ |

Секретарь комиссии

специалист ОЭРиТО

Жегло Елена Александровна

____________

Приложение 3

к протоколу № 109 вскрытия конвертов

с заявками на участие в конкурсе

от «10» декабря 2007г.

# выписка из Журнала регистрации

# поступления заявок на участие в открытом конкурсе

# на выполнение ремонтных работ  в помещении, расположенном по адресу: г. Новосибирск, ул. Сибиряков-Гвардейцев, 34

| № п/п | Дата поступления | Время поступления | Регистрационный номер | Форма (бумажный носитель, электронный документ) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 07.12.2007. | 16-55 | 1 | бумажный |
| 2. | 10.12.2007. | 09-50 | 2 | бумажный |

Секретарь комиссии

специалист ОЭРиТО

Жегло Елена Александровна

____________

Приложение 4

к протоколу № 108 вскрытия конвертов

с заявками на участие в конкурсе

от «4» декабря 2007г.

Наличие сведений и документов,

предусмотренных конкурсной документацией

| № | Наименование организации, участника размещения заказа | Заявка на участие в конкурсе | Анкета участника | Выписка из ЕГРюл | Документ, подтверждающий полномочия лица на осущ. действий от имени участника конкурса (доверенность, копия решения о назначении руководителя | Копии лицензий | Предложение о функциональных и качественных характеристиках услуг (по форме 4 Приложения 1) | Ценовая заявка (спецификация, смета) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ООО «Ростехстрой» | + | + | + | + | + | + | + |
| 2. | ООО «ЗапСибДорСтрой» | + | + | + | + | + | + | + |

Секретарь комиссии

специалист ОЭРиТО

Жегло Елена Александровна

____________

Приложение 5

к протоколу № 109 вскрытия конвертов

с заявками на участие в конкурсе

от «10» декабря 2007г.

Цены  контрактов (руб.),

предложенные участниками размещения заказа

| № | Наименование организации, участника размещения заказа | Предлагаемая цена муниципального контракта (рублей) | Сроки выполнения работ | Срок предоставления гарантии качества выполняемых работ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ООО «Ростехстрой» | 779 690,0 | 30.12.2007. | 2 года |
| 2. | ООО «ЗапСибДорСтрой» | 778 500,0 | 30.12.2007. | 1,5 года |

Секретарь комиссии

специалист ОЭРиТО

Жегло Елена Александровна

____________