Извещение о разъяснении конкурсной документации

на право заключения муниципального контракта на выполнение капитального ремонта в муниципальных учреждениях социального обслуживания населения города в 2008 году,

который состоится 27.12.2007г.

(реестровый номер торгов № 73)

Комиссия по размещению муниципального заказа при департаменте по социальной политике мэрии разъясняет техническую часть конкурсной документации на право заключения муниципального контракта на выполнение капитального ремонта в муниципальных учреждениях социального обслуживания населения города в 2008 году.

Техническую часть читать в следующей редакции:

1. Лот № 3 «Выполнение капитального ремонта в МУ «КЦСОН» Центрального района по адресу: г. Новосибирск, ул. Серебренниковская, 2/1».

| № п/п | Наименование работ | Ед.изм | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Раздел 1. Потолки |  |  |
| 1 | Перетирка штукатурки: внутренних помещений | 100м2 | 0,82 |
| 2 | Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором площадью отдельных мест: более 10м2 толщиной слоя до 20 мм | 100м2 | 0,82 |
| 3 | Окрашивание поверхностей потолков водоэмульсионной краской 2 раза | 100м2 | 0,93 |
| 4 | Облицовка потолков плитами типа Армстронг | 100 м2 100м2 | 0,14 |
| 5 | Точечные светильники в подвесных потолках | шт. | 12 |
|  | Раздел 2 Стены |  |  |
| 1 | Снятие обоев стен | 100м2 | 2,1 |
| 2 | Оклеивание стен обоями средней плотности | 100м2 | 2,1 |
| 3 | Разборка облицовки стен из керамических плиток | 100м2 | 0,045 |
| 4 | Окрашивание поверхностей стен масляной краской на 2 раза | 100м2 | 0,38 |
| 5 | Гладкая облицовка стен керамической плиткой | 100м2 | 0,045 |
| 6 | Ремонт штукатурки стен по камню и бетону цементно-известковым раствором площадью отдельных мест: более 10м2 толщиной слоя до 20 мм | 100м2 | 0,8 |
| 7 | Окрашивание поверхностей стен водоэмульсионной краской на 2 раза |  | 0,33 |
|  | Раздел 3. Двери |  |  |
| 1 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей за два раза с расчисткой старой краски: более 35% за 2 раза | 100м2 | 0,34 |
|  | Раздел 4. Окна |  |  |
| 1 | Ремонт штукатурки откосов оконных до 35% | 100м2 | 0,13 |
| 2 | Масляная окраска откосов оконных и подоконников за 2 раза | 100м2 | 0,25 |
| 3 | Масляная окраска окон за 2 раза | 100м2 | 0,19 |
| 4 | Демонтаж оконных коробок в каменных стенах | шт. | 2 |
| 5 | Установка пластиковых окон, отделка откосов | шт. | 2 |
|  | Раздел 5. Радиаторы |  |  |
| 1 | Масляная окраска радиаторов и труб отопления за 2 раза | 100м2 | 0,03 |
|  | Раздел 6. Пол |  |  |
| 1 | Разборка плинтусов деревянных | п. м | 0,88 |
| 2 | Разборка покрытий полов: из линолеума | 100м2 | 0,82 |
| 3 | Устройство покрытий из линолеума на клее: бустилат | м2 | 0,82 |
| 4 | Устройство плинтусов деревянных | п. м. | 0,88 |
| 5 | Окраска масляными составами: плинтусов | м2 | 0,88 |
| Раздел 7. Уборка мусора |  |  |
| 1 | Перевозка мусора автомобилями-самосвалами, расстояние перевозки 15 км | 1т |  |

2. Лоту № 6. Выполнение капитального ремонта в МУ «Лунный камень»  по адресу: г. Новосибирск, ул. Жуковского, 98/1

,

| №. п.п. | Наименование | Ед. измерения | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Кровля лечебного корпуса и пристройки к нему |  |  |
| 1 | Разборка покрытия из асбоцементных листов | м2 | 528 |
| 2 | Разборка покрытия пристройки из листовой стали | м2 | 79 |
| 3 | Разборка мелких покрытий из листовой стали | М.п. | 52 |
| 4 | Разборка слуховых окон: прямоугольные односторонние | Шт. | 2 |
| 5 | Смена обрешетки с прозорами из: досок толщиной до 30 мм | м2 | 142 |
| 6 | Устройство слуховых окон | Шт. | 2 |
| 7 | Смена (ремонт) мауэрлатов отдельными местами | М.п. | 24 |
| 8 | Устройство лестниц к слуховым окнам | м2 | 2,8 |
| 9 | Огнезащитное покрытие деревянных конструкций мансард и элементов составом «АТТИК» | м2 | 310 |
| 10 | Устройство металлического покрытия кровли лечебного корпуса из листовой стали | м2 | 528 |
| 11 | То же кровли пристройки | м2 | 79 |
| 12 | Устройство подвесного желоба на кровле пристройки | М.п. | 13 |
| 13 | Ограждение по кровле лечебного корпуса | М.п. | 91 |
| 14 | Устройство колпаков над шахтами и вытяжками | Шт. | 6 |
| 15 | Масляная окраска вентиляционных коробов, ограждения, слуховых окон | м2 | 76 |
| 16 | Строительный мусор от разборки. Отвоз. | т | 8 |
|  | Ремонт помещений административного и спального корпусов |  |  |
| 1 | Смена линолеума | м2 | 111 |
| 2 | Смена плинтусов | М.п. | 196 |
| 3 | Смена глазурованной плитки стен | м2 | 119 |
| 4 | Смена плитки полов | м2 | 26 |
| 5 | Ремонт штукатурки стен отдельными местами | м2 | 112 |
| 6 | Шпатлевка стен | м2 | 398 |
| 7 | Шпатлевка потолков | м2 | 120 |
| 8 | Масляная окраска потолков | м2 | 46 |
| 9 | Водоэмульсионная окраска потолков | м2 | 80 |
| 10 | Оклейка обоями стен по монодитной штукатурке и бетону: обои под покраску | м2 | 264 |
| 11 | Окраска поливинилацетантными водоэмульсионными растворами улучшенная: по сборным конструкциям, подготовительным под окраску стен | м2 | 264 |
| 12 | Масляная окраска стен | м2 | 132 |
| 13 | Водоэмульсионная окраска стен | м2 | 266 |
| 14 | Ремонт штукатурки потолков местами | м2 | 22 |
| 15 | Пробивка дверных проемов в кирпичных стенах | м3 | 2,28 |
| 16 | Закладка дверных проемов в кирпичных стенах | м3 | 1,96 |
| 17 | Демонтаж дверных заполнений | м2 | 11,34 |
| 18 | Демонтаж оконных заполнений | Шт/ м2 | 10/33,12 |
| 19 | Демонтаж подоконных досок | Мп/ м2 | 21,9/10,95 |
| 20 | Закладка оконных проемов, кирпичная | м3 | 5,07 |
| 21 | Демонтаж электрокабеля | М.п. | 340 |
| 22 | Демонтаж выключателей и розеток | Шт. | 35 |
| 23 | Демонтаж осветительных приборов: светильники с лампами накаливания | Шт. | 20 |
| 24 | Разборка перегородок санузлов | м2 | 7,44 |
| 25 | Разборка монолитных полов, местами | м2 | 16,8 |
| 26 | Демонтаж трубопроводов системы отопления Ф76 Ф40 Ф25 Ф15 | М.п. М.п. М.п. М.п. | 36 18 42 21 |
| 27 | Демонтаж трубопроводов холодного и горячего водоснабжения Ф76 Ф40 Ф20 Ф15 | М.п. М.п. М.п. М.п. | 34 22 40 66 |
| 28 | Демонтаж труб канализации Ф100 Ф50 | М.п. М.п. | 12 17,2 |
| 29 | Демонтаж унитазов и бачков сливных | К-т | 4 |
| 30 | Демонтаж умывальников | К-т | 6 |
| 31 | Демонтаж радиаторов, весом до 80 кг | секций | 108 |
| 32 | Демонтаж плитки со стен | м2 | 92,1 |
| 33 | Демонтаж плитки с полов | м2 | 32 |
| 34 | Разборка цементной стяжки полов | м2 | 38 |
| 35 | Устройство перегородок из сибита | м3 | 7,44 |
| 36 | То же, перегородки санузлов | м3 | 5,89 |
| 37 | Монтаж трубопроводов отопления | М.п. | 117 |
| 38 | Монтаж трубопроводов водоснабжения, прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром:15 мм,20 мм, 40 мм, 80 мм (прим. 76 мм) | М.п. | 162 |
| 39 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 50мм,100 мм | М.п. | 66 |
| 40 | Установка радиаторов чугунных | квт | 19,6 |
| 41 | Монтаж дверных заполнений | м2 | 13,3 |
| 42 | Опанелка дверей | м.п. | 13,3 |
| 43 | Монтаж оконных заполнений | м2 | 29,5 |
| 44 | Монтаж подоконных досок | М.п./ м2 | 18,8/9,4 |
| 45 | Отделка оконных откосов, «Облицовка гипсовыми и гипсоволокнистыми листами: откосов при отделке под окраску | м2 | 26,5 |
| 46 | Мусор от разборки. Вывоз | т | 32,4 |

Лот № 9. Выполнение капитального ремонта в МУ Центр помощи семье и детям «Берегиня» по адресу: г. Новосибирск, ул. Макаренко, 48

| №. п.п. | Наименование | Ед. измерения | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Раздел 1 |  |  |
| 1 | Ремонт штукатурки стен цем-изв раствором площадью отделочных мест: до 1 метра, толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 | 1,1 |
| 2 | Заделка рустов на потолке (ТЕП 07-05-039-15) | 100 м2 | 0,2 |
| 3 | Сплошное выравнивание стен | 100 м2 | 2,63 |
| 4 | Сплошное выравнивание потолков | 100 м2 | 1,42 |
| 5 | Окраска масляными составами радиаторов и труб отопления: за 2 раза | 100 м2 | 0,4 |
| 6 | Улучшенная масляная окраска окон за 2 раза с расч: до 35% | 100 м2 | 0,96 |
| 7 | Улучшенная масляная окраска дверей за 2 раза с расч: до 35% | 100 м2 | 0,64 |
| 8 | Разборка облицовки стен из керамических плиток | 100 м2 | 1,2 |
| 9 | Стесывание неровностей толщиной до 40мм | 100 м2 | 0,3 |
| 10 | Очистка помещений от строительного мусора | 100 т | 0,06 |
| 11 | Автомобили-самосвалы г/п до 7 тонн | Маш-ч. | 6 |
|  | Раздел 2 |  |  |
| 12 | Пропитка водными составами поверхности стен и потолков | 100 м2 | 4,91 |
| 13 | Гладкая облицовка стен керамической плиткой | 100 м2 | 1,2 |
| 14 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке стен | 100 м2 | 2,41 |
| 15 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке потолков | 100 м2 | 1,48 |