Утверждаю:

Председатель комиссии по размещению муниципального заказа департамента промышленности, инноваций

и предпринимательства мэрии

города Новосибирска ________________ А.К.Соболев

«___» ___________ 2008 года

документация об аукционе

(ТОМ 1, том 2, ТОМ 3, ТОМ 4)

для  проведения  ОТКРЫТОГО  аукциона  № 3 на право заключения Муниципального контракта  НА Выполнение  работ по КАПИТАЛЬНОМУ  ремонту  бань для нужд

МБУ   «БХ «Сибирячка»

Новосибирск     2008

ТОМ 1

ДОКУМЕНТАЦИИ ОБ АУКЦИОНЕ

для  проведения  ОТКРЫТОГО  аукциона  № 3 на право заключения Муниципального контракта  НА Выполнение  работ по КАПИТАЛЬНОМУ  ремонту  бань для нужд

МБУ   «БХ «Сибирячка»

ОБЩАЯ ЧАСТЬ

Всего томов: 4 (четыре)

НОВОСИБИРСК     2008

ПОНЯТИЯ И СОКРАЩЕНИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ДОКУМЕНТАЦИИ ОБ АУКЦИОНЕ

Понятия, термины и сокращения, использующиеся в настоящей документации об аукционе, применяются в значениях, определенных Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» (далее - Закон), постановлением мэра от 27.03.2006 № 333 «Об организации муниципального заказа» и постановлением мэра от 26.03.2007 № 195 «Об оптимизации системы размещения муниципального заказа».

В настоящей документации об аукционе также используются следующие понятия и сокращения:

аукционист – лицо, управляющее процессом аукциона;

аукционная комиссия - комиссия по размещению муниципального заказа департамента промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии города Новосибирска для нужд потребительского рынка; в соответствии с их полномочиями, установленными постановлением мэра от 27.03.2006 № 333 «Об организации муниципального заказа» и постановлением мэра от 26.03.2007 № 195 «Об оптимизации системы размещения муниципального заказа»;

заказчик - муниципальный заказчик департамент промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии города Новосибирска;

заявка - заявка на участие в аукционе, подготовленная участником размещения муниципального заказа города Новосибирска;

контракт - муниципальный контракт города Новосибирска;

покупатель – получатели средств бюджета;

организатор аукциона - комиссия по размещению муниципального заказа города Новосибирска  в соответствии с полномочиями, установленными постановлением мэра от 27.03.2006 № 333 «Об организации муниципального заказа» и постановлением мэра от 26.03.2007 № 195 «Об оптимизации системы размещения муниципального заказа»;

официальное печатное издание - официальное печатное издание                   города Новосибирска в соответствии с действующими правовыми актами муниципалитета;

официальный сайт - официальный сайт города Новосибирска в сети Интернет для размещения информации о размещении муниципального заказа города Новосибирска по адресу: www.novo-sibirsk.ru;

электронный документ - заявка на участие, поданная в форме электронных документов подписанных в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации (Федеральный закон от 10 января 2002 г. N 1-ФЗ "Об электронной цифровой подписи", Федеральный закон от 27 июля 2006 г. N 149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите информации");

продукция - поставляемые товары, выполняемые работы, оказываемые услуги для муниципального бюджетного учреждения «Банное хозяйство «Сибирячка»;

участники - лица, претендующие на заключение муниципального контракта;

уполномоченное лицо участника - участник размещения муниципального заказа города Новосибирска - физическое лицо, руководитель участника размещения муниципального заказа города Новосибирска - юридического лица, имеющий право в соответствии с учредительными документами юридического лица действовать без доверенности, либо лицо, имеющее полномочия на основании надлежащим образом оформленной и заверенной доверенности для осуществления действий от имени участника размещения муниципального заказа города Новосибирска при проведении аукциона.

Полномочия руководителя участника размещения муниципального заказа города Новосибирска - юридического лица подтверждаются надлежаще заверенными копиями устава, протокола собрания учредителей (собрания акционеров) или решения учредителя (собственника) о назначении  руководителя, имеющего право без доверенности действовать от имени юридического лица (фамилия, имя, отчество, должность в соответствии с законодательством Российской Федерации).

ИНСТРУКЦИЯ

ПО  ПОДГОТОВКЕ   И   ПРОВЕДЕНИЮ  АУКЦИОНА

1. Общие сведения

1.1. Состав документации об аукционе.

1.1.1. Документация об аукционе для открытого аукциона включает в себя:

1) том 1 документации об аукционе: общая часть (далее - том 1):

а) понятия и сокращения, используемые в документации об аукционе;

б) инструкцию по подготовке и проведению аукциона;

2) том 2 документации об аукционе: специальная часть (далее - том 2), состоящий из:

а) инструкции участникам;

б) образцов форм для заполнения в соответствии с томом 2;

3) том 3 документации об аукционе: техническое задание заказчика (далее - техническое задание);

4) том 4 документации об аукционе: проект муниципального контракта Новосибирска (далее - проект контракта).

1.1.2. Том 1 является неотъемлемой частью любой документации об аукционе, утвержденной председателем комиссии по размещению муниципального заказа, независимо от предмета аукциона и начальной (максимальной) цены контракта (цены лота).

1.2. Особенности документации об аукционе при проведении аукциона.

1.2.1. Том 2 содержит сведения о начальной (максимальной) цене контракта (цене лота), предмете контракта, лимите финансирования, покупателе (далее - соответствующий покупатель).

1.2.2. Ответственность за полноту и обоснованность, соответствие техническим нормам и правилам технического задания несет соответствующий покупатель.

1.3. Изучение участниками документации об аукционе.

1.3.1. Участник обязан в полном объеме изучить документацию об аукционе.

1.3.2. Непредставление или неправильное оформление документов или их надлежащим образом заверенных копий, а также форм, требуемых документацией об аукционе, представление недостоверных сведений или подача заявки, не отвечающей требованиям Закона и документации об аукционе, является риском участника, подавшего такую заявку, который приводит  к отклонению его заявки.

1.3.3. В случае установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, предоставленных участником в составе заявки, такой участник должен быть отстранен организатором аукциона от участия в аукционе на любом этапе его проведения вплоть до заключения контракта.

1.4. Внесение изменений в документацию об аукционе.

1.4.1. Не позднее, чем за пять дней до даты окончания подачи заявок организатор аукциона вправе внести изменения в документацию об аукционе. Изменение предмета аукциона не допускается.

1.4.2. Любые изменения являются неотъемлемой частью документации об аукционе и на них распространяются все указания, содержащиеся в документации об аукционе.

1.4.3. В течение пяти рабочих дней со дня принятия решения о внесении изменений в документацию об аукционе такие изменения опубликовываются и в течение одного дня размещаются в порядке, установленном Законом, для опубликования и размещения извещения о проведении аукциона.

При этом срок подачи заявок должен быть продлен так, чтобы со дня опубликования в официальном печатном издании и размещения на официальном сайте внесенных изменений в документацию об аукционе до даты окончания подачи заявок такой срок составлял не менее чем пятнадцать дней.

1.4.4. Изменения направляются организатором аукциона всем участникам, которым была предоставлена документация об аукционе.

1.4.5. Участники, получающие и использующие документацию об аукционе только  с официального сайта, самостоятельно отслеживают возможные изменения, внесенные в извещение о проведении аукциона и в документацию об аукционе и размещенные на официальном сайте.

1.4.6. Организатор аукциона не несет ответственности в случае, если участник не ознакомился с изменениями, внесенными в извещение о проведении аукциона и документацию об аукционе.

1.5. Разъяснение положений документации об аукционе.

1.5.1. При проведении аукциона какие-либо переговоры организатора аукциона с участником не допускаются.

1.5.2. Любой участник вправе направить в письменной форме организатору аукциона запрос о разъяснении положений документации об аукционе (далее - запрос).

1.5.3. Датой начала срока предоставления участникам разъяснений является дата размещения документации об аукционе на официальном сайте.

1.5.4. В течение двух рабочих дней со дня поступления запроса организатор аукциона направляет в письменной форме разъяснения, если указанный запрос поступил к организатору аукциона не позднее чем за пять дней до дня окончания подачи заявок.

1.5.5. Днем поступления запроса считается день регистрации запроса в письменной форме  комиссией по размещению муниципального заказа.

1.5.6. Течение срока на подготовку и направление разъяснений начинается в соответствии со статьей 191 Гражданского кодекса Российской Федерации на следующий рабочий день после дня поступления запроса.

1.5.7. Запросы, поступившие позднее чем за пять дней до дня окончания подачи заявок, установленного томом 2, не рассматриваются.

1.6. Отказ от проведения открытого аукциона.

1.6.1. Организатор аукциона, официально опубликовавший в официальном печатном издании и разместивший на официальном сайте извещение о проведении открытого аукциона, вправе отказаться от проведения открытого аукциона не позднее чем за десять дней до даты окончания срока подачи заявок.

1.6.2. Извещение об отказе от проведения открытого аукциона опубликовывается в установленном Законом порядке в официальном печатном издании и размещается на официальном сайте.

1.6.3. В течение двух рабочих  дней со дня принятия решения об отказе от проведения открытого аукциона организатором аукциона вскрываются (в случае если на конверте не указаны почтовый адрес (для юридического лица) или сведения о месте жительства (для физического лица) участника) конверты с заявками и направляются соответствующие уведомления всем участникам, подавшим заявки.

1.7. Требования к участникам.

1.7.1. В настоящем аукционе может принять участие любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель.

1.7.2. Участие в аукционе в соответствии с антимонопольным законодательством не могут принять соответствующий покупатель,  юридическое лицо, привлеченное на основе договора для осуществления функций по размещению заказа на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд путем проведения торгов, и их работники.

1.7.3. Участник должен соответствовать требованиям, предъявляемым к участникам в соответствии со статьей 11 Закона:

- требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации, к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом аукциона, в том числе требованиям, установленным в томе 2;

- требованию о непроведении ликвидации участника - юридического лица или непроведении в отношении участника - юридического лица, индивидуального предпринимателя процедуры банкротства;

- требованию о неприостановлении деятельности участника в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях на день рассмотрения заявки;

- требованию об отсутствии у участника задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период;

- требованию об отсутствии в предусмотренном Законом реестре недобросовестных поставщиков сведений об участнике.

1.7.4. Организатор аукциона вправе также установить в томе 2 следующие требования к участникам:

- обладание участниками исключительными правами на объекты интеллектуальной собственности, если в связи с исполнением контракта покупатель приобретает права на объекты интеллектуальной собственности.

2. Порядок подготовки заявок

2.1. Язык заявки.

2.1.1. Заявка, вся корреспонденция и документация, связанная с этой заявкой, должны быть написаны на русском языке.

2.1.2. Документация может быть написана на другом языке при условии, что к ней будет прилагаться нотариально заверенный перевод соответствующих разделов на русском языке.

2.1.3. Документы, выданные, составленные или удостоверенные по установленной форме компетентными органами иностранных государств вне пределов Российской Федерации по нормам иностранного права в отношении российских организаций и граждан или иностранных лиц, принимаются аукционной комиссией для рассмотрения при наличии легализации указанных документов или проставлении апостиля, если иное не установлено международным договором Российской Федерации.

2.2. Аукционное предложение участника.

2.2.1. Каждый участник в составе своей заявки подает одно аукционное предложение по форме, установленной томом 2 (далее - форма «Аукционное предложение»).

2.2.2. Валютой, используемой при формировании цены контракта и расчетов с поставщиками (исполнителями, подрядчиками), является российский рубль.

2.2.3. Цена контракта, предлагаемая участником (далее - ценовое предложение), не может превышать начальную (максимальную) цену контракта (лота), указанную в томе 2.

2.3. Расходы на участие в аукционе и заключение контракта.

2.3.1. Участник несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей заявки, участием в аукционе и заключением контракта.

2.3.2. Организатор аукциона не отвечает и не имеет обязательств по этим расходам независимо от характера проведения и результатов аукциона.

2.4. Оформление и подписание заявки.

Заявка оформляется в письменной форме или в форме электронного документа.

2.4.1. Заявка, подаваемая в письменной форме.

2.4.1.1. Участник формирует и подает одну заявку.

Формируется и подается заявка на каждый лот отдельно в случае проведения аукциона по 2-м и более лотам. При этом такая заявка должна содержать все формы, документы (копии документов), предусмотренные Законом и томом 2.

Запрещается отказ в допуске к участию в аукционе по мотиву подачи участником одной заявки на  все  лоты  аукциона  или заявки на каждый лот отдельно.

Участнику по его требованию выдается расписка о получении конверта с заявкой с указанием даты и времени его получения.

2.4.1.2. Участник должен подготовить и подать в составе заявки оригинал заявки.

2.4.1.3. Форма «Аукционное предложение» и иные формы (справки, документы), предусмотренные томом 2, должны быть подписаны уполномоченным лицом участника (подпись должны быть расшифрована с указанием фамилии и инициалов) и скреплены печатью участника - юридического лица (в случае наличия печати).

2.4.1.4. Все документы, входящие в оригинал заявки, должны быть надлежащим образом оформлены, должны иметь необходимые для их идентификации реквизиты (дата выдачи, должность и подпись подписавшего лица с расшифровкой, печать – в случае ее наличия).

2.4.1.5. Все страницы заявки, в которые внесены дополнения или поправки, должны быть подписаны уполномоченным лицом участника и заверены печатью (в случае ее наличия).

2.4.1.6. Документы экземпляра - оригинала заявки представляются в оригинале либо в установленных томом 2 случаях - в заверенных надлежащим образом копиях.

Копия документа считается надлежаще заверенной в случае, если она заверена подписью уполномоченного лица участника (подпись должна быть расшифрована с указанием фамилии и инициалов) и скреплена печатью участника - юридического лица (в случае наличия печати).

Копия документа считается также надлежаще заверенной в случае, если она нотариально заверена (в этом случае копия документа не требует заверения подписью уполномоченного лица участника и скрепления печатью участника).

2.4.1.7. Документы, включенные в оригинал заявки, представляются в виде одного тома, прошитого нитью (бечевкой), скрепленного печатью участника (в случае ее наличия) с указанием на обороте последнего листа заявки количества страниц. В случае, когда заявка содержит более 300 страниц, заявка может подаваться в виде нескольких томов с указанием на обороте последнего листа каждого тома количества страниц в томе, номера тома и общего количества томов.

2.4.2. Заявка на участие в аукционе, подаваемая в форме электронного документа.

Участник формирует и подает одну заявку.

Формируется и подается заявка на каждый лот отдельно в случае проведения аукциона по 2-м и более лотам. При этом такая заявка должна содержать все формы, документы, предусмотренные Законом и томом 2.

Заявка на участие в аукционе подаваемая в форме электронного документа должна содержать:

2.4.2.1. Сведения и документы об участнике размещения заказа, подавшем такую заявку:

а) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона, заверенную подписью руководителя участника размещения;

б) полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона выписку из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки (для юридического лица), выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки (для индивидуального предпринимателя), копии документов, удостоверяющих личность (для иного физического лица), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица), полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого конкурса, заверенную подписью соответствующего уполномоченного органа;

в) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа, в случае необходимости, заверенную электронно-цифровой подписью руководителя участника размещения;

2.4.2.2. Сведения о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) и качественных характеристиках товара, о качестве работ, услуг. В случаях, предусмотренных документацией об аукционе, также копии документов, подтверждающих соответствие товара, работ, услуг требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к таким товару, работам, услугам заверенную электронно-цифровой подписью руководителя участника размещения.

2.4.2.3. Документы, подтверждающие соответствие участника размещения заказа установленным требованиям и условиям допуска к участию в аукционе, или копии таких документов:

а) документы, подтверждающие внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 12 Федерального закона от 27 июля 2005 № 94-ФЗ, в случае, если в извещении о проведении открытого аукциона содержится указание на требование обеспечения такой заявки, платежное поручение с синей печатью банка;

б) копии документов, подтверждающих соответствие участника размещения заказа требованию, установленному  частью 1 статьи 11 Федерального закона от 27 июля 2005 № 94-ФЗ;

в) документы, подтверждающие соответствие участника размещения заказа требованию, установленному в соответствии с пунктом 2 части 2 статьи 11 Федерального закона от 27 июля 2005 № 94-ФЗ, в случае, если такое требование установлено заказчиком, уполномоченным органом, заверенные подписью руководителя участника размещения;

2.5. Требование о внесении денежных средств в качестве обеспечения заявки (обеспечение заявки).

2.5.1. Участник представляет в составе своей заявки документ, подтверждающий обеспечение заявки, если обеспечение заявки предусмотрено томом 2.

Обеспечение заявки предоставляется по каждому лоту отдельно.

Валютой обеспечения заявки является российский рубль.

2.5.2. Организатор аукциона возвращает  участникам денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявок, в случаях, установленных Законом.

2.6. Оформление конвертов с заявками, подаваемых в письменной форме.

2.6.1. Участник помещает оригинал заявки в конверт.

2.6.2. На конверте должно быть указано:

наименование предмета аукциона и наименование лота (лотов);

наименование организатора аукциона.

2.6.3. По желанию участника на конверте может быть указано:

наименование (для юридического лица) или фамилия, имя, отчество (для физического лица) участника, а также их адрес.

2.6.4. Срок поступления заявки определяется по дате и времени регистрации в секретариате организатора аукциона, которые указываются в расписке в получении конверта.

2.7. Валюта конкурсной заявки. Порядок формирования цены заявки.

2.7.1.Все суммы денежных средств должны быть выражены в рублях.

2.7.2. Выражение денежных сумм в других валютах считается несоответствием конкурсной заявки требованиям и условиям настоящей конкурсной документации и ведет к отклонению конкурсной заявки.

2.7.3. Условия выполнения работ: все работы выполняются собственными силами подрядчика.  Если  подрядчик привлекает сторонние субподрядные организации для выполнения работ, то данное привлечение возможно только по согласованию с заказчиком.

Условия оплаты: авансирование подлежащих выполнению работ предусматривается в размере не более 30% от цены контракта. На материалы, закупаемые подрядчиком в соответствии со сметой контракта должны представляться счета-фактуры (копии), сертификаты СЭС и пожарной безопасности.

Оплата выполненных работ производится после подписания акта приемки выполненных работ и по мере поступления бюджетных средств. Оплата выполненных работ осуществляется в пределах годового лимита финансирования работ, установленных Решением Совета депутатов города Новосибирска на 2008г.

2.7.4. Цена заявки определяется как общая стоимость работ и затрат, с учетом расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей.

Общая стоимость  работ   определяется  с   учетом  налога  на  добавленную стоимость,  затрат на разработку сметной документации; резерва средств на непредвиденные расходы (непредвиденные расходы будут оплачиваться только при условии документального подтверждения этих  затрат), а также с учетом применения коэффициентов согласно действующих нормативов.

2.7.5. Не допускается снижение стоимости работ путем применения общего понижающего коэффициента к стоимости материалов,  объемам работ.

2.7.6. Указанная в аукционной заявке цена должна быть фиксированной без дополнительной индексации.

3. Порядок подачи заявок, изменение и отзыв заявок

3.1. Срок и место подачи заявок.

3.1.1. Заявки должны быть доставлены участниками по адресу, указанному в томе 2, не позднее времени и даты начала рассмотрения таких заявок, установленных томом 2.

3.1.2. Организатор аукциона может продлить срок подачи заявок путем внесения изменения в извещение о проведении открытого аукциона. В этом случае срок действия всех прав и обязанностей организатора аукциона и участника продлевается с учетом измененной окончательной даты.

3.1.3. Прием заявок заканчивается в день начала рассмотрения заявок, установленный томом 2, но не позднее непосредственно начала процедуры рассмотрения заявок (часть 6 статьи 35 Закона).

3.1.4. Каждый конверт с заявкой, поступивший в срок, установленный документацией об аукционе, регистрируется должностными лицами организатора аукциона.

Каждый поступивший конверт с заявкой также маркируется путем нанесения на конверт индивидуального номера.

Поступившие конверты с заявками регистрируются в журнале регистрации заявок на участие в аукционе в порядке поступления конвертов с заявками.

3.2. Изменения в заявках и их отзыв.

3.2.1. Участник вправе изменить или отозвать свою заявку до момента начала процедуры рассмотрения заявок.

Никакие изменения не могут быть внесены в заявки после начала процедуры рассмотрения заявок на участие в аукционе.

3.2.2. Изменение в заявку должно быть подготовлено, маркировано и доставлено в соответствии с пунктами 2.4, 2.6 тома 1. Конверты дополнительно маркируются словом «Изменение».

Изменения в заявку оформляются в форме изменений (дополнений) в отдельные пункты заявки либо в виде новой редакции заявки.

Регистрация изменений и уведомлений об отзыве заявки производится в том же порядке, что и регистрация заявки.

3.2.3. Участник, подавший заявку, вправе отозвать такую заявку в любое время до дня и времени начала рассмотрения заявок на участие в аукционе.

Отзыв заявок осуществляется на основании письменного уведомления участника об отзыве своей заявки (далее - уведомление).

При этом в уведомлении в обязательном порядке должно быть указано наименование аукциона.

Уведомление должно быть подписано уполномоченным лицом участника и скреплено печатью участника - юридического лица (в случае наличия печати).

3.2.4.  В случае взимания платы за предоставление документации об аукционе, при отзыве заявки плата не возвращается.

4. Порядок рассмотрения заявок, условия их отклонения, порядок проведения аукциона

4.1. Рассмотрение заявок.

4.1.1. Аукционная комиссия рассматривает заявки на соответствие требованиям, установленным в соответствии со статьей 11 Закона, и требованиям документации об аукционе.

4.1.2. Срок рассмотрения заявок не может превышать десяти дней со дня окончания подачи заявок.

4.1.3. Вскрытие конвертов с заявками, включая изменения к заявкам,  происходит публично по адресу, во время и день начала рассмотрения заявок, установленные томом 2.

Участники на процедуре вскрытия конвертов с заявками не вправе подавать заявку, вносить изменения или отзывать заявку.

4.1.4. Уполномоченные лица участников вправе присутствовать при вскрытии аукционной комиссией конвертов с заявками.

Уполномоченные лица участников, пожелавшие принять участие на процедуре вскрытия конвертов с заявками, должны зарегистрироваться, подтвердив тем самым свое присутствие.

Уполномоченные лица участников, пожелавшие присутствовать на процедуре вскрытия конвертов с заявками, при регистрации предъявляют следующие документы:

1) руководители юридических лиц, которые вправе действовать от имени юридического лица в соответствии с их учредительными документами без доверенности:

а) документ, удостоверяющий личность;

2) физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели, подавшие заявки от собственного имени:

а) документ, удостоверяющий личность;

3) представители  участников, действующие на основании доверенности:

а) документ, удостоверяющий личность;

б) доверенность, заверенную в соответствии с действующим законодательством.

Действующая доверенность должна содержать информацию о паспортных данных лица, которому выдана доверенность, и образец его подписи. В доверенности должны быть отражены полномочия данного лица путем включения в доверенность следующих сведений: «доверяет присутствовать на процедуре вскрытия конвертов с заявками на участие в аукционе (указывается наименование аукциона).

Доверенность остается у организатора аукциона.

4.1.5. В первую очередь аукционная комиссия вскрывает конверты с пометкой «Изменения». После вскрытия конвертов с пометкой «Изменения» аукционная комиссия вскрывает все иные конверты с заявками.

4.1.6. При наличии письменного уведомления участника об отзыве своей заявки аукционная комиссия вскрывает внешний и внутренние конверты с заявкой такого участника для определения наименования (для юридических лиц) или фамилии, имени, отчества (для физического лица) участника, отозвавшего заявку.

Отозванная заявка  возврату участнику не подлежит.

4.1.7. Аукционная комиссия проверяет сохранность внешнего конверта перед вскрытием. Уполномоченные лица участников, присутствующие на процедуре вскрытия конвертов, также могут удостовериться  в сохранности представленных конвертов.

4.1.8. Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица) и почтовый адрес каждого участника, конверт с заявкой которого вскрывается, объявляются при вскрытии конвертов с заявками.

4.1.9. После завершения процедуры вскрытия конвертов с заявками уполномоченные лица участников удаляются из зала заседаний аукционной комиссии.

4.2. Проверка аукционной комиссией заявок на соответствие требованиям, установленным в соответствии со статьей 11 Закона, и требованиям документации об аукционе.

4.2.1. Аукционная комиссия проверяет заявки на соответствие требованиям, установленным в соответствии со статьей 11 Закона, и требованиям документации об аукционе в отсутствие уполномоченных лиц участников.

4.2.2. Аукционная комиссия при рассмотрении заявок:

- Проверяет заявки на соответствие формальным требованиям документации об аукционе: правильность оформления заявок в соответствии с требованиями пунктов 2.1 и 2.4 тома 1.

- Проверяет внесение обеспечения заявки в случае, если в томе 2 содержится указание на требование обеспечения такой заявки, проверяет заявки на наличие документов, подтверждающих внесение обеспечения заявки, и соответствие указанных документов требованиям тома 2.

- Проверяет участника, подавшего заявку, на соответствие требованиям правомочности на участие в аукционе (пункты 1-4 части 1 и пункт 2 части 2 статьи 11 Закона и пункт 1.7 тома 1).

- Проверяет в заявке наличие документов (копий документов) и форм, предусмотренных частью 2 статьи 35 Закона и томом 2, правильность их оформления в соответствии с требованиями документации об аукционе и достоверность сведений, содержащихся в указанных документах.

- Проверяет заявки на соответствие требованиям технического задания документации об аукционе.

- Проверяет наличие копий документов, подтверждающих соответствие товара, работ, услуг, являющихся предметом аукциона, требованиям законодательства Российской Федерации, если законодательством Российской Федерации установлены требования к таким товару, работам, услугам, и достоверность сведений, содержащихся в указанных документах.

4.2.3. На основании результатов рассмотрения заявок аукционной комиссией принимается решение о допуске к участию в аукционе участника и о признании участника, подавшего заявку, участником аукциона или об отказе в допуске такого участника к участию в аукционе.

4.2.4. Организатор аукциона вправе запросить у соответствующих органов и организаций сведения о проведении ликвидации участника - юридического лица, подавшего заявку, проведении в отношении такого участника - юридического лица, индивидуального предпринимателя процедуры банкротства, о приостановлении деятельности такого участника в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, о наличии задолженностей такого участника по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня и в государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, об обжаловании наличия таких задолженностей и о результатах рассмотрения жалоб.

4.2.5. В случае установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных участником в соответствии с частью 2 статьи 35 Закона, установления факта проведения ликвидации участника - юридического лица или проведения в отношении участника - юридического лица, индивидуального предпринимателя процедуры банкротства либо факта приостановления его деятельности в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, организатор аукциона, аукционная комиссия обязаны отстранить такого участника от участия в аукционе на любом этапе его проведения.

4.2.6. Участникам, подавшим заявки и признанным участниками аукциона, и участникам, подавшим заявки и не допущенным к участию в аукционе, направляются уведомления о принятых аукционной комиссией решениях не позднее дня, следующего за днем подписания протокола.

4.2.7. В случае если на основании результатов рассмотрения заявок принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех участников, подавших заявки, или о допуске к участию в аукционе и признании участником аукциона только одного участника, подавшего заявку, аукцион признается несостоявшимся.

4.3. Основания отклонения заявок.

4.3.1. При рассмотрении заявок участник не допускается аукционной комиссией к участию в аукционе в следующих случаях:

- Заявка не соответствует формальным требованиям документации об аукционе: заявка оформлена не в соответствии с требованиями пунктов 2.1 и 2.4 тома 1.

- Отсутствует обеспечение заявки (полностью или частично) в случае, если в томе 2 содержится указание на требование обеспечения такой заявки, либо документы, подтверждающие внесение обеспечения заявки, либо указанные документы не соответствуют требованиям тома 2.

- Отсутствует или не в надлежащем виде оформлен какой-либо документ (копия документа), предусмотренный Законом и томом 2, либо выявлена недостоверность сведений, содержащихся в указанных документах.

- Отсутствует или в не надлежащем виде оформлена какая-либо форма или справка, предусмотренная томом 2.

- Участник не соответствует требованиям правомочности на участие в аукционе (пункты 1-4 части 1 и пункт 2 части 2 статьи 11 Закона, и пункт 1.7 тома 1):

а) проводится ликвидация участника - юридического лица или проводится в отношении участника - юридического лица, индивидуального предпринимателя процедура банкротства;

б) приостановлена деятельность участника в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

в) у участника есть задолженность по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период;

г) в предусмотренном Законом реестре недобросовестных поставщиков содержатся сведения об участнике.

- Участник не соответствует требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом аукциона, если такие требования установлены в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 11 Закона и томом 2.

- Участник не соответствует требованиям, предъявляемым к участникам, если такие требования в соответствии с частью 2 статьи 11 Закона установлены томом 2.

- Заявка участника не соответствует техническому заданию документации об аукционе либо товар, работа, услуга, являющиеся предметом аукциона, не соответствуют требованиям законодательства Российской Федерации, если законодательством Российской Федерации установлены такие требования.

- Участие в аукционе участника не допускается Федеральным законом.

4.3.2. Аукционная комиссия вправе признать заявку соответствующей требованиям документации об аукционе и участник может быть допущен к участию в аукционе, если заявка содержит незначительные отклонения от требований документации об аукционе, которые существенно не меняют характеристик, условий и иных требований, предусмотренных аукционной документацией, либо если она содержит незначительные ошибки или неточности.

Аукционная комиссия вправе признать несущественными отклонения от требований документации об аукционе только в случае, если эти отклонения не противоречат нормам действующего законодательства.

4.4. Порядок проведения аукциона.

Аукцион проводится заказчиком, уполномоченным органом в присутствии членов аукционной комиссии, участников аукциона или их представителей.

4.4.1. В аукционе принимают участие участники аукциона или представители участников аукциона, которые должны до начала аукциона прибыть по адресу проведения аукциона и зарегистрироваться. При регистрации представитель предъявляет следующие документы:

4.4.1.1. Руководители юридических лиц:

- документ, удостоверяющий личность;

- документ, подтверждающий полномочия должностного лица;

- документ, подтверждающий полномочия лица на заключение крупной сделки на аукционе.

4.4.1.2. Физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели:

- документ, удостоверяющий личность;

4.4.1.3. Представители  участников, действующие на основании доверенности:

- документ, удостоверяющий личность;

- доверенность, заверенную в соответствии с действующим законодательством;

- документ, подтверждающий полномочия лица на заключение крупной сделки на аукционе.

4.4.2. Доверенность на представителя должна содержать информацию о паспортных данных лица, которому выдана доверенность и образец его подписи. В доверенности должны быть отражены полномочия данного лица путем включения следующих сведений: «доверяет участвовать в аукционе (указывается наименование, дата и лот  аукциона, по которому может торговать представитель) с правом заключения сделок и подписания всех предусмотренных аукционной документацией документов». На каждый лот аукциона выдается отдельная доверенность. Доверенность на участие в аукционе остается у организатора аукциона.

4.4.3. При регистрации представитель участника аукциона получает регистрационный номер участника аукциона и удостоверяет собственной подписью  получение номера и свое согласие с условиями аукциона, предусмотренными аукционной документацией.

Регистрационный номер получает только один представитель  участника аукциона.

Всем допущенным в зал для проведения аукциона лицам выдаются списки выставленных на объявленную сессию  лотов с указанием начальной цены по каждому лоту.

4.4.4. В зал для проведения аукциона допускаются представители участников аукциона, допущенные в соответствии с имеющимися у них полномочиями к торгам по лотам, предусмотренным к реализации в рамках очередной сессии аукциона.

4.4.5. Непосредственное управление процедурой торгов осуществляет аукционист. Аукционист выбирается из числа членов аукционной комиссии путем открытого голосования членов аукционной комиссии большинством голосов. Аукционист объявляет начало проведения торгов, называет номер сессии и выставляемые на торги лоты. С этого момента допуск представителей на объявленную сессию прекращается.

4.4.6. В случае если в извещении о проведении открытого аукциона предусмотрены преимущества для учреждений и предприятий уголовно-исполнительной системы и (или) организаций инвалидов, заказчик, уполномоченный орган непосредственно перед началом проведения аукциона сообщают о наличии таких участников аукциона.

4.4.7. Аукционист голосом объявляет лот, начальную цену контракта, «шаг аукциона», очередную цену контракта и предлагает участникам аукциона заявлять свои предложения о цене контракта. Участник аукциона после объявления аукционистом начальной цены контракта и цены контракта, сниженной в соответствии с "шагом аукциона", поднимает карточки в случае, если он согласен заключить контракт по объявленной цене. Для подачи заявки на очередную цену контракта представитель обязан поднять регистрационный номер так, чтобы аукционист мог беспрепятственно его прочитать и ждать, когда аукционист назовет его номер. Аукционист объявляет номер карточки участника аукциона, который первым поднял карточку после объявления аукционистом начальной (максимальной) цены контракта (цены лота) и цены контракта, сниженной в соответствии с "шагом аукциона", После объявления аукционистом номера участника, чья заявка принята, участник обязан опустить свой регистрационный номер.

В случае, если после троекратного объявления очередной цены контракта ни один из участников аукциона не подал заявку, аукционист обязан снизить "шаг аукциона" на 0,5 процента начальной цены лота. Если после троекратного объявления измененного предложения о цене контракта ни один из участников аукциона не подал заявку на объявленную цену контракта, аукционист снижает "шаг аукциона" на 0,5 процента начальной цены лота. Если при  снижении «шага аукциона» кто-либо из участников подал заявку, следующий «шаг аукциона» становится равным «шагу аукциона» принятой заявки. Если после троекратного объявления последнего предложения о цене контракта, при снижения «шага аукциона» до минимального размера, равного 0,5 процента начальной цены лота,  ни один из участников аукциона не подал заявку на объявленную цену контракта, аукционист объявляет о закрытии торгов по данному лоту.

При объявлении закрытия торгов  по данному лоту аукционист объявляет:

- номер участника подавшего заявку на последнюю принятую цену лота (если подана только одна заявка) и номер участника подавшего первую заявку по предыдущей цене лота (без учета участника подавшего заявку на последнюю принятую цену лота).

Представитель не может голосом привлекать внимание аукциониста к своей заявке.

4.4.8. В ходе торгов представителям участников аукциона запрещается перебивать и переспрашивать аукциониста, комментировать и оспаривать действия аукциониста, а также иным образом затруднять работу аукциониста и аукционной комиссии. При грубом или неоднократном нарушении представителем порядка проведения аукциона аукционист имеет право предложить ему покинуть помещение.

4.4.9. После окончания торгов по всем включенным в данную сессию лотам аукциониста объявляет о завершении аукциона.

4.4.10. После завершения аукциона участники аукциона обязаны сдать аукционисту таблички с регистрационными номерами и покинуть помещение аукциона.

4.4.11. После завершения аукциона аукционист передает аукционной комиссии списки участников подавших «последнюю» и «предпоследнюю» заявки для определения победителя по каждому лоту.

5. Заключение контракта по результатам проведения аукциона

5.1. Заключение контракта

5.1.1. Заказчик заключает контракт с победителем аукциона на условиях, содержащихся в документации об аукционе, заявке победителя аукциона и с ценой, установленной в ходе аукциона.

5.1.2. Победителю аукциона в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола аукциона передается один экземпляр указанного протокола и проект контракта, который составляется путем включения цены контракта, предложенной победителем аукциона в ходе аукциона, в проект контракта.

5.1.3. Победитель аукциона должен представить заказчику подписанный проект контракта, переданный ему в соответствии с пунктом 5.1.2 тома 1, и обеспечение исполнения контракта, если указанное обеспечение предусмотрено томом 2, в срок, установленный томом 2.

5.1.4. В случае если победитель аукциона или участник аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, в срок, предусмотренный томом 2, не представил заказчику подписанный контракт, переданный ему в соответствии с пунктом 5.1.2 тома 1, а также обеспечение исполнения контракта, если указанное обеспечение предусмотрено пунктом тома 2, победитель аукциона или участник аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, признается уклонившимся от заключения контракта.

5.1.5. В случае если победитель аукциона признан уклонившимся от заключения контракта, заказчик вправе обратиться в суд с иском о требовании о понуждении победителя аукциона заключить контракт, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения контракта, либо заключить контракт с участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта. При этом заключение контракта для участника аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, является обязательным.

В случае уклонения участника аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, от заключения контракта заказчик вправе обратиться в суд с требованием о понуждении такого участника аукциона заключить контракт, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения контракта, или принять решение о признании аукциона несостоявшимся.

5.1.6. Правоотношения между заказчиком и победителем аукциона по предмету аукциона возникают после подписания контракта.

5.2. Обеспечение исполнения контракта

5.2.1. В случае если томом 2 установлено требование обеспечения исполнения контракта, контракт заключается только после предоставления участником аукциона, с которым заключается контракт, банковской гарантии, страхования ответственности по контракту или передачи заказчику в залог денежных средств в размере обеспечения исполнения контракта, указанном в томе 2.

5.2.2. Способ обеспечения исполнения контракта из перечисленных в пункте 5.2.1 тома 1 способов определяется таким участником аукциона самостоятельно.

5.2.3. Если победителем торгов или участником аукциона, с которым заключается контракт, является бюджетное учреждение и томом 2 было установлено требование обеспечения исполнения контракта, предоставления обеспечения исполнения контракта не требуется.

5.2.4. Порядок предоставления обеспечения исполнения контракта в виде банковской гарантии.

5.2.4.1. В случае если обеспечение исполнения контракта представляется участником аукциона, с которым заключается контракт, в виде банковской гарантии, банковская гарантия должна соответствовать требованиям, установленным законодательством Российской Федерации.

5.2.4.2. Обязательным приложением к банковской гарантии является заверенная в соответствии с правилами тома 1 копия генеральной лицензии банка, выдавшего банковскую гарантию.

5.2.4.3. Требования к содержанию банковской гарантии:

а) должно содержаться указание на согласие банка с тем, что изменения и дополнения, внесенные в контракт, не освобождают его от обязательств по соответствующей банковской гарантии;

б) срок действия банковской гарантии должен на один месяц покрывать срок действия контракта.

5.2.5. Порядок предоставления обеспечения исполнения контракта в виде страхования риска ответственности за нарушение контракта.

5.2.5.1. В случае если обеспечение исполнения контракта представляется участником аукциона, с которым заключается контракт, в виде страхования риска ответственности за нарушение контракта, договор страхования риска ответственности за нарушение контракта (далее - договор страхования) должен соответствовать требованиям, установленным законодательством Российской Федерации.

5.2.5.2. В соответствии с письмом Федеральной службы страхового надзора от 03.04.2006 № 4125/02-03 для заключения договора страхования страховая организация должна иметь лицензию, в которой указан вид страхования - страхование гражданской ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору.

Обязательным приложением к договору страхования является заверенная в соответствии с правилами тома 1 копия лицензии страховой организации, заключившей договор страхования, в которой содержится вышеуказанный вид страхования.

5.2.5.3. Требования к содержанию договора страхования:

а) страхование должно покрывать случаи виновного неисполнения или ненадлежащего исполнения подрядчиком (поставщиком, исполнителем) своих обязательств по контракту;

б) договор страхования в соответствии со статьей 932 ГК РФ должен быть заключен в пользу заказчика, то есть заказчик должен быть указан в договоре страхования в качестве выгодоприобретателя;

в) срок договора страхования должен покрывать срок действия контракта;

г) договор страхования должен содержать указание на согласие страховщика с тем, что изменения и дополнения, внесенные в контракт, не освобождают его от обязательств по соответствующему договору страхования.

5.2.6. Порядок предоставления обеспечения исполнения контракта в виде залога денежных средств.

5.2.6.1. В случае если обеспечение исполнения контракта представляется в виде залога денежных средств, участник аукциона, с которым заключается контракт, перечисляет сумму залога денежных средств, указанную в томе 2, на счет, указанный в томе 2.

5.2.6.2. Факт внесения залога денежных средств на счет заказчика подтверждается заверенной подписью уполномоченного лица участника аукциона, с которым заключается контракт (подпись должна быть расшифрована с указанием фамилии и инициалов), и скрепленной печатью участника - юридического лица (в случае наличия печати) копией или оригиналом платежного документа, на основании которого произведено перечисление средств обеспечения исполнения контракта.

5.2.6.3. Денежные средства возвращаются подрядчику (поставщику, исполнителю) при условии надлежащего исполнения им всех своих обязательств по контракту в течение пяти банковских дней со дня получения заказчиком соответствующего письменного требования соответствующего подрядчика (поставщика, исполнителя).

Денежные средства возвращаются на банковский счет, указанный подрядчиком (поставщиком, исполнителем) в этом письменном требовании.

5.2.7. В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения контракта перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение подрядчиком (поставщиком, исполнителем) своих обязательств по контракту, соответствующий подрядчик (поставщик, исполнитель) обязуется в течение десяти банковских дней предоставить заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение исполнения обязательств по контракту на тех же условиях и в том же размере, которые указаны в настоящей документации об аукционе.

5.3. Права и обязанности участников и заказчика

5.3.1. После определения участника аукциона, с которым заключается контракт, заказчик обязан отказаться от заключения контракта с указанным участником аукциона в случае установления факта:

1) проведения ликвидации участников - юридических лиц или проведения в отношении участников - юридических лиц, индивидуальных предпринимателей процедуры банкротства;

2) приостановления деятельности указанных лиц в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

3) предоставления указанными лицами заведомо ложных сведений, содержащихся в документах, предусмотренных частью 2 статьи 35 Закона и томом 2;

4) нахождения имущества указанных лиц под арестом, наложенным по решению суда, если на момент истечения срока заключения муниципального контракта балансовая стоимость арестованного имущества превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов указанных лиц по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период;

5) наличия у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, при условии, что участник размещения заказа не обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.3.2. При исполнении контракта, в случае выявления  изменения потребности в работах, на выполнение которых заключен контракт,  или при выявлении потребности в дополнительном объеме работ, не предусмотренных контрактом, но связанных с работами, предусмотренными  контрактом, или при прекращении потребности в предусмотренной контрактом части работ, заказчик вправе в одностороннем порядке изменить объем предусмотренных контрактом работ, но не более чем на 10 (десять) процентов такого объема. При этом по согласованию с поставщиком (исполнителем, подрядчиком) заказчик вправе изменить первоначальную цену контракта пропорционально объему указанных дополнительных работ, или объему указанной части работ,  но не более чем на  10 (десять) процентов такой цены.

5.3.3. В случае перемены государственного или муниципального заказчика по контракту права и обязанности заказчика по такому контракту переходят к новому заказчику в том же объеме и на тех же условиях.

5.3.4. В случае если по окончании срока подачи заявок подана только одна заявка, указанная заявка рассматривается в порядке, установленном томом 1. В случае если указанная заявка соответствует требованиям и условиям, предусмотренным Законом и документацией об аукционе, заказчик в течение трех рабочих дней со дня рассмотрения заявки обязан передать участнику, подавшему единственную заявку, проект контракта. При этом контракт заключается с участником аукциона на условиях и по начальной (максимальной) цене контракта (цене лота), предусмотренных документацией об аукционе.

5.3.5. В случае если аукцион признан несостоявшимся и только один участник, подавший заявку, признан участником аукциона, заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе обязан передать такому участнику аукциона проект контракта. При этом контракт заключается с участником аукциона на условиях и по начальной (максимальной) цене контракта (цене лота), предусмотренных документацией об аукционе.

5.3.6. Участник аукциона, которому заказчик в соответствии с пунктами 5.3.4 и 5.3.5 тома 1 направил проект контракта, не вправе отказаться от заключения контракта.

При непредставлении заказчику таким участником в срок, предусмотренный томом 2, подписанного контракта, а также обеспечения исполнения контракта в случае, если указанное обеспечение предусмотрено томом 2, такой участник признается уклонившимся от заключения контракта. В случае уклонения участника от заключения контракта денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки, не возвращаются.

5.3.7. Сведения об участниках, уклонившихся от заключения контракта, а также о поставщиках (исполнителях, подрядчиках), с которыми контракты расторгнуты в связи с существенным нарушением ими контрактов, включаются в Реестр недобросовестных поставщиков.

5.4. Возврат заявок участникам

После процедуры рассмотрения заявок на участие в аукционе все поступившие заявки становятся собственностью заказчика и возврату участникам не подлежат.

6. Правовое регулирование

Взаимоотношения участников, аукционной комиссии, организатора аукциона и специализированной организации, возникшие в связи с проведением настоящего аукциона, регулируются законодательством Российской Федерации, Новосибирской области и правовыми актами муниципалитета Новосибирска.

ТОМ 2

документации об аукционе

для проведения ОТКРЫТОГО аукциона № 3

на право заключения Муниципального контракта

НА   выполнение   работ   по   капитальному  ремонту бань для нужд

МБУ «БХ «Сибирячка»

специальнАЯ ЧАСТЬ

НОВОСИБИРСК     2008

ИНСТРУКЦИЯ УЧАСТНИКАМ

1. Предмет аукциона, начальная (максимальная) цена контракта, источник финансирования Муниципального заказа Новосибирска

1.1. Предметом настоящего аукциона является право заключения контракта на выполнение работ по капитальному ремонту бань для нужд МБУ «БХ «Сибирячка»

1.2. Выполнение работ осуществляется в соответствии с техническим заданием документации об аукционе.

1.3. Начальная (максимальная) цена контракта (лота):

| № № лота | Наименование и описание лота | Начальная (максимальная) цена лота, руб. | Величина пони-жения началь-ной цены контракта 5% (шаг аукциона), руб. | Величина обеспечения заявки 5%, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | Замена гидроизоляции женского отделения в бане № 7 – по заключению экспертизы и результатам инженерно-геологического обследования. | 1 733 500,00 | 86 675,00 | 86 675,00 |
| 12 | Замена существующего кожухотрубного теплообменника горячего водоснабжения на пластинчатые теплообменники в бане № 7. | 2 030 000,00 | 101 500,00 | 101 500,00 |
| 33 | Замена внутренней системы отопления, внутренней и наружной канализации в бане №7. | 1 450 000,00 | 72 500,00 | 72 500,00 |
| 44 | Замена существующего кожухотрубного теплообменника горячего водоснабжения на пластинчатые теплообменники в бане № 8 | 2 135 000,00 | 106 750,00 | 106 750,00 |
| 55 | Ремонт внутренней системы отопления в бане №8 | 750 000,00 | 37 500,00 | 37 500,00 |
| 66 | Ремонт деревянных конструкций крыши бани №9, замена утеплителя, ремонт кровли здания бойлерной. | 1 150 000,00 | 57 500,00 | 57 500,00 |
| 77 8 | Усиление конструктивной части здания бани № 9 по заключению экспертизы (в осях Б-Д/11-13), ремонт 3-х местного номера | 1 510 000,00 | 75 500,00 | 75 500,00 |
| 8 88 | Капитальный ремонт бани № 22 по заключению специализированной экспертизы и результатам инженерно-геологического обследования с заменой сетей водопровода и канализации | 6 204 000,0 | 310 200,00 | 310 200,00 |
| 99 9 | Замена существующего кожухотрубного теплообменника горячего водоснабжения на пластинчатые теплообменники в бане № 25 | 1 000 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| 110 | Ремонт номеров №№ 1, 2, помещения парикмахерской, замена окон по фасаду здания, оформление входа-крыльца в бане №25 | 2 274 070,00 | 113 703,50 | 113 703,50 |
| 111 | Капитальный ремонт бани № 26 (2 этап) – ремонт 2 номеров, холла, фасада. | 5 300 000,00 | 265 000,00 | 265 000,00 |
| 112 | Капитальный ремонт крыши бани № 26 | 2 500 000,00 | 125 000,00 | 125 000,00 |
| 113 | Разборка дымовой трубы котельной бани № 26 | 500 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 |
| 114 | Устройство территории автопарковки бани № 36 | 400 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| 115 | Монтаж комплексной сети средств связи и передачи информации в бане № 8 (2 этап капитального ремонта «Федоровских бань»). | 250 000,00 | 12 500,00 | 12 500,00 |
|  | ИТОГО: | 30 186 570,00 |  |  |

1.4. Источник финансирования Муниципального заказа по лотам - бюджет города Новосибирска на 2008 год.

1.5. Порядок оплаты: Аванс в размере не более 30% , затем поэтапно на основании актов на выполненные работы, подписанных сторонами счета-фактуры. Расчет безналичный.

2. Сведения о муниципальном заказчике г. Новосибирска, подведомственном муниципальном бюджетном учреждении

Муниципальный заказчик Новосибирска:

Департамент промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии города Новосибирска.

Место нахождения и почтовый адрес: 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34.

Контактные лица Муниципального заказчика:

Эбергарт Наталья Леонидовна, контактный телефон: 2274374.

Подведомственное муниципальное бюджетное учреждение:

Муниципальное бюджетное учреждение города Новосибирска «Банное хозяйство «Сибирячка».

Место нахождения и почтовый адрес: 630099, г. Новосибирск, ул. Советская, 36

Контактные лица Муниципального бюджетного учреждения:

Масленицына Татьяна Юрьевна, Кокина Яна Александровна,

контактный телефон: 2231333.

3. Содержание и состав документации об аукционе

Документация об аукционе для настоящего аукциона включает в себя:

1) том 1 документации об аукционе: общая часть (далее - том 1).

2) настоящий том 2 документации об аукционе: специальная часть (далее - том 2), состоящий из инструкции участникам и образцов форм для обязательного заполнения участником;

3) том 3 документации об аукционе: техническое задание;

4) том 4 документации об аукционе: проект Муниципального контракта и Договора на выполнение работ (подряд) г.Новосибирска.

4. Требования к участникам, установленные в соответствии со статьей 11 Закона

Установлены. (Оговорены в томе 1 п.2.4.2.3)

5. Требования обеспечения заявки и исполнения контракта.

5.1. Требование обеспечения заявки

5.1.1. Установлено.

Размер обеспечения заявки составляет 5 % от начальной (максимальной) цены контракта (цены лота).

При оформлении платежных документов на внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие  в открытом аукционе, в поле назначение платежа необходимо указывать наименование комиссии -  «Комиссия по размещению муниципального заказа департамента промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии города Новосибирска для нужд потребительского рынка», аукцион № 3 на право заключения муниципального контракта на выполнение работ по капитальному ремонту бань МБУ «БХ «Сибирячка», номер и название лота.

5.1.2.Реквизиты счета для операций со средствами, поступающими во временное распоряжение бюджета города.

Счет получателя – 40302810600040000002

Банк получателя – ГРКЦ ГУ Банка России по Новосибирской области

БИК банка – 045004001

Получатель – Управление финансов и налоговой политики мэрии города Новосибирска (УФ и НП мэрии)

ИНН – 5411100120

КПП – 540601001

ОКАТО – 50401000000

5.2. Требование обеспечение исполнения контракта (Лоты №№ 8, 11)

5.2.1.Установлено.

Размер обеспечения исполнения муниципального контракта составляет 10 % начальной (максимальной) цены контракта (цены лота).

Лот № 8 – 620 400,00 рублей, лот № 11 – 530 000,00 рублей

5.2.2. На основании пункта 4 статьи 38 Федерального закона № 94 – ФЗ  от 21.07.2005г., в случае, если заказчиком, уполномоченным органом было установлено требование обеспечения исполнения контракта, государственный или муниципальный контракт заключается только после предоставления победителем аукциона или участником аукциона, с которым заключается контракт в случае уклонения победителя аукциона от заключения контракта, безотзывной банковской гарантии, страхования ответственности по контракту или передачи заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита), в размере обеспечения исполнения контракта, указанном в извещении о проведении открытого аукциона. Способ обеспечения исполнения контракта из перечисленных в настоящей части способов определяется таким участником аукциона самостоятельно. Если победителем аукциона или участником аукциона, с которым заключается контракт, является бюджетное учреждение и заказчиком, уполномоченным органом было установлено требование обеспечения исполнения контракта, предоставления обеспечения исполнения контракта не требуется.

5.2.3. Реквизиты счета для операций со средствами, поступающими во временное распоряжение бюджета города.

Счет получателя – 40302810600040000002

Банк получателя – ГРКЦ ГУ Банка России по Новосибирской области

БИК банка – 045004001

Получатель – Управление финансов и налоговой политики мэрии города Новосибирска (УФ и НП мэрии)

ИНН – 5411100120

КПП – 540601001

ОКАТО – 50401000000

6. Документы и формы, входящие в состав заявки

6.1. Заявка, подготовленная участником, должна обязательно содержать документы и формы, предусмотренные пунктом 7 тома 2.

6.2. Заявка должна содержать следующие документы и формы:

6.2.1. Документ, подтверждающий правовой статус участника.

1) для юридических лиц:

полученная не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона выписка из Единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенная копия (далее – выписка), оформленная в соответствии с Правилами ведения Единого государственного реестра юридических лиц, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 19.06.2002 № 438 «О Едином государственном реестре юридических лиц».

Отсутствие в выписке сведений, предусмотренных подпунктами  «д»-«к», «м»-«с» пункта 1 статьи 5 Федерального закона от 08.08.2001  № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц», не является основанием для отказа в допуске к участию в аукционе.

Выписка должна в обязательном порядке содержать сведения о лице, имеющем право без доверенности действовать от имени юридического лица. Отсутствие реквизитов документа, удостоверяющего личность, в выписке не является основанием для отказа в допуске к участию в аукционе.

2) для индивидуальных предпринимателей:

полученная не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенная копия, оформленная в соответствии с Правилами ведения Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей и предоставления содержащихся в нем сведений, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 16.10.2003 № 630 «О Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей, Правилах хранения в единых государственных реестрах юридических лиц и индивидуальных предпринимателей документов (сведений) и передачи их на постоянное хранение в государственные архивы, а также о внесении изменений и дополнений в постановления Правительства Российской Федерации от 19 июня 2002 г. № 438 и 439».

3) для иных физических лиц:

копии документов, удостоверяющих личность.

4) для иностранных лиц:

надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства, полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона.

6.2.2. Форма  «Аукционное предложение».

6.2.3. Форма «Сведения о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) и качественных характеристиках товара».

6.2.4. Копии документов, подтверждающих соответствие участника требованиям, установленным пунктом 4 тома 2.

6.2.5. Копии документов, подтверждающих соответствие продукции, являющейся предметом аукциона, требованиям законодательства Российской Федерации, указанным в техническом задании.

6.2.6. Документы, подтверждающие внесение обеспечения заявки.

6.2.7. Нотариально заверенная копия или оригинал доверенности, подтверждающая полномочия лица подписывать заявку на участие в аукционе и осуществлять иные действия от имени участника при проведении процедуры аукциона –  только в случае, если форма «Аукционное предложение» подписано не руководителем юридического лица-участника или не физическим лицом-участником.

7. Преимущества, предоставляемые осуществляющим производство товаров, работ, оказание услуг учреждениям уголовно-исполнительной системы и (или) организациям инвалидов

Не установлены.

8. Компетентная аукционная комиссия

Компетентной аукционной комиссией для настоящего аукциона является комиссия по размещению муниципального заказа департамента промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии города Новосибирска для нужд потребительского рынка.

9. Место, дата начала и окончания подачи заявок

9.1. Заявки должны быть доставлены участниками по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, 34, кабинет  № 531 .

9.2. Заявки могут подаваться с «07» мая 2008 г.

9.3. Прием заявок прекращается в день рассмотрения заявок непосредственно до начала рассмотрения заявок (пункт 10.1 тома 2).

10. Место, дата и время начала рассмотрения заявок

и проведения аукциона

10.1. Рассмотрение заявок начнется  по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, 34, кабинет  № 618  «27» мая 2008г., в 14 часов 00 минут.

10.2. Аукцион будет проводиться по адресу:  г. Новосибирск, Красный проспект, 34, Большой зал мэрии города Новосибирска,   «03» июня 2008г.,    в 10  часов 00 минут.

10.3. Участники не имеют возможности участвовать в аукционе в электронной форме.

11. Сроки подписания контракта, заключаемого

по итогам аукциона

11.1. Участник аукциона, с которым заключается контракт по итогам настоящего аукциона, в течение 10 дней со дня  передачи ему в установленном порядке проекта контракта обязан подписать переданный ему проект контракта и представить его заказчику.

11.2. Контракт может быть заключен заказчиком и участником аукциона не ранее чем через десять дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе (в случае признания аукциона несостоявшимся и заключения контракта с единственным участником аукциона – часть 12 статьи 35, части 5 и 6 статьи 36 Закона) или со дня размещения на официальном сайте протокола аукциона (в случае заключения контракта с победителем аукциона или участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта – часть 1.1 статьи 38 Закона).

В случае, если заказчиком, уполномоченным органом было установлено требование обеспечения исполнения контракта, государственный или муниципальный контракт заключается только после предоставления победителем аукциона или участником аукциона, с которым заключается контракт в случае уклонения победителя аукциона от заключения контракта, безотзывной банковской гарантии, страхования ответственности по контракту или передачи заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита), в размере обеспечения исполнения контракта, указанном в извещении о проведении открытого аукциона. Способ обеспечения исполнения контракта из перечисленных в настоящей части способов определяется таким участником аукциона самостоятельно. Если победителем аукциона или участником аукциона, с которым заключается контракт, является бюджетное учреждение и заказчиком, уполномоченным органом было установлено требование обеспечения исполнения контракта, предоставления обеспечения исполнения контракта не требуется.

11.3. В соответствии с частью 1 статьи 527 и статьей 765 Гражданского кодекса Российской Федерации подписание контракта с участником аукциона, с которым заключается контракт по итогам настоящего аукциона, для заказчика является обязательным, если иное не установлено федеральным законом.

В соответствии с частью 5 статьи 448 Гражданского кодекса Российской Федерации заказчик не позднее двадцати календарных дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе (в случае признания аукциона несостоявшимся и заключения контракта с единственным участником аукциона) или со дня подписания протокола аукциона (в случае заключения контракта с победителем аукциона) обязан подписать контракт с участником аукциона, с которым заключается контракт по итогам настоящего аукциона.

ОБРАЗЦЫ  ФОРМ  ДЛЯ  ЗАПОЛНЕНИЯ

К   документациИ   об  аукционе

для  проведения  ОТКРЫТОГО  аукциона  № 3 на право заключения Муниципального контракта  НА Выполнение  работ по КАПИТАЛЬНОМУ  ремонту  бань для нужд

МБУ   «БХ «Сибирячка»

Новосибирск     2008

# 1. Форма «Аукционное предложение»

# для участия в аукционе на право заключения Муниципального контракта Новосибирска на выполнение работ по ремонту бань для нужд МБУ «БХ «Сибирячка».

1. Участник (для юридического лица):

| 1.1 Наименование и сведения об организационно-правовой форме |  |
| --- | --- |
| 1.2 Почтовый адрес |  |
| 1.3 Место нахождения |  |
| 1.4 Контактный телефон |  |
| 1.5. Номера лотов аукциона, в которых участник собирается принять участие |  |
| 1.6. Количество работников, всего (чел.) |  |

1. Участник (для физического лица):

| 1.1 Фамилия, имя, отчество |  |
| --- | --- |
| 1.2. Паспортные данные |  |
| 1.3 Сведения о месте жительства |  |
| 1.4. Номера лотов аукциона, в которых участник собирается принять участие |  |
| 1.5. Количество работников, всего (чел.) |  |

2. Участник подтверждает, что ознакомлен с документацией об аукционе к настоящему аукциону в полном объеме.

Участник согласен с тем, что в случае если им подана заявка, не отвечающая требованиям законодательства Российской Федерации и документации об аукционе, участник не будет допущен аукционной комиссией к участию в аукционе.

3. Участник подтверждает, что если он будет признан победителем аукциона, участник берет на себя обязательство выполнить работы в соответствии с требованиями документации об аукционе в соответствии с предложенной им ценой контракта.

В случае если участник будет признан победителем аукциона, участник берет на себя обязательство внести обеспечение контракта (если оно установлено для лота) и подписать контракт с заказчиком в соответствии с требованиями документации об аукционе в срок, установленный томом 2.

4. Обеспечение заявки, предусмотренное томом 2, представлено.

Обеспечение в случаях, установленных законодательством Российской Федерации, прошу возвращать на счет (участником указываются реквизиты банковского счета участника для возврата обеспечения заявки).

Форма должна быть подписана уполномоченным лицом участника и скреплена печатью участника - юридического лица (в случае наличия печати).

ТОМ 3

документациИ об аукционе

для  проведения  ОТКРЫТОГО  аукциона  № 3 на право заключения Муниципального контракта  НА Выполнение  работ по КАПИТАЛЬНОМУ  ремонту  бань для нужд

МБУ   «БХ «Сибирячка»

новосибирск    2008

«УТВЕРЖДАЮ»

Директор  мБу  «БХ «Сибирячка»

___________________ А.Е. Клиндухов

Техническое задание

ЛОТ № 1

Начальная (максимальная) цена контракта – 1 733 500,00 руб.

«Шаг аукциона» - 5% начальной цены контракта – 86 675,00 руб.

| № лота | Место выполнения работ | Наименование объекта | Наименование работ | Предложения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Количество | Начальная (максимальная) цена с НДС, тыс. руб. | Срок выполнения работ | Срок предоставления гарантий |
| 1. | Г. Новосибирск, ул. Гурьевская,68, Бани № 7 | Замена гидроизоляции женского отделения – по заключению экспертизы и результатам инженерно-геологического обследования в бане № 7 | Монтаж и демонтаж окон и дверей: -Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах - Снятие подоконных досок: бетонных и мозаичных -Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами: раздельными (раздельно-спаренными) в стенах каменных площадью проема до 2 м2 -Устройство оконных фрамуг откидных из ПВХ -Подготовка оснований под подоконные доски ПВХ -Установка подоконных досок в каменных стенах высотой проема: до 2 м -Демонтаж дверей в каменных стенах: с отбивкой штукатурки в откосах -Установка дверей в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2 Ремонт стен -Ремонт кладки стен отдельными местами: кирпичной (от воздуховодов) -Разборка облицовки стен из плит и плиток: керамических глазурованных плиток -Гидроструйная очистка: сплошных наружных поверхностей - Демонтаж основания под штукатурку из металлической сетки: по кирпичным и бетонным поверхностям - Сплошное выравнивание штукатурки стен цементно-известковым раствором при толщине намета: до 5 мм - Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм -Оштукатуривание поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: высококачественное стен -Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) с установкой плиток туалетного гарнитура на цементном растворе: по кирпичу и бетону -Высококачественная окраска масляными составами по штукатурке: стен Ремонт полов - Разборка плинтусов: цементных и из керамической плитки -Разборка бетонных конструкций объемом более 1 м3 при помощи отбойных молотков из бетона марки: 100 - Разборка покрытий полов: из керамических плиток -Гидроструйная очистка: сплошных наружных поверхностей -Сетка сварная для электроизоляции (парилка) -Заземлитель горизонтальный из стали: полосовой сечением 160 мм2 -Устройство стяжек: цементных толщиной до 100 мм -Устройство гидроизоляции обмазочной в два слоя -Устройство покрытий из керамогранита для полов многоцветных на водостойком клее (парилка, моечное, раздевалка, туалет, холл) -Гладкая облицовка стен, столбов по кирпичу и бетону (в парилке) -Устройство плинтусов: из плиток керамических -Устройство плинтусов: деревянных Ремонт потолков -Оштукатуривание поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: высококачественное потолков - Сплошное выравнивание штукатурки потолков цементно-известковым раствором при толщине намета: до 10 мм -Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами высококачественная: по штукатурке потолков Устройство трапов - Смена санитарных приборов: трапов диаметром до 100 мм -Устройство гидроизоляции трапов обмазочной эластичным гидроизоляционным покрытием толщиной 2мм Ремонт парилки -Разборка полка -Разборка деревянной обшивки в парилке -Разборка каркаса : из брусьев -Разборка засыпного утеплителя -Антисептирование водными растворами: стен -Устройство пароизоляции обмазочной: в два слоя -Изоляция плоских и криволинейных поверхностей Изолоном или эквивалентом -Кладка ступеней в парилке, основание под каменку при объеме кладки в одном месте: до 5 м3 -Установка элементов каркаса: из брусьев -Обшивка каркасных стен: досками обшивки (осина) -Устройство полка с ограждением Монтаж электроосвещения -Демонтаж проводов групповых осветительных сетей -Демонтаж светильника потолочного или настенного -Провода групповых осветительных сетей. Провод в защитной оболочке или кабель двух-трехжильные: под штукатурку по стенам или в бороздах -Светильник для ламп накаливания потолочный или настенный: уплотненный с креплением винтами или болтами для помещений с тяжелыми условиями среды -Выключатель: одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке -Выключатель: двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке Сантехнические работы - Демонтаж санитарных приборов: умывальников и раковин -Установка умывальников одиночных: с подводкой холодной и горячей воды -Смена санитарных приборов: унитазов типа "Компакт" - Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром до: 32 мм - Замена душевых приборов - Разборка воздуховодов из листовой стали толщиной до 0,9 мм диаметром/периметром до: 660 мм /2070 мм -Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,7 мм, периметром 900 мм (парилка) -Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,7 мм, периметром от 1100 до 1600 мм -Прокладка воздуховодов из гофры толщиной: 0,5 мм, диаметром до 200 мм (парилка) -Устройство подставок под тазы - Смена внутренних трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром до: 100 мм -Масляная окраска металлических поверхностей: стальных балок, труб диаметром более 50 мм и т.п., количество окрасок 2 -Масляная окраска металлических поверхностей: решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2 -Установка перегородок из стеклянных блоков: при высоте этажа до 4 м - Очистка от мусора с погрузкой и перевозкой | 11 шт. 3,325м2 6,65 м2 4 шт. 3,325 м2 6,65 м2 7 шт. 13,44 м2 0,2 м3 233,6 м2 205 м2 16 м2 143,5м2 30 м2 205 м2 233,6 м2 86,2 м2 70,4 м 47,8 м3 12,8 м2 159,3 м2 0,06т 14,42 м2 159,3 м2 171 м2 159,3 м2 7 м2 70,4м 29 м 128,3 м2 31 м2 159,3 м2 6 шт. 5,4 м2 20 м2 70 м2 70 м2 70 м2 70 м2 70 м2 4,2 м3 1 м3 0,5 м3 70 м2 50 м2 100 м 19 шт. 230 м 19 шт. 3 шт. 2 шт. 1 шт. 1 шт. 1 шт. 56 м 3 шт. 40 м2 2,2 м2 6,4 м2 3,768 м2 0,025т 18 м 5 м2 50 м2 12 м2 45 т | 1 733, 50 | До «30 » сентября 2008 года | Не менее 36 месяцев |

ЛОТ № 2

Начальная (максимальная) цена контракта – 2 030 000,00 руб.

«Шаг аукциона» -  % начальной цены контракта – 101 500,00  руб.

| № лота | Место выполнения работ | Наименование объекта | Наименование работ | Предложения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Количество | Начальная (максимальная) цена с НДС, тыс. руб. | Срок выполнения работ | Срок предоставления гарантий |
| 2. | Г.Новосибирск, ул. Гурьевская,68, Бани №7 | Замена существующего кожухотрубного теплообменника горячего водоснабжения на пластинчатые теплообменники в бане №7 | -Демонтаж существующего кожухотрубного подогревателя со всей обвязкой и запорной арматурой. -Замена существующего кожухотрубного водоподогревателя на два пластинчатых: «Альфа- Лавель» М5-МFG – отопление, «Альфа- Лавель» М10-МFG – гвс или эквивалент; с реконструкцией теплового узла по независимой схеме с автоматическим регулированием теплового потока на горячее водоснабжении; с оборудованием насоса сетевой системы отопления «Wilo» VtroLine- IPL 32/100-0,55/2 (1 раб., 1рез.) или эквивалент; регулятор отпуска тела для системы отопления DN 15 или эквивалент; регулятор температуры для СГВ DN65 или эквивалент; регулятор подпитки для системы отопления DN15 или эквивалент; предохранительный клапан для системы отопления DN20 или эквивалент; ИТП оснащено электронными регуляторами с электроприводом, шаровой и дисковой запорной арматурой. Монтаж трубопровода: сетевой воды; холодной и горячей воды; трубопровод подпитки теплосети; дренажных трубопроводов, с установкой запорной арматуры; термометров; манометров; кранов; грязевиков; фильтров; насосов циркуляционных с электродвигателем, клапанов балансировочных и предохранительных; расширительного бака; изоляция трубопроводов, устройство врезок; автоматизация и электротехническая часть; гидравлические испытания. - Очистка от мусора с погрузкой и перевозкой -Выполнение комплекса пусконаладочных работ. Сдача ИТП в МТУ Ростехнадзора по СФО. | 1 комплект По проекту | 2 030,00 | До «20» августа 2008 года | Не менее 36 месяцев |

ЛОТ № 3

Начальная (максимальная) цена контракта – 1 450 000 ,00 руб.

«Шаг аукциона» - 5% начальной цены контракта – 72 500,00 руб.

| № лота | Место выполнения работ | Наименование объекта | Наименование работ | Предложения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Количество | Начальная (максимальная) цена с НДС, тыс. руб. | Срок выполнения работ | Срок предоставления гарантий |
| 3 | Г.Новосибирск ул.Гурьевская,68 Бани № 7 | Замена внутренней системы отопления, внутренней и наружной канализации бани № 7 | Демонтаж системы отопления. -Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб. -Демонтаж радиаторов. - Снятие запорной арматуры. Монтажные работы. -Установка кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 25 мм. -Установка кранов шаровых полупроходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 25 мм. - Установка кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 50 мм. - Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: до 40 мм. - Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: 50 мм. - Установка радиаторов: чугунных. - Установка радиаторов: алюминевых – 83 секции. - Осмотр отремонтированных приборов отопления при наполнении системы водой. -Установка регистров из стальных труб сварных диаметром нитки: 80 мм (фактический диаметр 76мм). - Установка заглушек диаметром трубопроводов до: 100 мм. - Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 50 мм. - Установка крана Маевского. - Установка воздухосборников наружным диаметром: 108 мм. - Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром: до 50 мм при толщине стен до 51 см. - Установка термоманометра. - Установка элеваторов номером: 6, 7. - Огрунтовка трубопровода. - Окраска трубопровода. - Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов в: стенах и перегородках оштукатуренных. - Разборка: бетонных полов. - Монтаж съемных металлических полов: алюминиевых. - Огрунтовка радиаторов. - Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ХС-436. Испытание системы отопления и МТП. -Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 50 мм. Замена внутренней канализации. -Смена санитарных приборов: трапов диаметром до 100 мм. -ТрапыТ-50 чугунные с прямым отводом, решеткой и резиновой пробкой, размером 260х140х110 мм. - Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 100 мм. - Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов канализации диаметром: 100 мм. - Очистка канализационной сети: внутренней. Ремонт и замена наружной канализации. -Очистка камер от: мокрого ила и грязи без труб и арматуры (заиленность - 75%). - Очистка канализационной сети: дворовой. - Ремонт арок и берм. - Замена люков колодцев и камер. - Разборка кирпичной кладки колодцев. - Разборка цементной стяжки. - Устройство подстилающих слоев: щебеночных. - Устройство подстилающих слоев: бетонных. - Востановление горловин колодцев в сухих грунтах, диаметром колодца: 1,25 м. - Ремонт штукатурки колодцев. - Устройство гидроизоляции обмазочной: в один слой толщиной 2 мм. - Установка монтажных изделий массой: до 20 кг. - Замена участка наружной чугунной канализации на полипропиленовую диам. 150 мм методом «прокола» (от здания бани до бойлерной) Ремонт расширительного бака. -Разборка обшивки: деревянной -Разборка тепловой изоляции из: ваты минеральной. - Очистка поверхности щетками. - Резка стального профилированного настила. - Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических поверхностей: за один раз. - Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме. - Обшивка боковых стен бака: досками обшивки. - Очистка от мусора с погрузкой и перевозкой | 518 м.п. 31 шт. 10 шт. 166 шт. 84 шт. 8 шт. 306 м. 35 м. 37,74 квт. 15 квт. 38 шт. 37,5 м.п. 6 шт. 2 вр. 38 шт. 2 шт. 61 шт. 6 комп. 1 шт. 72,2 м2 72,2 м2. 61 шт. 0,09 м3. 0,195 м2. 72 м2. 72 м2. 472,4 м.п. 6 приборов. 6 комплектов. 25 м.п. 2 вр. 95 м.п. 27 м3 284 м.п. 5 м3. 3 люка. 1,82 м3. 11 м2. 1,44 м2. 1,1 м3. 2,23 м3. 87,4 м2. 87,4 м2. 9,6 кг. 50 м 45 м2. 45 м2. 45 м2. 12 м/рез. 45 м 2. 3,38 м3. 45 м2. 35 тн | 1 450,00 | До «20» августа 2008 года | Не менее 36 месяцев |

ЛОТ № 4

Начальная (максимальная) цена контракта – 2 135 000,00 руб.

«Шаг аукциона» -  % начальной цены контракта – 106 750,00 руб.

| № лота | Место выполнения работ | Наименование объекта | Наименование работ | Предложения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Количество | Начальная (максимальная) цена с НДС, тыс. руб. | Срок выполнения работ | Срок предоставления гарантий |
| 4. | Г.Новосибирск, ул.Каменская 19а, Бани №8 | Замена существующего кожухотрубного теплообменника горячего водоснабжения на пластинчатые теплообменники в бане №8 | -Демонтаж существующего кожухотрубного подогревателя со всей обвязкой и запорной арматурой. -Замена существующего кожухотрубного водоподогревателя на два пластинчатых: «Альфа- Лавель» М6-МFG – отопление, «Альфа- Лавель» М10-МFG – гвс или эквивалент; с реконструкцией теплового узла по независимой схеме с автоматическим регулированием теплового потока на горячее водоснабжении; с оборудованием насоса сетевой системы отопления «Wilo» VtroLine- IPL 50/115-0,75/2 (1 раб., 1рез.) или эквивалент; регулятор отпуска тела для системы отопления DN 25 или эквивалент; регулятор температуры для СГВ DN65 или эквивалент; регулятор подпитки для системы отопления DN15 или эквивалент; предохранительный клапан для системы отопления DN32 или эквивалент; ИТП оснащено электронными регуляторами с электроприводом, шаровой и дисковой запорной арматурой. Монтаж трубопровода: сетевой воды; холодной и горячей воды; трубопровод подпитки теплосети; дренажных трубопроводов, с установкой запорной арматуры; термометров; манометров; кранов; грязевиков; фильтров; насосов циркуляционных с электродвигателем, клапанов балансировочных и предохранительных; расширительного бака; изоляция трубопроводов, устройство врезок; автоматизация и электротехническая часть; гидравлические испытания. - Очистка от мусора с погрузкой и перевозкой -Выполнение комплекса пусконаладочных работ. Сдача ИТП в МТУ Ростехнадзора по СФО. | 1 комплект По проекту | 2 135,00 | До «20» августа 2008 года | Не менее 36 месяцев |

ЛОТ № 5

Начальная (максимальная) цена контракта – 750 000,00руб.

«Шаг аукциона» -  % начальной цены контракта – 37 500,00 руб.

| № лота | Место выполнения работ | Наименование объекта | Наименование работ | Предложения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Количество | Начальная (максимальная) цена с НДС, тыс. руб. | Срок выполнения работ | Срок предоставления гарантий |
| 5. | Г.Новосибирск ул.Каменская, 19а, Баня №8 | Ремонт внутренней системы отопления бани № 8 | Демонтаж трубопроводов и отопительных приборов - разборка трубопровода из водогазопроводных труб диаметром до: 32 - разборка трубопроводов из водогазорезных труб диаметром до: 63 мм - снятие: задвижек диаметром до 100 мм - демонтаж радиаторов весом до: 80 кг - демонтаж радиаторов весом до: 160 кг Монтажные работы: внутреннее отопление СТ - Пробивка в бетонных стенах и полах толщенной 100 мм отверстий площадью: до 0,1 см 2 - заделка отверстий, гнёзд и борозд: в перекрытиях железобетонных площадью до 0,1м2 - пробивка отверстий в кирпичных стенах для водогазорезных труб вручную при толщине стен в: 1 кирпич - пробивка отверстий в кирпичных стенах для водогазорезных труб вручную при толщине стен в: 2 кирпича - прокладка трубопровода отопления из стальных водогазорезных неоцинкованных труб диаметром: 20 мм - врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 20 мм - установка радиаторов: чугунных с - осмотром отремонтированных приборов отопления при наполнении системы водой. - установка водоотводчиков (Кран Маевского) - установка вентилей проходных (в комплекте – сгоны стальные с муфтой и контргайкой) на трубопроводах из стальных труб диаметром: 20 мм - огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021(трубопровода) с масляной окраской Разводка - врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 100 мм - установка на трубопроводах из стальных труб диаметром: 50мм -кран шаровой (фланцевый) - прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 40мм - Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 50мм - Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ- 021 - Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления: за один раз - Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 50мм - Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 100мм - Установка вентилей шаровых проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: 25мм - Очистка от мусора с погрузкой и перевозкой | 336 м. 101 м 6 шт 52 шт 2 шт 28 отверстий 0,1 м3 заделки 13 отверстий 8 отверстий 336 м 2 врезки 88 кВт радиаторов и конвекторов 477 секций 54 шт. 162 шт. 285 м2 2 врезки 6 шт 88 м 13 м 18 м2 18 м2 437 м 45 м 6 шт. 5 тн | 750,00 | До «30» июня 2008 года | Не менее 36 месяцев |

ЛОТ № 6

Начальная (максимальная) цена контракта –1 150 000,00 руб.

«Шаг аукциона» - 5% начальной цены контракта – 57 500,00 руб.

| № лота | Место выполнения работ | Наименование объекта | Наименование работ | Предложения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Количество | Начальная (максимальная) цена с НДС, тыс. руб. | Срок выполнения работ | Срок предоставления гарантий |
| 6. | г. Новосибирск ул.Переездная, 63 баня №9 | Ремонт деревянных конструкций крыши бани №9, замена утеплителя, ремонт кровли здания бойлерной | - Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: смена отдельных частей лежней, балок - Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: выправка деревянных стропильных ног с постановкой раскосов - Ремонт отдельных мест покрытия из асбоцементных листов: обыкновенного профиля - Устройство: карнизов - Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали - Разборка утеплителя чердачного покрытия: шлака толщ. 50см - Устройство пароизоляции прокладочной в один слой( Изоспан В или эквивалент) - Утепление покрытий толщ. 20 см плитами из минеральной ваты (маты п/жесткие ПТЭ – 75, ППЖ-200, или эквивалент) - Устройство: ходов Ремонт кровли здания бойлерной - Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов - Устройство пароизоляции обмазочной: в один слой - Утепление покрытий: керамзитом - Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных: толщиной 15 мм с предварительной укладкой армосетки10х10 - Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер: битумной грунтовкой с ее приготовлением - Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в два слоя - Устройство примыканий рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой: более 600 мм с одним фартуком - Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали - Устройство: карнизов - Очистка от мусора с погрузкой и перевозкой | 45 м 28 шт. 150 м2 148 м2 стен… 50 м2 253,5 м3 507 м2 507 м2 120 м.п. 248 м2 248 м2 12,4 м3 248 м2 248 м2 248 м2 14,3 м 14,3 м2 50 м2 стен 12 тн | 1 150,00 | До «31»июля 2008 года | Не менее 36 месяцев |

ЛОТ №7

Начальная (максимальная) цена контракта –1 510 000,00 руб.

«Шаг аукциона» - 5% начальной цены контракта – 75 500,00 руб.

| № лота | Место выполнения работ | Наименование объекта | Наименование работ | Предложения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Количество | Начальная (максимальная) цена с НДС, тыс. руб. | Срок выполнения работ | Срок предоставления гарантий |
| 7. | г. Новосибирск ул.Переездная, 63 баня №9 | Усиление конструктивной части здания бань №9 по заключению экспертизы (в осях Б-Д/11-13), ремонт 3-х местного номера. | Монтаж и демонтаж потолка (в осях Б-Д/12-14, Г-Д/2-3, 11-12) - Разборка облицовки из гипсокартонных листов и пластика: потолков - Отбивка штукатурки с поверхностей: потолков - Гидроструйная очистка сплошных наружных поверхностей -Облицовка потолков гипсокартонными или гипсоволокнистыми листами: по деревянному каркасу с относом 5 см, с установкой нащельников -Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая потолков Усиление балок перекрытий Б-1, МБ-1 (№1,4,5,6,7) - Огрунтовка поверхности однокомпонентным тонкодисперсионным составом Sika MonoTop-610(два слоя) или эквивалент - Оклейка поверхностей сеткой из углеволокна RUREDIL X Mesh С10 на раствор RUREDIL X Mesh M25: два слоя – или эквивалент Усиление плит П-1, МП-1,2 перекрытия первого этажа (№-3,4,5,6,10,11,12) -Огрунтовка поверхности однокомпонентным тонкодисперсионным сотавом Sika MonoTop-610(два слоя) или эквивалент - Оштукатуривание поверхностей ремонтным раствором Sika Mono Top 612 (или эквивалент) по бетону: улучшенное потолков -Оклейка поверхностей сеткой из углеволокна RUREDIL X Mesh С10 (или эквивалент) - Оштукатуривание поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: улучшенное потолков (бытовка) Демонтажные работы по номеру - Демонтаж санитарных приборов: умывальников и раковин - Демонтаж санитарных приборов: унитазов и писсуаров - Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах - Демонтаж дверей в каменных стенах - Разборка облицовки стен из плит и плиток: керамических глазурованных плиток - Разборка облицовки из гипсокартонных листов и пластика: потолков - Демонтаж облицовки стен декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов: по деревянной обрешетке - Разборка покрытий полов: из керамических плиток с разборкой плинтусов - Разборка бетонных конструкций объемом более 1 м3 при помощи отбойных молотков из бетона марки: 200 (полы, бассейн) - Разборка изоляции (бассейн) - Разборка обшивки: неоштукатуренной - Разборка подшивки потолков - Разборка покрытий полов: дощатых (полок) - Разборка кирпичных перегородок на отдельные кирпичи - Смена вентиляционных решеток Кладка участков стен и заделка проемов -Кладка отдельных участков кирпичных стен и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте: до 5 м3 Кладка перегородок из кирпича неармированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа: до 4 м Установка окон - Снятие подоконных досок: бетонных и мозаичных -Установка блоков оконных ПВХ (коричневый цвет – внутренние рамы) в стенах каменных -Установка подоконных досок в каменных стенах высотой проема до 2 м -Устройство мелких покрытий из листовой оцинкованной стали Установка дверей -Установка блоков во внутренних дверных проемах: в каменных стенах - в т. числе - дверь с жаропрочным стеклом для парилки (бронза) Ремонт стен -Гидроструйная очистка: сплошных наружных поверхностей - Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм - Сплошное выравнивание штукатурки стен цементно-известковым раствором при толщине намета: до 5 мм -Оштукатуривание поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: высококачественное стен -Облицовка стен с установкой плиток туалетного гарнитура на цементном растворе: по кирпичу и бетону – облицовка с элементами декора - Антисептирование водными растворами: стен - Облицовка стен гипсоволокнистыми листами влагостойкими - Облицовка стен декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов по сплошному основанию на высоту 1,5 – 2,0 м - Оклейка обоями стен по листовым материалам, гипсобетонным и гипсолитовым поверхностям: тиснеными и плотными под покраску - Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами высококачественная: по сборным конструкциям, подготовленным под окраску стен -Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами высококачественная: по штукатурке стен Парилка: --Изоляция плоских и криволинейных поверхностей Изолоном или эквивалент -Устройство пароизоляции обмазочной: в два слоя -Кладка ступеней в парилке, основание под каменку при объеме кладки в одном месте: до 5 м3 -Обшивка каркасных стен: досками обшивки (липа евровагонка или эквивалент), устройство потолочного деревянного плинтуса -Устройство полков с ограждением каменки (липа евровагонка или эквивалент) - Обивка стен оцинкованной сталью – отражатель-экран - Облицовка кирпичной кладки в парилке Ремонт потолков - Гидроструйная очистка: сплошных наружных поверхностей - Оштукатуривание поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: улучшенное потолков -Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами высококачественная: по штукатурке потолков -Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме: покрытий и перекрытий снизу -Устройство пароизоляции обмазочной: в два слоя -Подшивка потолков: досками обшивки по каркасу (липа евровагонка или эквивалент) -Устройство подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу - Облицовка потолков влагостойкими гипсокартонными или гипсоволокнистыми листами: с относом 5 см – по периметру помещений - Устройство натяжных потолков с относом 3 см Ремонт полов - Гидроструйная очистка: сплошных наружных поверхностей -Заземлитель горизонтальный из стали: полосовой сечением 160 мм2 с сеткой заземления - парилка -Устройство гидроизоляции обмазочной «Кальматрон» (или эквивалент) в два слоя -Устройство стяжек: цементных толщиной 100 мм -Устройство покрытий на цементном растворе из плиток: керамических для полов многоцветных с красителем -Устройство плинтусов: из плиток керамических Сантехнические работы -Установка умывальников одиночных: с подводкой холодной и горячей воды -Установка унитазов: с бачком непосредственно присоединенным -Установка смесителей - Установка душа со смесителем - Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром до: 100 мм (включая - сухотруб) -Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 50 мм - Смена санитарных приборов: трапов диаметром до 100 мм - Смена внутренних трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром до: 100 мм -Масляная окраска металлических поверхностей: стальных балок, труб диаметром более 50 мм и т.п., количество окрасок 2 Устройство бассейна - Чаша бассейна композитная, из стеклопластика или эквивалента, с обвязкой, укладкой ПГС - Монтаж из стали обрамления под тазы - Лестница для бассейна из нержавеющей стали со ступенями с противоскользящими накладками, с анкерным креплением, на 5 ступеней - Установка перегородок из многоцветных стеклянных блоков для душевой Электромонтаж освещения номера В полном объеме – замена выключателей, розеток, проводки, светильников освещения Погрузка и вывоз мусора -Мусор строительный с погрузкой вручную: погрузка и перевозка | 44,8м2 60,2м2 60,2м2 13,2м2 15,4м2 3,2 м2 3,2 м2 37,2 м2 37,2 м2 37,2 м2 3 м2 1 шт. 1 шт. 4 шт. 7 шт. 57,8 м2 2,13 м2 66,3 м2 40 м2 9,86 м3 16 м2 22,5 м2 9,5 м2 5,4 м2 10,5 м2 2 шт. 1,39 м3 7,1 м2 2,82 м2 5,92 м2 3 м2 2,3 м2 10,4 м2 1 шт. 25 м2 52,5 м2 16,2 м2 20 м2 78 м2 149,9 м2 75 м2 30 м2 50 м2 50 м2 4 м2 1,8 м3 30 м2 4 м3 30 м2 18,6 м2 8 м2 16 м2 31,04 м2 3,2 м2 3,2 м2 0,48 м3 9,52 м2 9,52 м2 8,1 м2 6 м2 20 м2 40 м2 9,52 м2 15 м2 40 м2 40 м2 56 м 1 шт. 1 шт. 1 шт. 1 компл. 50мм – 15,2м 32мм – 36,8м 8 шт. 3 шт. 5 м 15 м2 23,8 м2 развертки 0,01 т 1 шт. 8 м2 15 тн | 1 510,0 | До « 15 » августа 2008 года | Не менее 36 месяцев |

ЛОТ №8

Начальная (максимальная) цена контракта –6 204 000,00руб.

«Шаг аукциона» - 5% начальной цены контракта –310 200,00руб.

| № лота | Место выполнения работ | Наименование объекта | Наименование работ | Предложения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Количество | Начальная (максимальная) цена с НДС, тыс. руб. | Срок выполнения работ | Срок предоставления гарантий |
| 8. | Г. Новосибирск, ул.Смоленская,4,, Бани № 22 | Капитальный ремонт бани № 22 по заключению специализированной экспертизы и результатам инженерно-геологического обследования с заменой сетей водопровода и канализации | Демонтажные работы - Демонтаж санитарных приборов: умывальников и раковин - Демонтаж санитарных приборов: унитазов и писсуаров - Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с выломкой четвертей в кладке - Демонтаж дверей в каменных стенах: с выламыванием четвертей в кладке - Разборка облицовки стен из плит и плиток: керамических глазурованных плиток - Разборка покрытий полов: из керамических плиток с разборкой плинтусов - Разборка покрытий полов: из линолеума и релина - Разборка оснований покрытия полов: лаг из досок и брусков -Разборка бетонных конструкций объемом более 1 м3 при помощи отбойных молотков из бетона марки: 200 (полы, бассейны) - Разборка изоляции (бассейны) - Разборка обшивки: неоштукатуренной - Разборка подшивки потолков: чистой из строганных досок - Разборка каркаса: из брусьев - Снятие обоев: простых и улучшенных - Разборка облицовки из гипсокартонных листов: стен и перегородок - Разборка покрытий полов: дощатых (полок) - Разборка кирпичных перегородок на отдельные кирпичи - Разборка облицовки из гипсокартонных листов: потолков - Смена вентиляционных решеток -Демонтаж шкафных и антресольных: стенок Кладка участков стен и заделка проемов -Кладка отдельных участков кирпичных стен и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте: до 5 м3 - Установка окон - Снятие подоконных досок: бетонных и мозаичных -Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами: раздельными (раздельно-спаренными) в стенах каменных площадью проема до 2 м2 -Подготовка оснований под подоконные доски ПВХ -Установка подоконных досок в каменных стенах высотой проема: до 2 м -Монтаж обрамления кассы - ПВХ -Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали Установка дверей -Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2 -Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема более 3 м2 Ремонт стен -Гидроструйная очистка: сплошных наружных поверхностей - Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм - Сплошное выравнивание штукатурки стен цементно-известковым раствором при толщине намета: до 5 мм -Оштукатуривание поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: высококачественное стен -Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) с установкой плиток туалетного гарнитура на цементном растворе: по кирпичу и бетону – с элементами декора -Антисептирование водными растворами: стен -Изоляция плоских и криволинейных поверхностей Изолоном или эквивалент -Устройство пароизоляции обмазочной: в два слоя -Установка элементов каркаса: из брусьев -Кладка ступеней в парилке, основание под каменку при объеме кладки в одном месте: до 5 м3 -Обшивка каркасных стен: досками обшивки (липа евровагонка или эквивалент) -Устройство полков с ограждением (липа евровагонка или эквивалент) -Облицовка стен листами из синтетических материалов или гипсокартонных листов (влагостойкий) - Облицовка стен декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов по сплошному основанию на высоту 1,5 – 2,0 м (холл, кабинет администратора, чайная, комнаты отдыха номеров) – с элементами декора -Оклейка обоями стен по листовым материалам, гипсобетонным и гипсолитовым поверхностям: тиснеными и плотными под покраску -Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами высококачественная: по сборным конструкциям, подготовленным под окраску стен -Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами высококачественная: по штукатурке стен -Высококачественная окраска масляными составами по штукатурке: стен Ремонт потолков Гидроструйная очистка: сплошных наружных поверхностей -Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами высококачественная: по штукатурке потолков -Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме: покрытий и перекрытий снизу -Устройство пароизоляции обмазочной: в два слоя -Подшивка потолков: досками обшивки по каркасу (липа евровагонка или эквивалент) -Устройство подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля Ремонт полов -Заземлитель горизонтальный из стали: полосовой сечением 160 мм2, устройство сетки заземления 10х10 диам.арматуры 6 мм - парилки -Устройство гидроизоляции обмазочной в два слоя -Устройство стяжек: цементных толщиной 100 мм -Устройство покрытий на цементном растворе из плиток: керамических для полов одноцветных с красителем -Укладка лаг: по плитам перекрытий -Устройство покрытий дощатых: толщиной 36 мм -Устройство покрытий: из щитов деревянных реечных -Устройство покрытий из линолеума на клее: бустилат -Устройство плинтусов: из плиток керамических -Устройство плинтусов: деревянных Сантехнические работы -Установка умывальников одиночных: с подводкой холодной и горячей воды -Установка унитазов: с бачком непосредственно присоединенным -Установка смесителей - Установка душевых комплектов - Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром до: 100 мм -Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 25 мм - Смена санитарных приборов: трапов диаметром до 100 мм -Масляная окраска металлических поверхностей: стальных балок, труб диаметром более 50 мм и т.п., количество окрасок 2 Устройство бассейна -Чаша бассейна композитная, из стеклопластика или эквивалента, с обвязкой, с укладкой ПГС -Монтаж: из стали обрамлений под тазы (номера, отделения) - Лестница для бассейна из нержавеющей стали со ступенями с противоскользящими накладками, с анкерным креплением, на 5 ступеней - Установка перегородок из многоцветных стеклянных блоков для душевой (номера, отделения) Ремонт фасада -Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ -Гидроструйная очистка: сплошных наружных поверхностей - Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов: цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм -Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности: кремнийорганическая Устройство лестницы -Демонтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением -Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением Устройство колонн, профнастила - Разработка грунта при подводке, смене или усилении фундаментов: грунт III-IV группы с креплением -Установка монтажных изделий массой: до 20 кг -Установка монтажных изделий массой: более 20 кг -Устройство покрытий дощатых: толщиной 36 мм -Монтаж кровельного покрытия из: профилированного листа при высоте здания до 25 м -Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом: до 5 м3 Погрузка и вывоз мусора -Мусор строительный с погрузкой вручную: погрузка и перевозка | 6 приб 2 приб 13 короб 33 шт. 633 м2 342 м2 519 м2 519 м2 35,65 м3 7,4 м2 217 м2/стен 39,4 м2 256,3 м2/стен 151 м2 66,8 м2 25,7 м2 85,1 м2 51,64 м2 2 шт 5,2 м2 9,13 м2 3,33 м2 17,22 м2 15,6 м2 15,6 м2 1,5 м2 6,5 м2 49,6 м2 9,7 м2 780,0 м2 70 м2 143,5 м2 780,5 м2 780,1 м2 182,9 м2 8,3 м3 182,9 м2 1,7 м3 16 м3 135,4 м2 50 м2 241,1 м2 125,0 м2 120,0 м2 120,0 м2 40 м2 24,8 м2 496 м2 496 м2 2,5 м3 50,6 м2 50,6 м2 51,64 м2 52,2 м 44,63 м2 288,65 м2 359,6 м2 359,6 м2 47,4 м2 47,4 м2 47,4 м2 47,4 м2 287,1 м 51,9 м 6 шт. 4 шт. 6 шт. 6 шт. 104 м 42 шт. 12 шт. 32,7 м2 23,5 м2 развертки 0,05 тн 1 шт. 32 м2 463,1 м2 463,1 м2 231,6 м2 463,1 м2 0,5 т 1 т 1,5 м3 1,2 т 0,8 т 20 м2 20 м2 1,5 м3 125 т | 6 204,00 | До «15» сентября 2008 года | Не менее 36 месяцев |

ЛОТ №9

Начальная (максимальная) цена контракта –1 000 000,00руб.

«Шаг аукциона» -  % начальной цены контракта – 50 000 ,00руб.

| № лота | Место выполнения работ | Наименование объекта | Наименование работ | Предложения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Количество | Начальная (максимальная) цена с НДС, тыс. руб. | Срок выполнения работ | Срок предоставления гарантий |
| 9. | Г.Новосибирск, ул.25 лет Октября,19, Бани №25 | Замена существующего кожухотрубного теплообменника горячего водоснабжения на пластинчатые теплообменники в бане №25 | -Демонтаж существующего кожухотрубного подогревателя со всей обвязкой и запорной арматурой. МОНТИРУЕМОЕ ОБОРУДОВАНИЕ -замена существующего кожухотрубного водоподогревателя на пластинчатый теплообменник системы ГВС (1 ступень) «Альфа-Лаваль» одноходовой с ответными фланцами (24 ластины) М5-МFG -теплообменник системы ГВС (2 ступень) «Альфа-Лаваль» двухходовой с ответными фланцами (33 пластины) М6-МFG -с автоматическим регулированием теплового потока на горячее водоснабжении -с оборудованием высокоэффективными малошумными насосами циркуляционными UPS 40-180F и ТР 65-120/2 , электронными регуляторами с электроприводом -с монтажом трубопроводов сетевой воды, холодной и горячей воды, трубопровода подпитки теплосети, дренажных трубопроводов -термометров, манометров, кранов, грязевиков, фильтров, насосов циркуляционных с электродвигателем, клапанов балансировочных и предохранительных, расширительного бака; изоляция трубопроводов, устройство врезок; автоматитизация и электротехническая часть; гидравлические испытания. - Очистка от мусора с погрузкой и перевозкой -Выполнение комплекса пусконаладочных работ. Сдача ИТП в МТУ Ростехнадзора по СФО. | 1 комплект По проекту | 1 000,00 | До «20» августа 2008 года | Не менее 36 месяцев |

ЛОТ №10

Начальная (максимальная) цена контракта –2 274 070,00руб.

«Шаг аукциона» -  % начальной цены контракта – 113 703,50руб.

| № лота | Место выполнения работ | Наименование объекта | Наименование работ | Предложения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Количество | Начальная (максимальная) цена с НДС, тыс. руб. | Срок выполнения работ | Срок предоставления гарантий |
| 10. | Г.Новосибирск, ул.25 лет Октября,19, Бани №25 | Ремонт номеров №№1 и 2, помещения парикмахерской, замена окон по фасаду здания, оформление входа-крыльца в бане №25 | Демонтажные работы по номеру - Демонтаж санитарных приборов: умывальников и раковин - Демонтаж санитарных приборов: унитазов и писсуаров - Демонтаж оконных коробок: в номере и по фасаду - Демонтаж дверей в каменных стенах: с выламыванием четвертей в кладке - Разборка облицовки стен из плит и плиток: керамических глазурованных плиток - Разборка облицовки из гипсокартонных листов и пластика: потолков - Демонтаж облицовки стен декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов: по деревянной обрешетке - Разборка покрытий полов: из керамических плиток с разборкой плинтусов - Разборка бетонных конструкций объемом более 1 м3 при помощи отбойных молотков из бетона марки: 200 - Разборка обшивки: неоштукатуренной - Разборка подшивки потолков: чистой из строганных досок - Разборка покрытий полов: дощатых (полок) - Разборка кирпичных перегородок на отдельные кирпичи - Смена вентиляционных решеток - Разборка плинтусов: цементных и из керамической плитки - Разборка плинтусов: деревянных - Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до: 63 мм - Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до: 32 мм Кладка участков стен и заделка проемов -Кладка отдельных участков кирпичных стен и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте: до 5 м3 - Кладка перегородок из кирпича неармированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа: до 4 м - Установка окон по фасаду - Снятие подоконных досок: бетонных и мозаичных - Установка блоков с переплетами: спаренными в стенах каменных площадью проема до 2 м2 -Установка в блоков оконных ПВХ в стенах каменных -Установка подоконных досок в каменных стенах высотой проема: до 2 м -Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали Установка дверей -Установка блоков во внутренних дверных проемах: в каменных стенах в т. числе - дверь с жаропрочным стеклом для парилки (бронза) Ремонт стен - Очистка: сплошных наружных поверхностей - Гидроструйная очистка стен - Сплошное выравнивание штукатурки стен цементно-известковым раствором при толщине намета: до 5 мм -Оштукатуривание поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: высококачественное стен -Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) с установкой плиток туалетного гарнитура на цементном растворе: по кирпичу и бетону -Антисептирование водными растворами: стен - Облицовка стен гипсоволокнистыми листами влагостойкими - Оклейка обоями стен по листовым материалам, гипсобетонным и гипсолитовым поверхностям: тиснеными и плотными -Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами высококачественная: по сборным конструкциям, подготовленным под окраску стен - Обшивка каркасных стен: досками обшивки (липа евровагонка или эквивалент) - Огнезащита обшивки по стенам с двух сторон --Изоляция плоских и криволинейных поверхностей Изолоном или эквивалент -Устройство пароизоляции обмазочной: в два слоя -Кладка ступеней в парилке, основание под каменку при объеме кладки в одном месте: до 5 м3 -Обшивка каркасных стен: досками обшивки (липа евровагонка или эквивалент), устройство потолочного деревянного плинтуса -Устройство полка с ограждением (липа евровагонка или эквивалент) - Обивка стен оцинкованной сталью – отражатель-экран - Облицовка кирпичом стены каменки Ремонт потолков - Гидроструйная очистка: сплошных наружных поверхностей - Оштукатуривание поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: улучшенное потолков -Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами высококачественная: по штукатурке потолков -Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме: покрытий и перекрытий снизу -Устройство пароизоляции обмазочной: в два слоя -Подшивка потолков: досками обшивки по каркасу (липа евровагонка или эквивалент) -Облицовка потолков гипсокартонными или гипсоволокнистыми листами: по деревянному каркасу с относом 5 см, с установкой нащельников - с последующей высококачественной окраской - Устройство натяжных потолков с относом 3 см - Антисептирование потолков - Огнезащита потолков деревянных с двух сторон Ремонт полов - Гидроструйная очистка: сплошных наружных поверхностей -Заземлитель горизонтальный из стали: полосовой сечением 160 мм2 - Сетка заземляющая 10х10 диам.4-6мм -Устройство гидроизоляции обмазочной «Кальматрон» (или эквивалент) в два слоя -Устройство стяжек: цементных толщиной до 50 мм -Устройство покрытий на цементном растворе из плиток: керамических для полов многоцветных с красителем -Устройство плинтусов: из плиток керамических Сантехнические работы -Установка умывальников одиночных: с подводкой холодной и горячей воды -Установка унитазов: с бачком непосредственно присоединенным -Установка смесителей - Установка душевой кабины с пластиковым поддоном с обвязкой - Установка циркулярного душа с обвязкой - установка трапа к душевым диам.100мм - Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром до: 100 мм (включая сухотруб) -Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 50 мм - Смена санитарных приборов: трапов диаметром до 100 мм - Огрунтовка, масляная окраска металлических поверхностей: стальных балок, труб диаметром более 50 мм и т.п., количество окрасок 2 - Пробивка в бетонных конструкциях полов и стен борозд - Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 100 мм; - Заделка отверстий, гнезд и борозд: в перекрытиях железобетонных площадью до 0,1 м2 - Очистка канализационной сети: внутренней Устройство бассейна - Чаша бассейна композитная, из стеклопластика или эквивалента, с обвязкой, с укладкой ПГС - Монтаж: лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали (обрамление под тазы) - Лестница для бассейна незаглубленного двухсторонняя из нержавеющей стали со ступенями с противоскользящими накладками, на 5 ступеней - Установка перегородок из многоцветных стеклянных блоков для душевой Ремонт номера на 2 этаже, помещения парикмахерской - Разборка покрытий полов: из керамических плиток - Разборка кирпичных перегородок - Демонтаж санитарных приборов: умывальников и раковин - Облицовка потолка плитами типа "Амстронг" - Облицовка стен декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов: - Устройство стяжек: цементных толщиной 20-40 мм - Устройство покрытий на цементном растворе из плиток: керамических для полов многоцветных Электромонтаж освещения номера В полном объеме – замена выключателей, розеток, проводки, светильников освещения, терморегулятора, термодатчика парилки Устройство козырька над входом Художественная ковка козырька для уличной двери (установка входит в стоимость) Погрузка и вывоз мусора -Мусор строительный с погрузкой вручную: погрузка и перевозка | 2 шт. 2 шт. 23 шт. 9 шт. 96,02 м2 17,64 м2 93,53 м2 50,7 м2 5,57 м3 50,88 м2 43,12 м2 6,5 м2 35,56 м2 2 шт. 30,4м 44,85м 10 м 26 м 0,625 м3 4,12 м2 14,02 м2 0,5 м2 30,2 м2 14,02 м2 11 м2 7,44 м2 1 шт. 8,29 м2 74,55 м2 53,25 м2 74,55 м2 74,55 м2 28,5 м2 42,65 м2 42,65 м2 42,65 м2 6,31 м2 6,31 м2 28,5 м2 28,5 м2 2,5м3 28,5 м2 12,0 м2 4 м2 10 м2 2,2 м2 2,2 м2 2,2 м2 7,5 м2 7,5 м2 18,2 м2 25,4 м2 6,25 м2 26,6 м2 5,4 м2 40,5 м2 10,7 м 7,5 м2 18 м2 51 м2 40,5 м2 30 м 2 шт. 2 шт. 2 шт. 1 комплект 1 комплект 1 шт. 16 м 9 шт. 6 шт. 3,7 м2 10 м 10 м 0,14 м3 50 м 24,1 м2 развертки 0,01 тн 1 шт. 4,6 м2 28,4 м2 2,5 м2 2 шт. 28,4 м2 110,6 м2 28,4 м2 28,4 м2 2 козырька 30 тн | 2 274,07 | До «01 » октября 2008 года | Не менее 36 месяцев |

ЛОТ № 11

Начальная (максимальная) цена контракта –5 300 000,00руб.

«Шаг аукциона» -  % начальной цены контракта –265 000,00руб.

| № лота | Место выполнения работ | Наименование объекта | Наименование работ | Предложения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Количество | Начальная (максимальная) цена с НДС, тыс. руб. | Срок выполнения работ | Срок предоставления гарантий |
| 11. | Г.Новосибирск, Ул. Чекалина,35 Бани № 26 | Капитальный ремонт бани № 26 (2 этап) – ремонт 2 номеров, холла, фасада. | Демонтажные работы по номеру - Демонтаж санитарных приборов: умывальников и раковин - Демонтаж санитарных приборов: унитазов и писсуаров - Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с выломкой четвертей в кладке - Демонтаж дверей в каменных стенах: с выламыванием четвертей в кладке - Разборка облицовки стен из плит и плиток: керамических глазурованных плиток - Разборка облицовки из гипсокартонных листов: стен и перегородок - Разборка облицовки из гипсокартонных листов и пластика: потолков - Демонтаж облицовки стен декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов: по деревянной обрешетке - Разборка покрытий полов: из керамических плиток с разборкой плинтусов - Разборка бетонных конструкций объемом более 1 м3 при помощи отбойных молотков из бетона марки: 150 - Разборка бетонных оснований под полы: на гравии - Демонтаж гидроизоляции оклеечной рулонными материалами: на мастике (включая бассейн) - Разборка обшивки: неоштукатуренной - Разборка подшивки потолков: чистой из строганных досок - Разборка покрытий полов: дощатых (полок, полы гардеробной) - Разборка кирпичных перегородок на отдельные кирпичи - Пробивка проемов в конструкциях: из кирпича - Смена вентиляционных решеток - Демонтаж радиаторов весом до: 80 кг Кладка участков стен и заделка проемов -Кладка отдельных участков кирпичных стен и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте: до 5 м3 - Кладка перегородок из кирпича неармированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа: до 4 м - Кладка отдельных участков кирпичных стен и заделка проемов в кирпичных стенах - Установка окон -Установка в блоков оконных ПВХ в стенах каменных, до 2 м2 -Установка в блоков оконных ПВХ в стенах каменных, свыше 2 м2 -Установка подоконных досок в каменных стенах высотой проема: до 2 м -Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали Установка дверей -Установка блоков во внутренних дверных проемах: в каменных стенах в т. числе - дверь с жаропрочным стеклом для парилки (бронза) Ремонт стен -Гидроструйная очистка: сплошных наружных поверхностей - Ремонт штукатурки откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм - Сплошное выравнивание штукатурки стен цементно-известковым раствором при толщине намета: до 5 мм -Оштукатуривание поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: высококачественное стен -Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) с установкой плиток туалетного гарнитура на цементном растворе – с элементами декора -Антисептирование водными растворами: стен - Облицовка стен гипсоволокнистыми листами влагостойкими: по деревянной обрешетке -Облицовка стен декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов = по сплошному основанию = по каркасу -Оклейка обоями стен по листовым материалам, гипсобетонным и гипсолитовым поверхностям: тиснеными и плотными -Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами высококачественная: по сборным конструкциям, подготовленным под окраску стен - Облицовка стен по готовому каркасу щитами-картинами из древесно-стружечных плит (фанерованный шпон) - Облицовка по бетонной поверхности коврами из мелких керамических плиток на полимерцементной мастике: стен – типа «Рваный камень» или эквивалент - Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами высококачественная: по штукатурке стен --Изоляция плоских и криволинейных поверхностей Изолоном или эквивалент -Устройство пароизоляции обмазочной: в два слоя -Кладка ступеней в парилке, основание под каменку при объеме кладки в одном месте: до 5 м3 -Обшивка каркасных стен: досками обшивки (липа евровагонка или эквивалент), устройство потолочного деревянного плинтуса -Устройство полка с ограждением (липа евровагонка или эквивалент) - Обивка стен оцинкованной сталью – отражатель-экран - Облицовка кирпичом около каменок Ремонт потолков - Гидроструйная очистка: сплошных наружных поверхностей - Оштукатуривание поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: улучшенное потолков -Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами высококачественная: по штукатурке потолков -Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме: покрытий и перекрытий снизу -Устройство пароизоляции обмазочной: в два слоя -Подшивка потолков: досками обшивки по каркасу (липа евровагонка или эквивалент) -Устройство подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля - Облицовка потолков гипсокартонными или гипсоволокнистыми листами: по деревянному каркасу с относом 5 см, с установкой нащельников - Устройство натяжных потолков с относом 3 см - Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами высококачественная: по сборным конструкциям, подготовленным под окраску потолков Ремонт полов - Гидроструйная очистка: сплошных наружных поверхностей -Заземлитель горизонтальный из стали: полосовой сечением 160 мм2 - Сетка сварная для электроизоляции (парилка) 10х10 диам.4-6мм -Устройство гидроизоляции обмазочной «Кальматрон» (или эквивалент) в два слоя -Устройство стяжек: цементных толщиной до 40 мм -Устройство покрытий на цементном растворе из керамогранита для полов многоцветных с красителем - Укладка лаг: по стяжке - Устройство покрытий дощатых: толщиной 36 мм; - Устройство покрытий: из щитов деревянных реечных; - Устройство покрытий из линолеума на клее -Устройство плинтусов: из плиток керамических Сантехнические работы -Установка умывальников одиночных: с подводкой холодной и горячей воды -Установка унитазов: с бачком непосредственно присоединенным -Установка смесителей - Установка душевых кабин: с пластиковыми поддонами - Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром до: 100 мм (включая сухотруб) -Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 50 мм - Смена санитарных приборов: трапов диаметром до 100 мм - Смена внутренних трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром до: 100 мм -Масляная окраска металлических поверхностей: стальных балок, труб диаметром более 50 мм и т.п., количество окрасок 2 Устройство бассейна - Чаша бассейна композитная, из стеклопластика или эквивалента, с обвязкой - Монтаж: лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали (обрамление под тазы) - Лестница для бассейна из нержавеющей стали со ступенями с противоскользящими накладками, на 5 ступеней - Установка перегородок из многоцветных стеклянных блоков для душевой Электромонтаж освещения В полном объеме – замена выключателей, розеток, проводки, светильников освещения, термодатчиков, терморегуляторов Ремонт фасада -Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ -Гидроструйная очистка: сплошных наружных поверхностей - Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов: цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм - Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен: гладких -Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности: кремнийорганическая Погрузка и вывоз мусора -Мусор строительный с погрузкой вручную: погрузка и перевозка | 2 шт. 4 шт. 9 шт. 17 шт. 53.52 м2 42.03 м2 11.2 м2 65.2 м2 42.71 м2 11.685 м3 7.1 м3 36.52 м2 67.01 м2 5.7 м2 18.3 м2 16 м2 3.65 м3 2 шт. 2 шт. 9.76 м3 5.21 м2 17.4 м3 5.04 м2 11.52 м2 4 м2 3.45 м2 16 шт. 2 шт. 22.4 м2 10 м2 12 м2 90 м2 101,4 м2 412 м2 152 м2 23,6 м2 120 м2 103,5 м2 103,5 м2 68 м2 60,83 м2 30 м2 4,34 м3 54,15 м2 12 м3 43,36 м2 12,6 м2 16 м2 1,44 м3 18 м2 18 м2 9,52 м2 1,085 м3 10,85 м2 10,85 м2 102 м2 29,5 м2 4 м2 35 м2 99,5 м2 18,7 м 0,12 тн 99,5 м2 122,5 м2 100,4 м2 41,25 м2 41,25 м2 41,25 м2 94 м 3 шт. 2 шт. 5 шт. 1 комплект 60 м 25 шт. 3 шт. 15 м 35 м2 16 м2 развертки 0,02 тн 1 шт. 12 м2 230,5 м2 115 м2 50 м2 460 м2 36 тн | 5 300,00 | До «20» ноября 2008 года | Не менее 36 месяцев |

ЛОТ № 12

Начальная (максимальная) цена контракта –2 500 000,00руб.

«Шаг аукциона» -  % начальной цены контракта –125 000,00руб.

| № лота | Место выполнения работ | Наименование объекта | Наименование работ | Предложения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Количество | Начальная (максимальная) цена с НДС, тыс. руб. | Срок выполнения работ | Срок предоставления гарантий |
| 12. | Г.Новосибирск, Ул. Чекалина,35 Бани № 26 | Капитальный ремонт крыши бани № 26 | Разборка: - существующего покрытия кровли из волнистых асбестоцементных листов, обрешетки, пароизоляции из рубероида, конька; - разборка всей стропильной системы, включая мауэрлаты и лежни, слуховые окна; - демонтаж 2-х металлических баков - разборка существующего утеплителя из шлака с очисткой перекрытия толщиной до 70 см; Устройство крыши из металлопрофиля по деревянной стропильной системе: - восстановление кирпичной кладки карниза; - установка стропильной системы в полном объеме (мауэрлаты, лежни, стропила, стойки, подкосы, прогоны с антисептической обработкой стропильных ног, мауэрлатов и лежней пастами); - устройство обрешетки из досок с прозорами; - установка гидро-пароизоляции кровли - мембраны; - устройство покрытия кровли из металлопрофиля с полимерным покрытием с устройством водосточной системы; - устройство карнизов, свесов; - устройство пароизоляции прокладочной насухо по перекрытию; - устройство теплоизоляции кровли из плит минераловатных полужестких ПТЭ-75, ППЖ-200 или эквивалент толщ. 20 см; - огнезащитная обработка деревянных конструкций балок, стропил, мауэрлатов, обрешетки - сроком до 10 лет; - очистка от строительного мусора крыши и площадки с погрузкой и вывозом автомобилями-самосвалами | 680,4 м2 482,53 м2 крыши 16,5 м3 340 м3 26,55 м3 482,53 м2 крыши 680,4 м2 680,4 м2 680,4 м2 355,8 м2 355,8 м2 680,04 м2 80 т | 2 500,00 | До «01» августа 2008 года | Не менее 36 месяцев |

ЛОТ № 13

Начальная (максимальная) цена контракта –500 000,00руб.

«Шаг аукциона» -  % начальной цены контракта –25 000,00руб.

| № лота | Место выполнения работ | Наименование объекта | Наименование работ | Предложения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Количество | Начальная (максимальная) цена с НДС, тыс. руб. | Срок выполнения работ | Срок предоставления гарантий |
| 13. | Г.Новосибирск, Ул. Чекалина,35 Бани № 26 | Разборка дымовой трубы бани № 26. | Разборка существующей дымовой трубы высотой 20 м, сечение 1,1х1,1 м; с установкой лесов с трех сторон; основание трубы 1,45х1,3м – высота 2,5 м | 1 кирпичная труба, Н=20 м | 500,00 | До «15 » июля 2008 года | Не менее 36 месяцев |

ЛОТ № 14

Начальная (максимальная) цена контракта – 400 000,00руб.

«Шаг аукциона» -  % начальной цены контракта – 20 000,00руб.

| № лота | Место выполнения работ | Наименование объекта | Наименование работ | Предложения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Количество | Начальная (максимальная) цена с НДС, тыс. руб. | Срок выполнения работ | Срок предоставления гарантий |
| 14. | Г.Новосибирск, Ул. Петропавловская,5 Бани № 36 | Устройство территории автопарковки бани №36. | - Разборка покрытий кровель: из листовой стали - Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов - Снятие плит перекрытий - Разборка кладки стен из шлакобетонных камней - Кладка отдельных участков стен из кирпича: наружных простых - Очистка помещений (подсобки бани) от мусора для засыпки - Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям - Глина - Укладка сборных железобетонных настилов перекрытия на существующие каменные стены - Устройство покрытий асфальтобетонных: жестких толщиной 25мм - Устройство заборов с установкой столбов: решетчатых высотой до 1,2м - Очистка от мусора с погрузкой и перевозкой | 99,8 м2 99,8 м2 8 шт. 42 м3 0,76 м3 95 т 50 м3 90 т 90,43 м2 99,8 м2 18 м2 2 тн | 400 000,00 | До « 15 » июля 2008 года | Не менее 36 месяцев |

ЛОТ № 15

Начальная (максимальная) цена контракта – 250 000,00руб.

«Шаг аукциона» - 5% начальной цены контракта –12 500,00руб.

| № лота | Место выполнения работ | Наименование объекта | Наименование работ | Предложения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Количество | Начальная (максимальная) цена с НДС, тыс. руб. | Срок выполнения работ | Срок предоставления гарантий |
| 3. | Г.Новосибирск, ул. Каменская, 19а, Бани №8 | Монтаж комплексной сети средств связи и передачи информации на банях № 8 (АУП) (2 этап капитального ремонта «Федоровских бань»). | 1. В соответствии с проектной документацией: 49/07-4-СКС, Том 4 49/07-1-ПЗ, Том 1 49/07-5-С, Том 5 проекта «Капитальный ремонт с частичной реконструкцией здания «Федоровские бани». 2. Общестроительные работы: пробивка отверстий, борозд, очистка от мусора строительного | 1 комплект по проекту | 250,0 | До «15» июля 2008 года | Не менее 36 месяцев |

Главный  инженер  МБУ  «БХ  «Сибирячка»  ________________________   масленицына   Т.Ю.

общие   Технические  требования

на выполнение работ по ремонту бань МБУ «БХ «Сибирячка»

- Участнику предлагается самостоятельно посетить и осмотреть выбранный объект, в техническом отделе  МБУ «БХ «Сибирячка»  получить все необходимые сведения для подготовки  аукционной заявки, уточнить виды и объемы работ по выбранному лоту.

- Качество выполняемых работ должно удовлетворять требованиям установленным действующими СНиП, СанПиН.

- Гарантийный срок должен составлять не менее 36-ти месяцев.

- Все работы выполняются собственными силами Подрядчика, без привлечения субподрядных организаций  (или с привлечением, но по согласованию с заказчиком в письменной форме).

- Примечание: указанные в техническом задании торговые марки материалов носят описательный характер. Участник может предложить при выполнении работ материалы в соответствии с техническим заданием или эквиваленты, которые должны быть равноценными или не хуже любого параметра материала, указанного в техническом задании, дефектной ведомости.

ТОМ 4

документациИ об аукционе

для  проведения  ОТКРЫТОГО  аукциона  № 3   на право заключения Муниципального контракта  НА Выполнение  работ по КАПИТАЛЬНОМУ  ремонту  бань для нужд

МБУ   «БХ «Сибирячка»

Проект муниципального контракта

Новосибирск     2008

Приложение к аукционной документации для лотов №№ 1 - 15

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ №_____

на выполнение работы

«___»__________2008г.						г. Новосибирск

Муниципальный заказчик – департамент промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии города Новосибирска в лице председателя конкурсной комиссии департамента промышленности, инноваций и предпринимате6льства мэрии города Новосибирска для нужд потребительского рынка начальника департамента Соболева Анатолия_Константиновича____________________________________________,

(наименование комиссии, ФИО, должность)

действующего на основании Постановления мэра от 27.03.2006 
№ 333),  именуемый в дальнейшем «Заказчик»,   и ____________________________________,

(наименование юридического лица)

в лице_______________________________________________________,  действующего на

(должность, ФИО)

основании ___________, именуемый в дальнейшем «Исполнитель», согласно решению комиссии (протокол от «__»_______200_г. №___), в целях обеспечения муниципальных нужд, заключили контракт на следующих условиях:

- Предмет контракта.

1.1. Исполнитель обязуется выполнить работу для нужд МБУ «БХ «Сибирячка»,  а Заказчик обязуется обеспечить оплату выполненной работы.

1.2. Объем работы, его цена определяется согласно Локальному сметному расчету (Приложение № 1.)

Локальная смета  должна быть составлена в программном комплексе «Гранд-смета» и содержать все, без исключения,  наименования и объемы работ, предусмотренных «Техническим заданием». Наименования и объемы работ, а также материалы, не включенные в смету, считаются не включенными в цену контракта. В таком случае считается, что Исполнитель представил контракт на частичное выполнение работ либо выполнение работ с ненадлежащим качеством, что не соответствует требованиям технического задания и является основанием для отклонения контракта соответствующего Исполнителя.

1.3.  Качественные       характеристики       работы,     а    также     условия выполнения  работы, определяются  в  соответствии  с  аукционной документацией  от   «__»_________200_г.

1.4. Объемы выполнения работы МБУ «БХ «Сибирячка» определяются договорами выполнения работ, заключенными между Исполнителем и МБУ «БХ «Сибирячка» в соответствии с настоящим муниципальным контрактом на основании извещений о прикреплении (далее договор выполнения работы).

2. Обязанности сторон.

2.1. Обязанности Заказчика:

2.1.1. Обеспечить заключение договоров выполнения работы между Исполнителем и МБУ «БХ «Сибирячка», для чего в течение 5 дней   со дня подписания   муниципального контракта направить  Исполнителю и МБУ «БХ «Сибирячка» извещения о прикреплении МБУ «БХ «Сибирячка» к Исполнителю.

2.1.2. Обеспечить оплату выполненной работы путем передачи лимитов бюджетных обязательств получателям  бюджетных средств – МБУ «БХ «Сибирячка».

2.1.3. Оплатить выполнение работы в случаях, когда выполнение работы для муниципальных нужд осуществляется получателю, указанному Заказчиком.

2.2. Обязанности Исполнителя:

2.2.1.  Подписать в течение _________________________________ дня получения

(не позднее тридцати дней)

проект договора выполнения работы, направленный ему МБУ «БХ «Сибирячка».

2.2.2. В случае отказа МБУ «БХ «Сибирячка» полностью или частично от работы, указанной в извещении о прикреплении, и от заключения договора на работу незамедлительно уведомить об этом Заказчика.

3. Цена  работы и сумма контракта.

3.1. Цена выполняемой по настоящему контракту работы определена решением комиссии от «__»_________200_г. и включает в себя объем работы согласно приложению № 1.

3.2. Общая сумма контракта составляет ___________________ (___________________________________________________________) рублей, в том числе НДС ____________________________________________  рублей.

3.3. Цена, указанная в пункте 3.2 настоящего Контракта, изменению в большую сторону не подлежит, и выполненные работы оплачиваются  Заказчиком в строгом соответствии с объемами и источниками выделенных бюджетных ассигнований на  2008 год.

Стоимость работ, выполняемых по настоящему Контракту, подлежит индексации в порядке, утвержденном Департаментом строительства и жилищно-коммунального хозяйства Новосибирской области.

- Источник финансирования.

4.1. Источником финансирования исполнения контракта является бюджет города Новосибирска на 2008г.

- Формы, сроки и порядок оплаты.

5.1. Допускается авансирование части стоимости подрядных работ в размере, не превышающем 30% от цены контракта.

5.2. Формы, сроки и порядок оплаты выполненной работы определяются договорами выполнения работы в соответствии с аукционной документацией.

5.3. При промежуточном закрытии выполненных работ и по окончании работ,  Подрядчик представляет Заказчику акты приемки выполненных работ и затрат КС-2  и справку о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, а также все документы, подтверждающие фактическое выполнение и необходимые для оплаты счетов-фактур.

6.Срок исполнения контракта.

6.1. Выполнение работы осуществляется   до   ____________ 2008г.

6.2. Конкретные сроки выполнения работы, а также  порядок осуществления приемки выполняемой работы на соответствие объема и качества требованиям, установленным п.1.3 настоящего контракта, определяются договорами выполнения работы.

7. Ответственность сторон.

7.1. Стороны несут ответственность за неисполнение либо за ненадлежащее исполнение принятых на себя по настоящему контракту обязательств, в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации и условиями настоящего контракта.

7.2. В случае просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, виновная сторона уплачивает другой стороне  неустойку, которая  начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, и равняется одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.

7.3. В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного государственным или муниципальным контрактом, заказчик вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного государственным или муниципальным контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного государственным или муниципальным контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.

7.4. Стороны освобождаются от уплаты неустойки, если докажут, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

8. Особые условия.

8.1. Заказчик по согласованию с Исполнителем в ходе исполнения контракта вправе изменить не более чем на 10% (десять процентов) предусмотренный контрактом объем работ  при изменении потребности в работах,  на  выполнение которых заключен контракт, или при выявлении потребности в дополнительном объеме работ, не предусмотренных контрактом, но связанных с работами,  предусмотренными контрактом.

8.1.1. При выполнении дополнительного объема таких работ Заказчик по согласованию с Исполнителем вправе изменить первоначальную цену контракта пропорционально объему таких работ, но не более чем на десять процентов такой цены контракта.

8.1.2. При внесении соответствующих изменений в контракт в связи с сокращением потребности в выполнении таких работ Заказчик обязан изменить цену контракта указанным образом.

9. Расторжение контракта.

9.1. Расторжение контракта допускается по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

10. Прочие условия.

10.1. Настоящий контракт считается заключенным и вступает в силу только после подписания его сторонами и согласования с руководителями структурных подразделений мэрии города Новосибирска, указанными в контракте.

10.2. Настоящий контракт составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон и один экземпляр для УФ и НП мэрии города Новосибирска.

10.3. Все вопросы, не урегулированные настоящим контрактом, регулируются действующим законодательством Российской Федерации.

10.4. Ни одна из сторон не имеет право поручить исполнение своих обязательств по настоящему контракту третьему лицу или переуступить право требования долга третьему лицу.

11. Срок действия контракта.

11.1. Настоящий контракт  вступает в действие со дня подписания его сторонами и действует до 31.12.2008г.  или  до момента надлежащего исполнения.

12. Разрешение споров. Арбитраж.

12.1. В случае возникновения между Заказчиком и Исполнителем любых споров или разногласий, связанных с настоящим контрактом или выполнением либо невыполнением любой Стороной обязательств по нему, Стороны приложат все усилия для их досудебного разрешения путем переговоров между уполномоченными представителями.

12.2. Если споры не могут быть разрешены путем переговоров, то спорные вопросы передаются на рассмотрение Арбитражного суда Новосибирской области в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

12.3.  Настоящий контракт составлен и будет выполняться Сторонами в соответствии с законодательством Российской Федерации.

13. Место нахождения и платежные реквизиты сторон.

Заказчик	:                                   Исполнитель:

Департамент промышленности,

инноваций и предпринимательства

мэрии города Новосибирска

ИНН 5406418101                          	              ИНН______________________

КПП 540601001                             	              КПП______________________

место нахождения:		           	                       место нахождения:

630099 г.Новосибирск                                   __________________________

ул. Красный проспект, 34      	               __________________________

Телефон_____________________	              Телефон___________________

Начальник департамента

промышленности, инноваций и

предпринимательства мэрии

города Новосибирска

________________ / Соболев А.К./             _____________ /__________/	                                                                        М.П.                                                              М.П.

СОГЛАСОВАНО:

Начальник управления

потребительского рынка

мэрии города Новосибирска   ____________________    Шестернин Е.А.

(подпись)		  (Фамилия, инициалы)

Договор на выполнение работ (подряд) №_____

"__" ____________ 200__  г. 				             	г. Новосибирск

_____________________________________________________________________________

(наименование предприятия, учреждения, организации; Ф.И.О. физического лица)

_____________________________________________________________________________,

именуемое в дальнейшем "Подрядчик", в лице _____________________________________________________________________________,

(должность, Ф.И.О.)

действующего     на     основании ______________________,   с     одной       стороны,       и

(устав, положение)

муниципальное    бюджетное учреждение  города Новосибирска     « Банное   хозяйство

(наименование учреждения, предприятия, имеющего лимиты финансирования в бюджете города)

«Сибирячка»,     именуемое  в       дальнейшем    "Заказчик",   в   лице   директора Клиндухова    Александра    Евгеньевича,    действующего    на     основании        Устава__,

(должность, Ф.И.О.)                                                                                                  (устав, положение)

в соответствии      с  муниципальным контрактом от «__»_________200_г. №____ и на основании извещений о прикреплении от «__»________200_г. №___ и от «__»________200_г. № ____ с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства по выполнению  работ по ремонту  _____________________________________________________________________________

(по заданию заказчика),    далее по тексту  - Объекта.

2.Права и обязанности сторон.

2.1 Подрядчик обязуется:

2.1.1. Качественно выполнить все работы, предусмотренные настоящим Договором, приложениями к нему и утвержденной проектно-сметной документацией, сдать законченный ремонтом Объект  в установленном порядке.

Предъявить Объект в полной готовности с комплектами исполнительной технической документации и актами приемки (каждый акт - в трех экземплярах).

Обеспечить:

- выполнение работ по настоящему договору и оформление первичной исполнительной документации в полном соответствии с «Техническим заданием» и Строительными нормами и правилами;

- устранение недостатков и дефектов, выявленных при сдаче-приемке работ и в течение гарантийного срока эксплуатации Объекта, за свой счет;

- бесперебойное функционирование смонтированных инженерных систем и оборудования при нормальной эксплуатации Объекта в течение гарантийного срока;

В случае обнаружения недостатков и дефектов в выполненной работе, Заказчик обязан уведомить об этом Подрядчика. Если иное требование не указано в извещении об обнаружении недостатков, считается, что Заказчик установил для Подрядчика 10 дней для устранения обнаруженных недостатков с момента направления вышеназванного извещения.

В случае если Подрядчик в срок, указанный в предыдущем абзаце, не выполнит требования, указанного в извещении, в том числе не устранит за свой счет обнаруженные недостатки выполненной работы, Заказчик вправе устранить эти недостатки с отнесением расходов на счёт Подрядчика, либо отказаться от исполнения настоящего договора и оплаты выполненной работы (потребовать возврата уплаченной денежной суммы в полном объёме). В этом случае уплаченная денежная сумма должна быть возвращена Подрядчиком не позднее 3 дней с момента направления ему требования о возврате.

2.1.2. Предоставить гарантию качества на выполняемые по настоящему договору работы _______  месяцев с даты утверждения актов приемки законченного ремонтом  Объекта  приемочной комиссией.

Указанные гарантии не распространяются на случаи неправильной эксплуатации Объекта или его  преднамеренного повреждения со стороны третьих лиц.

2.1.3. Для участия в составлении актов, фиксирующих дефекты, согласования порядка и сроков их устранения  командировать своего представителя не позднее пяти дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае соответственно продлевается на период устранения дефектов.

При отказе Подрядчика от составления или подписания актов обнаруженных дефектов и недоделок Заказчик для их подтверждения вправе привлечь для проведения независимой экспертизы организацию, обладающую лицензией, которая составит соответствующие акты, фиксирующие дефекты и недоделки.

2.1.4. Поставить необходимые для производства предусмотренных настоящим договором работ материалы, изделия, конструкции, комплектующие изделия.

Нести ответственность за сохранность указанного в данном пункте имущества. В случае его утраты или повреждения по вине Подрядчика он восстанавливает его за свой счет.

При этом применяемые в ремонте Объекта материалы, изделия и конструкции должны иметь сертификаты соответствия.

2.1.5. Приступать к выполнению последующих работ только после приемки Заказчиком скрытых работ и составления актов их освидетельствования. Если закрытие работ выполнено без подтверждения Заказчика в случае, когда он не был информирован об этом или информирован с опозданием, Подрядчик обязан по требованию Заказчика за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ согласно указанию Заказчика, а затем восстановить за свой счет.

В случае неявки представителя Заказчика в указанный Подрядчиком срок (не менее 48 часов) Подрядчик составляет односторонний акт. Вскрытие работ в этом случае по требованию Заказчика производится за его счет.

2.1.6. Немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемой работы либо создающих невозможность ее завершения в срок.

2.1.7. Нести ответственность перед Заказчиком за надлежащее исполнение работ по настоящему договору привлеченными субподрядчиками, за координацию их деятельности и соблюдения ими графика производства работ.

2.1.8. Нести ответственность за риск случайного уничтожения и/или повреждения Объектов, кроме случаев, связанных с обстоятельствами непреодолимой силы, до даты утверждения акта приемки законченного ремонтом Объект.

2.1.9. При проведении Инвестором проверок по целевому использованию бюджетных средств представить Инвестору все необходимые документы и информацию по ремонту Объекта.

2.1.10. Обеспечивать выполнение работ в пределах договорной цены, указанной в п. 4.1 настоящего договора.

2.1.11. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях настоящего договора.

2.1.12. Все работы по настоящему договору выполнить в указанный в настоящем договоре срок, в соответствии с календарным графиком производства работ (Приложение № 1), являющимся неотъемлемой частью договора.

Срок начала работы          –     ____________ 200_г.

Срок окончания работы   –      ____________ 200_г.

Датой фактического окончания работы считается дата подписания акта приема- передачи результата работы.

Срок начала выполнения работ – не позднее одного дня с момента подписания настоящего договора.

2.2 Заказчик обязуется:

2.2.1. До начала производства работ передать Подрядчику необходимую для выполнения работ информацию.

2.2.2. Осуществлять контроль и технический надзор за ремонтом Объекта (объемами, качеством, стоимостью и сроками выполнения работ) в соответствии с документацией, условиями настоящего договора  и требованиями нормативных документов в области капитального строительства и ремонта.

2.2.3. По письменному сообщению Подрядчика о готовности Объекта к сдаче организовать совместно с Подрядчиком приемку законченного ремонтом  Объекта  в установленном порядке.

2.2.4. Осуществлять расчеты с Подрядчиком в порядке, предусмотренном в статье 3 настоящего договора.

2.2.5. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях настоящего договора.

3.  Порядок приемки результата работы и порядок расчетов.

3.1. Допускается авансирование части стоимости подрядных работ в размере, не превышающем 30% от установленного годового лимита финансирования на ремонт Объекта.

3.2. При промежуточном закрытии выполненных работ и по окончании работ,  Подрядчик представляет Заказчику акты приемки выполненных работ и затрат КС-2  и справку о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, а также все документы, подтверждающие фактическое выполнение и необходимые для оплаты счетов-фактур.

3.3. Подрядчик передает Заказчику за 5 (Пять) дней до сдачи Объекта три экземпляра  исполнительной документации.

3.4. Заказчик в течение 3 рабочих дней рассматривает и оформляет представленные документы (п.3.1.) или направляет обоснованный отказ.

3.5. Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные по настоящему договору работы после подписания документов, предусмотренных п. 3.1. настоящего договора  в пределах цены договора и годового лимита финансирования, в течение 5 банковских дней с момента поступления денежных средств от Инвестора.

3.6. Оплата выполненных Подрядчиком работ осуществляется перечислением денежных средств на расчетный счет Подрядчика.

3.7. Объемы работ оплачиваются только в пределах годового лимита финансирования. Финансирование строительства Объекта, указанного в пункте 1.1. настоящего Договора осуществляется за счет средств  бюджета   г. Новосибирска 2008 года.

3.8. Работы, выполненные с изменением или отклонением от проекта, не оформленные в установленном порядке, оплате не подлежат.

3.9. Работы по ремонту Объекта считаются выполненными после подписания  Акта приемки выполненных работ по договору Заказчиком или его уполномоченным представителем.

3.10. Подрядчик обязуется выполнить на свой риск собственными и/или привлеченными силами и средствами весь комплекс работ в соответствии с условиями настоящего договора.

3.11. Заказчик обязуется создать Подрядчику необходимые условия для выполнения работ по настоящему договору, вести технический надзор в ходе ремонта, организовать приемку их результата и оплатить обусловленную договором стоимость ремонта  Объекта.

4. Цена и сумма договора.

4.1. Цена договора  в  соответствии  с  утвержденной  документацией   составляет ____________________________________________________________________) рублей, в том числе НДС_______________________________,  в ценах 2008г.

Цена на выполняемые работы  определяется утвержденным Локальным сметным расчетом  (приложение № 2, являющееся неотъемлемой частью настоящего договора) на условиях аукциона от «__»______ 2008г. (протокол  №___ от «__» _______ 2008г.).

Локальная смета  должна быть составлена в программном комплексе «Гранд-смета» и содержать все, без исключения,  наименования и объемы работ, предусмотренных «Техническим заданием». Наименования и объемы работ, а также материалы, не включенные в смету, считаются не включенными в цену договора. В таком случае считается, что Подрядчик представил договор на частичное выполнение работ либо выполнение работ с ненадлежащим качеством, что не соответствует требованиям технического задания и является основанием для отклонения договора соответствующего Подрядчика.

4.2. Цена, указанная в пункте 4.1 настоящего договора, изменению в большую сторону не подлежит и выполненные работы оплачиваются  Заказчиком в строгом соответствии с объемами и источниками выделенных бюджетных ассигнований на  2008 год.

Стоимость работ, выполняемых по настоящему договору, подлежит индексации в порядке, утвержденном Департаментом строительства и жилищно-коммунального хозяйства Новосибирской области.

4.3. Заказчик вправе при исполнении настоящего  договора  изменить объем всех предусмотренным настоящим договора  работ не более чем на 10 (десять) процентов такого объема в случае:

- при изменении потребности в работах, предусмотренных настоящим договором, или выявлении потребности в дополнительных объемах, не предусмотренных настоящим договором, но связанных с работами, предусмотренными настоящим договором;

- при прекращении потребности в предусмотренной настоящим договором части работ.

При этом по согласованию с Подрядчиком Заказчик вправе изменить общую стоимость работ по настоящему договору, установленную в пункте 4.1 настоящего договора, пропорционально объему указанных дополнительных работ или объему указанной части работ, но не более чем на 10 (десять) процентов такой цены.

4.4. Изменение общей стоимости работ по настоящему договору должно быть оформлено в качестве дополнительного соглашения  к настоящему договору.

5.  Ответственность  сторон.

5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение либо за ненадлежащее исполнение принятых на себя по настоящему договору обязательств, в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации и условиями настоящего договора.

5.2. В случае просрочки исполнения обязательств, предусмотренных договором, виновная сторона уплачивает другой стороне  неустойку, которая  начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства, и равняется одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.

5.3. В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного договором, заказчик вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.

5.4. Стороны освобождаются от уплаты неустойки, если докажут, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

6. Изменения и порядок расторжения договора.

6.1. Настоящий договор вступает в силу после подписания обеими Сторонами  и согласования с руководителями структурных подразделений мэрии, указанными в договоре и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему договору или расторжения договора в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим договором.

После подписания настоящего договора  все прежние договоренности, переписка и переговоры между Сторонами, относящиеся к предмету настоящего договора, теряют силу.

6.2. Расторжение договора оформляется письменным соглашением Сторон или вынесенным в установленном порядке решением судебного органа.

6.3. Договор считается расторгнутым только при условии урегулирования Сторонами материальных и финансовых претензий по выполненным до момента расторжения Договора обязательствам.

6.4. Любые изменения и дополнения к настоящему договору, в том числе соглашение о  расторжении или прекращении договора, могут быть совершены только в форме одного документа, соответствующего требованиям пункта 3.1. договора.

6.5. Настоящий договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон и один экземпляр для УФ и НП мэрии города Новосибирска

6.6. Содержание условий, не оговоренных в настоящем договоре, регулируются действующим законодательством Российской Федерации.

7. Форс-мажор.

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств: стихийных природных явлений (землетрясений, наводнений и т.д.), действия объективных внешних факторов, на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего договора.

7.2. Если в результате обстоятельств непреодолимой силы Объекту нанесен значительный, по мнению одной из Сторон, ущерб, то эта Сторона обязана уведомить об этом другую Сторону в 10-дневный срок, после чего Стороны обязаны обсудить целесообразность дальнейшего продолжения ремонта и заключить дополнительное соглашение с обязательным указанием новых сроков, порядка ведения и стоимости работ, которое с момента его подписания становится неотъемлемой частью настоящего договора, либо инициировать процедуру расторжения  договора  в соответствии с гражданским законодательством РФ.

7.3. Если, по мнению Сторон, работы могут быть продолжены в порядке, действовавшем согласно настоящему договору до начала действия обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по настоящему договору продлевается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы и их последствия.

7.4. Если обстоятельство непреодолимой силы вызывает существенное нарушение или неисполнение обязательств по настоящему  договору, длящееся более 60 (шестидесяти) календарных дней, каждая Сторона имеет право прекратить действие настоящего договора после подачи другой Стороне предварительного письменного уведомления о своем намерении прекратить действие договора.

8. Прочие условия.

8.1. Настоящий договор вступает в силу после подписания обеими Сторонами  и согласования с руководителями структурных подразделений мэрии, указанными в договоре и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему договору или расторжения договора в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим договором.

После подписания настоящего договора  все прежние договоренности, переписка и переговоры между Сторонами, относящиеся к предмету настоящего договора, теряют силу.

8.2. Любые изменения и дополнения к настоящему договору, в том числе соглашение об его расторжении или прекращении, могут быть совершены только в форме одного документа, соответствующего требованиям пункта 8.1. договора

8.3. Ни одна из сторон не имеет право:

-  поручить исполнение своих обязательств по настоящему договору третьему лицу;

-  переуступить право требования долга третьему лицу.

При исполнении договора не допускается перемена Подрядчика за исключением случаев, если новый Подрядчик  является правопреемником предыдущего Подрядчика по данному Договору вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

8.4. Подрядчик вправе, письменно уведомив Заказчика, привлечь к исполнению своих обязательств по настоящему договору других юридических лиц (субподрядчиков) – при наличии письменного разрешения Заказчика.

В этом случае Подрядчик несет перед Заказчиком ответственность за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств субподрядчиками.

Заключение субподрядных договоров или передача прав по договору не меняет обязательств Подрядчика по договору.

9. Срок действия договора.

9.1. Настоящий договор вступает в силу после подписания обеими Сторонами  и согласования с руководителями структурных подразделений мэрии, указанными в договоре и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему договору или расторжения договора в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим договором.

9.2. Срок действия договора до 31.12.2008г.

10.  Разрешение споров между Сторонами. Арбитраж.

10.1. Все споры и разногласия, возникшие в связи с исполнением настоящего договора, его изменением, расторжением или признанием недействительным, Стороны будут стремиться решить путем переговоров, а достигнутые договоренности оформлять в виде дополнительных соглашений, протоколов или иных документов, подписанных Сторонами и скрепленных печатями.

10.2. В случае недостижения взаимного согласия споры по настоящему договору передаются на разрешение в арбитражный суд Новосибирской области.

10.3. Настоящий договор составлен и будет выполняться Сторонами в соответствии с законодательством Российской Федерации.

11.  Особые условия

11.1 Производство работ

11.1.1. Подрядчик приступает к производству работ в соответствии с п.2.1.14. настоящего договора.

11.1.2. Подрядчик письменно за два дня до начала приемки извещает Заказчика о готовности отдельных ответственных конструкций и скрытых работ.

Готовность подтверждается актами промежуточной приемки ответственных конструкций и актами освидетельствования скрытых работ.

11.1.3. В случае если Заказчиком будут обнаружены некачественно выполненные работы, то Подрядчик своими силами и без увеличения стоимости строительства обязан в согласованный срок переделать эти работы для обеспечения их надлежащего качества. При невыполнении Подрядчиком этой обязанности Заказчик вправе для исправления некачественно выполненных работ привлечь другую организацию с оплатой расходов за счет Подрядчика.

11.1.4. Заказчик назначает своего представителя на Объект, который от его имени совместно с Подрядчиком осуществляет приемку по актам выполненных работ, технический надзор и контроль за их выполнением и качеством, а также производит проверку соответствия используемых Подрядчиком материалов и оборудования условиям  договора  и проектной документации.

11.1.5. Представитель Заказчика имеет право беспрепятственного доступа ко всем видам работ в любое время в течение всего периода строительства.

11.1.6. Если Заказчик не выполнит в срок свои обязательства, предусмотренные настоящим договором, и это приведет к задержке выполнения работ по строительству Объекта, Подрядчик имеет право на продление сроков строительства на соответствующий период. В этом случае Стороны должны принять все необходимые меры, предотвращающие дополнительные расходы.

11.2.  Изменения в объеме работ

11.2.1. Заказчик вправе требовать в письменной форме изменения объема, дополнения, изъятия или замены любой части работ, в соответствии  с п. 4.3  настоящего договора.

11.2.2. Если изменения, указанные п. 11.2.1 настоящего договора, повлияют на цену договора  или сроки выполнения работ, то такие изменения могут производиться только посредством подписания Сторонами соответствующего дополнительного соглашения, согласованного с Инвестором.

11.2.3. При необходимости переделок в ранее выполненной работе в связи с внесением изменений в проектную документацию (за исключением случая устранения недостатков вследствие некачественного выполнения Подрядчиком работ), порядок оплаты, объем и характер работ, сроки их выполнения согласовываются Сторонами путем оформления дополнительного соглашения к настоящему договору, согласованного с Инвестором.

11.3. Особые условия

11.3.1. Любая договоренность между Сторонами, влекущая за собой новые обстоятельства, не предусмотренные настоящим договором, считается действительной, если она подтверждена Сторонами в письменной форме в виде дополнительного соглашения или протокола.

11.3.2. Стороны обязуются не разглашать, не передавать и не делать каким-либо еще способом доступными третьим лицам сведения, содержащиеся в документах, имеющих отношение к взаимоотношениям Сторон в рамках настоящего договора, иначе как с письменного согласия Сторон.

11.3.3. Стороны действуют в соответствии с условиями настоящего договора. Во всем, что не предусмотрено договором, Стороны руководствуются законодательством РФ и нормативными актами Новосибирской области.

11.3.4. Для заключения настоящего Договора Подрядчик обязан представить Заказчику лицензию на право осуществления работ, предусмотренных настоящим договором.

11.3.5. Настоящий договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон настоящего договора и Инвестора.

Приложения, являющиеся неотъемлемой частью настоящего договора:

1.Задание заказчика.

2.Прочие:

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Статья 16. Юридические адреса, банковские реквизиты, подписи  Сторон

| Заказчик: МБУ «БХ «Сибирячка» Юр. Адрес: 630091, г.Новосибирск-91 Ул.Советская, 36, тел.:227-05-16 Факс: 227-04-86 ИНН/КПП 5406435202/540601001 ОКАТО 50401386000 Р/с 40204810800000000513 ГРКЦ ГУ Банк России по НСО г.Новосибирск Получатель: УФК по НСО (МБУ «БХ «Сибирячка») БИК 045004001 Директор МБУ «БХ «Сибирячка» ________________/А.Е. Клиндухов | Подрядчик: _______________/__________ |
| --- | --- |

М.П.                                                                        М.П.

СОГЛАСОВАНО:

Начальник департамента промышленности,

инноваций и предпринимательства мэрии

города Новосибирска                      _______________________________А.К. Соболев

(подпись)

М.П.

Начальник управления

потребительского рынка мэрии

города Новосибирска                     _______________________________Е.А. Шестернин

(подпись)

Начальник УФ и НП  мэрии

города Новосибирска                     _______________________________Б. В. Буреев

(подпись)

М.П.

Юрист   УФ и НП  мэрии

города Новосибирска                      _______________________________Л.А. Патока

(подпись)

# Footnotes

Заказчику и участнику аукциона запрещается внесение каких-либо изменений (дополнений) в проект контракта при его составлении, не связанных с ценой контракта. Внесение каких-либо изменений или дополнений в проект контракта в соответствии с частью 9 статьи 34 Закона допускается только в установленные Законом сроки. Должностные лица заказчиков, допускающие незаконное внесение изменений (дополнений) в проект контракта, подлежат привлечению к установленной действующим законодательством ответственности (часть 1 статьи 7.32 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях).

Представляемые участником сведения указываются в соответствии с действующим законодательством и должны соответствовать представленной выписке из Единого государственного реестра юридических лиц (далее – выписка). Сноски 3-5, 7 обязательно включаются организатором аукциона в форму 2.

Участник представляет форму «Аукционное предложение» без сносок. Представление участником формы «Аукционное предложение» со сносками, без сносок либо с частью сносок не является основанием для отказа в допуске к участию в аукционе.

Участник вправе указать полное или сокращенное наименование по собственному усмотрению.

Почтовый адрес участника может не совпадать с местом нахождения участника, указанным в выписке. Участник вправе указывать любой почтовый адрес. Расхождение почтового адреса и места нахождения участника не является нарушением действующего законодательства и не является основанием для отказа в допуске.

Участник в пункте 1.3 должен указать адрес, содержащийся в выписке как место нахождения юридического лица.

Пункты 1.5 и 1.4 организатор аукциона включает в форму 2 в случае проведения аукциона более чем по одному лоту.

Представляемые участником сведения указываются в соответствии с действующим законодательством и должны соответствовать представленной выписке.

Абзац включается в форму организатором аукциона при наличии в томе 2 требования обеспечения заявки. Незаполнение участником пункта 4 формы «Аукционное предложение» или ее частичное заполнение не является основанием для отказа в допуске к участию в аукционе.