Мэрия г. Новосибирска

Комиссия по размещению муниципального заказа

при администрации Ленинского района

УТВЕРЖДАЮ

Глава администрации

Ленинского района

________________М.М.Стукало

«04 »  мая  2008 г.

ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ АУКЦИОНЕ

№ 13-АД

ОТКРЫТЫЙ АУКЦИОН

на право заключения муниципального контракта

на выполнение капитального ремонта МУЗ г.Новосибирска

«Городская поликлиника №26»

Ответственный: Главный врач  ___________________ Я.В.Зулин

Составил: экономист ______________________________ Н.А.Корженко

СОГЛАСОВАНО:

Начальник отдела здравоохранения _________________ В.Н.Каплин

Ленинского района

Начальник юридического отдела ___________________  Л. Н. Капустин

Новосибирск 2008

О Г Л А В Л Е Н И Е

# РАЗДЕЛ I. ИНСТРУКЦИЯ О ПОДГОТОВКЕ ЗАЯВОК ДЛЯ УЧАСТИЯ В АУКЦИОНЕ (ИУА)  …………………….………………………………………………………………..….3

## А. Введение……………………………………………………………………………………3

### Статья 1. Общие сведения…………………………………………………………….3

### Статья 2. Участники размещения заказа…………………………………………...3

### Статья 3. Одна Заявка от каждого участника…………………………………….3

### Статья 4. Стоимость участия в аукционе………………………………………….3

### Статья 5. Право Заказчика отказаться от проведения аукциона……………….3

## Б. Документация об аукционе…………………………………………………………..…..3

### Статья 6. Содержание документации…………………………………………….....3

### Статья 7. Разъяснение документации об аукционе………………………………...4

### Статья 8. Внесение изменений в документацию об аукционе…………………......4

## В. Инструкция по подготовке Заявки на участие в аукционе………………………….5

### Статья 9. Язык Заявки на участие в аукционе……………………………………...5

### Статья 10. Документация, входящая в Заявку на участие в аукционе……….......5

### Статья 11. Требования к Участникам размещения заказа…………………….….5

### Статья 12. Оформление  и парафирование Заявки на участие в аукционе………6

## Г. Подача Заявок на участие в аукционе……………………………………………….…7

### Статья 13. Подача и прием Заявок на участие в аукционе……………………..….7

### Статья 14. Окончательный срок подачи Заявок на участие в аукционе…..………7

### Статья 15. Заявки на участие в аукционе, поданные после окончательного срока подачи Заявок……………………………………………………………………...…………….7

### Статья 16. Изменение Заявок на участие в аукционе и их отзыв ………………….7

## Д. Рассмотрение Заявок на участие в аукционе…………………………………………..7

### Статья 17. Аукционная комиссия………………………………………………………7

### Статья 18. Рассмотрение Заявок на участие в аукционе…………………………..8

### Статья 19. Порядок проведения аукциона…………………………………………….8

## Е. Заключение муниципального контракта……………………………………………….10

### Статья 20. Срок подписания муниципального контракта……………….………....10

### Статья 21. Права и обязанности победителя аукциона…………………………...10

Статья 22 Права и обязанности заказчика………………………………….……..11

### Статья 23. Право на обжалование………………………………………………….…11

РАЗДЕЛ II. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА………………………….…12

РАЗДЕЛ III. ОБРАЗЦЫ ФОРМ и ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА ……………………………………………19

# Форма № 1 ЗАПРОС на получение аукционной документации……………………….19

# Форма № 2 ЗАПРОС на разъяснение документации об аукционе …………………....20

# Форма № 3. Уведомление об  отзыве Заявки…………………………………………......21

# Форма № 4 Заявка на участие в аукционе………………………………………………..22

Форма № 5Предложение на поставку товаров (выполнение работ, оказание услуг)..25

### Форма № 6. Общие сведения об Участнике размещения заказа………………………….27

### Форма № 7 Доверенность……………………………………………………………………..29

Форма № 8. Опись документов, предоставляемых для участия в аукционе………….30

Форма № 9 РАСЧЕТ ЦЕНЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА…………..…..……32

# РАЗДЕЛ IV

Проект муниципального контракта на поставку товаров (выполнение работ, оказание услуг…………………………………………………………………………….………………33

Проект договора на выполнение работ по капитальному ремонту……………….…..37

# РАЗДЕЛ V. ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ ДОКУМЕНТАЦИИ ОБ АУКЦИОНЕ…….….42

# РАЗДЕЛ I. ИНСТРУКЦИЯ УЧАСТНИКАМ АУКЦИОНА

## А. Введение

### Статья 1. Общие сведения

1.1. Заказчик, указанный в пункте 1 Информационной карты аукциона настоящей Документации об аукционе, располагает средствами городского бюджета и намеревается разместить  заказ на поставки товаров (выполнение работ, оказание услуг) для муниципальных нужд, путем проведения открытого Аукциона. Предмет Аукциона указан в пункте 3 Информационной карты аукциона настоящей Документации об аукционе.

1.2. Заказчик устанавливает Начальную (максимальную) цену муниципального контракта, как  указано в пункте 6 Информационной карты аукциона и в Извещении о проведении открытого аукциона.

1.3. Заказчик будет информировать о ходе проведения аукциона посредством опубликования соответствующей информации в Официальном печатном издании (далее ОПИ), как указано в пункте 9 Информационной карты аукциона, и размещения на Официальном сайте, как указано в пункте 9 Информационной карты аукциона.

### Статья 2. Участники размещения заказа

  - Участниками размещения заказа могут быть любые юридические лица независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала либо физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели.

### Статья 3. Одна Заявка от каждого участника

3.1. Каждый Участник размещения заказа (или одна группа лиц) может подать по Предмету аукциона только одну Заявку на участие в аукционе, при подаче двух и более заявок по предмету аукциона или одному лоту все заявки участника размещения заказа по данному лоту, или, если лоты не назначены, по аукциону будут отклонены и рассматриваться не будут.

### Статья 4. Стоимость участия в аукционе

4.1. Участник размещения заказа несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей своей заявки, а Заказчик ни в коем случае не отвечает и не имеет обязательств по этим расходам, независимо от характера проведения и результатов Аукциона.

### Статья 5. Право Заказчика отказаться от проведения аукциона

5.1. Заказчик вправе  отказаться от проведения настоящего Аукциона не позднее чем за 10 дней до даты окончания срока подачи Заявок на участие в Аукционе, не неся при этом никаких обязательств перед участниками аукциона. Извещение об отказе от проведения аукциона будет опубликовано в ОПИ в течение 5 дней со дня принятия данного решения Заказчиком, а также размещено на Официальном сайте, указанном в п. 9 Информационной карты аукциона, в течении 2-х дней со дня принятия данного решения Заказчиком.

5.2. Поступившие на момент принятия решения об отказе от проведения аукциона конверты с Заявками на участие в аукционе будут вскрыты с целью направления Участникам размещения заказа соответствующего уведомления. Данное уведомление будет разослано Участникам размещения заказа в течение 2-х дней со дня принятия решения об отказе от проведения Аукциона.

## Б. Документация об аукционе

### Статья 6. Содержание документации

6.1. Необходимые товары (работы, услуги), процедуры проведения Аукциона и условия муниципального контракта изложены в настоящей документации об аукционе.

Документация об аукционе включает в себя:

- Инструкцию о подготовке заявок для участия в аукционе

- Информационная карта аукциона;

- Образцы форм и документов для заполнения участниками размещения заказа

Форму № 1 Запрос на получение аукционной документации

Форму № 2 Запрос на разъяснение документации об аукционе

Форму № 3 Уведомление об отзыве Заявки

Форму № 4. Заявка на участие в аукционе;

Форму № 5. Предложение на поставку товаров (выполнение работ, оказание услуг)

Форма № 6. Общие сведения об участнике размещения заказа

Форма № 7. Доверенность

Форма № 8. Форма описи документов, предоставляемых для участия в аукционе

Форма № 9. Расчет цены муниципального контракта

Форма № 10 График производства работ

IV. Проект муниципального контракта на поставку товаров (выполнение работ, оказание услуг)

V. Техническая часть документации об аукционе

6.2. Документация об аукционе предоставляется Участнику размещения заказа только в письменной форме после внесения Участником размещения заказа платы за предоставления документации об аукционе (если такая плата была установлена в Извещения о проведении открытого аукциона). Получение Участником размещения заказа документации об аукционе иным способом (в том числе с Официального сайта) снимает с Заказчика ответственность перед таким Участником размещения заказа за достоверность информации об условиях  и порядке проведения настоящего Аукциона.

### Статья 7. Разъяснение документации об аукционе

7.1. Любой Участник размещения заказа вправе направить в письменной форме Заказчику запрос о разъяснении  положений настоящей документации об аукционе. Данный запрос будет рассмотрен, если он получен Заказчиком не позднее чем за 5 дней до срока окончания подачи заявок.

7.2. Заказчик направит в письменной форме разъяснения положений настоящей документации об аукционе в течение 2-х дней со дня поступления запроса.

7.3. В течение одного дня со дня направления разъяснения положений настоящей документации об аукционе Заказчик разместит на Официальном сайте, указанном в Информационной карте аукциона, данное разъяснение, но без указания Участника размещения заказа, от которого поступил запрос.

### Статья 8. Внесение изменений в документацию об аукционе

8.1. Заказчик вправе внести изменения в документацию об аукционе не позднее, чем за 5 дней до срока окончания подачи заявок.

8.2. В течение 5-ти рабочих дней со дня принятия решения о внесении изменений в Конкурсную документацию такие изменения будут опубликованы в ОПИ, указанном в пункте 9 Информационной карты аукциона, а также в течение 1 дня будет размещено на Официальном сайте, указанном в пункте 9 Информационной карты аукциона.

8.3. В течение 2-х дней со дня принятия решения о внесении изменений в Конкурсную документацию такие изменения будут направлены заказными письмами всем Участникам размещения заказа, которым была предоставлена Конкурсная документация.

8.4. В случае внесения изменения в документацию срок подачи заявок на участие в аукционе будет продлен так, чтобы со дня опубликования в официальном печатном издании и размещение на официальном сайте изменений, внесенных в извещении о проведении  открытого аукциона, до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе составлял не менее чем пятнадцать дней.

## В. Инструкция по подготовке Заявки на участие в аукционе

### Статья 9. Язык Заявки на участие в аукционе

9.1. Заявка на участие в аукционе, подготовленная Участником размещения заказа, а также вся корреспонденция и документация, связанные с этой Заявкой на участие в аукционе, которыми обменялись Участник размещения заказа и Заказчик, должны быть представлены на языке, указанном в пункте 13 Информационной карты аукциона. Сопроводительная документация и печатная литература, предоставленная Участником размещения заказа, может быть представлена на другом языке при условии, что к ней будет прилагаться аутентичный перевод соответствующих разделов на язык, указанный в пункте 13 Информационной карты аукциона, заверенный печатью Участника размещения заказа. В случае разногласий между сопроводительной документацией, печатной литературы и их переводом, преимущество будет иметь перевод.

### Статья 10. Документация, входящая в Заявку на участие в аукционе

10.1. Заявка на участие в аукционе должна быть подготовлена Участником размещения заказа в соответствии с образцами форм Раздела III «Образцы форм и документов для заполнения участниками размещения заказа», должна также включать:

- Информацию о функциональных (технических) характеристиках и потребительских свойствах товара (работ, услуг) предлагаемого в Заявке на участие в конкурсе;

- Выписку (или нотариально заверенную копию выписки) из Единого государственного реестра юридических лиц (для юридических лиц), либо выписку (или нотариально заверенную копию выписки) из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуального предпринимателя), выданные не ранее, чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона, либо копии документов удостоверяющих личность (для иных физических лиц), либо надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц);

- Копии документов, подтверждающих соответствие товаров (работ, услуг), являющихся предметом Аукциона, требованиям законодательства Российской Федерации;

- Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа;

- Копии лицензии(й) в случае, если законодательством Российской Федерации установлены требования к лицам, осуществляющим поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг), и такие товары (работы, услуги) являются Предметом Аукциона.

Документация, входящая в Заявку на участие в аукционе, может быть уточнена в пункте 15 Информационной карты аукциона.

10.2. Неполное представление документов, предоставление документов с отклонением от установленных в настоящей документации об аукционе форм, наличие в таких документах недостоверных сведений об Участнике  размещения заказа или о Предмете аукциона (товарах, работах, услугах) является основанием отказа в допуске Участника размещения заказа к участию в Аукционе.

### Статья 11. Требования к Участникам размещения заказа

11.1. Участник размещения заказа, претендующий на заключения муниципального контракта должен соответствовать следующим требованиям:

- наличие соответствующей(их) лицензии(й), в том случае если вид деятельности, связанный с Предметом аукциона, подлежит обязательному лицензированию в соответствии с законодательством РФ;

- не проведение ликвидации Участника размещения заказа – юридического лица или не проведение в отношении Участника размещения заказа – юридического лица, индивидуального предпринимателя процедуры банкротства;

- не приостановление деятельности Участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день рассмотрения Заявки на участие в аукционе;

- отсутствие у Участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за год, предшествующий году проведения настоящего Аукциона, размер которой превышает 25% балансовой стоимости активов Участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

11.2. Проверка соответствия Участников размещения заказа требованиям, указанным в пунктах (b)-(d) Статьи 11.1 настоящей документации об аукционе осуществляется Заказчиком.

### Статья 12. Оформление Заявки на участие в аукционе

  - Участник размещения заказа подает заявку на участие в аукционе в письменной форме или в форме электронного документа с электронно-цифровой подписью, удостоверенной удостоверяющим центром, внесенным в единый государственный реестр в соответствии со ст. 10 Федерального закона от 10.01.2002 года «Об электронной цифровой подписи».

  - Участник размещения заказа готовит заявку на участие в аукционе в соответствии с требованиями раздела 1 «Инструкция о подготовке заявок для участия в аукционе (ИУА)» и в соответствии с формами документов, установленными настоящей документацией об аукционе.

  - В случае если Участник размещения заказа планирует принять участие в аукционе по нескольким или всем лотам, он должен подготовить заявку на участие в аукционе на каждый такой лот отдельно с учетом требований Раздела 1 «Инструкция о подготовке заявок для участия в аукционе (ИУА)»

  - При описании условий и предложений участник размещения заказа должен применять общепринятые обозначения и наименования в соответствии с требованиями действующих нормативных правовых актов.

  - Сведения, которые содержатся в заявках участников размещения заказа, не должны допускать двусмысленных толкований.

  - Все документы, входящие в состав заявки на участие в аукционе и приложения к ней должны быть сшиты в единую книгу, которая должна содержать сквозную нумерацию листов, скреплены печатью (опечатаны) на обороте с указанием количества страниц, заверены подписью уполномоченного лица участника размещения заказа – юридического лица и собственноручно заверены участником размещения заказа - физическим лицом (в том числе на прошивке).

  - При нумерации страниц заявки на участие в аукционе номера на оригиналах официальных документов, выданных Участнику размещения заказа третьими лицами и содержащими печать (лицензии, доверенности, нотариально заверенные копии и др.), проставляются простым карандашом на обороте страницы в левом нижнем углу.

  - При подготовке заявки на участие в аукционе и документов, входящих в состав такой заявки, не допускается применение факсимильных подписей.

  - Все документы, входящие в состав заявки на участие в аукционе и приложения к ней, должны лежать в порядке, указанном в форме № 8 «Форма описи документов, предоставляемых для участия в аукционе»

  - Все документы заявки и приложения к ней должны быть четко напечатаны. Подчистки и исправления не допускаются, за исключением исправлений, скрепленных печатью и заверенных подписью уполномоченного лица (для юридических лиц) или
собственноручно заверенных (физическим лицом).

  - Все документы, представляемые участниками размещения заказа в составе заявки на участие в аукционе, должны быть заполнены по всем пунктам.

  - Все заявки на участие в аукционе, приложения к ним, а также отдельные документы, входящие в состав заявок на участие в аукционе, не возвращаются, кроме отозванных Участниками размещения заказа заявок на участие в аукционе, а также опоздавших заявок на участие в аукционе.

## Г. Подача Заявок на участие в аукционе

### Статья 13. Подача и прием Заявок на участие в аукционе

13.1. Заявки на участие в аукционе, оформленные в соответствии с настоящей  документацией об аукционе и подаются по адресу, указанному в пункте 1 Информационной карты аукциона.

13.2. Заказчик регистрирует поступившие конверты с Заявками на участие в аукционе. По требованию Участника размещения заказа, подавшего конверт с Заявкой на участие в аукционе, Заказчик по требованию Участника выдает лицу, представившему конверт, расписку о получении конверта с Заявкой на участие в аукционе с указанием даты и времени его получения.

### Статья 14. Окончательный срок подачи Заявок на участие в аукционе

14.1. Все Заявки на участие в аукционе должны быть получены Заказчиком не позднее даты и времени, указанные в пункте 25 Информационной карты аукциона в качестве даты и времени получения заявок на участие в аукционе.

### Статья 15. Заявки на участие в аукционе, поданные после окончательного срока подачи Заявок

15.1. 	Все Заявки на участие в аукционе, полученные Заказчиком после окончательного срока подачи Заявок на участие в аукционе, указанного Заказчиком, будут признаны «опоздавшими» и возвращены Участнику размещения заказа, вне зависимости от причин опоздания.

### Статья 16. Изменение Заявок на участие в аукционе и их отзыв

16.1. 	Участник размещения заказа, подавший Заявку на участие в аукционе вправе изменить или отозвать свою Заявку на участие в аукционе в любое время до дня и времени начала рассмотрения заявок на участие в аукционе, указанного в пункте 25 Информационной карты аукциона

16.2.Уведомление Участника размещения заказа об отзыве должно быть составлено по форме № 3 «Уведомление об отзыве Заявки» и получено Заказчиком не позднее дня и времени начала рассмотрения заявок на участие в аукционе, указанных в пункте 25 Информационной карты аукциона

16.3.Оформление и парафирование, опечатывание и маркировка изменений Заявки на участие в аукционе производится в соответствующем порядке, предусмотренном для Заявки на участие в аукционе, и указанном в Статьях 9-12 ИУА настоящей документации об аукционе.

16.3. 	Никакие изменения не должны вноситься в Заявки на участие в аукционе после окончания Срока подачи Заявок на участие в аукционе, указанного в пункте 25 Информационной карты аукциона

## Д. Рассмотрение Заявок на участие в аукционе

### Статья 17. Аукционная комиссия

17.1.Для осуществления рассмотрения Заявок на участие в аукционе, проведения аукциона, определения Победителя открытого аукциона в соответствии с постановлением мэра г. Новосибирска от 27.03.2006г. №333 создана Комиссия по размещению муниципального заказа при администрации Ленинского района, осуществляющая функции Аукционной комиссии, именуемая в дальнейшем Аукционная  комиссия.

### Статья 18. Рассмотрение Заявок на участие в аукционе

18.1. 	Аукционная комиссия рассматривает Заявки на участие в аукционе на соответствие требованиям документации об аукционе, и соответствие Участников размещения заказа требованиям, установленным Статьей 10 ИУА настоящей  документации об аукционе. Срок рассмотрения Заявок на участие в аукционе не будет превышать 10 дней со дня окончания подачи Заявок на участие в аукционе.

18.2. Заявка на участие в аукционе считается отвечающей требованиям документации об аукционе, если представлены все требуемые документы в соответствии со Статьей 10 ИУА настоящей документации об аукционе, должным образом заполнены все формы, приведенные в Разделе III «Образцы форм и документов для заполнения участниками размещения заказа», Технические характеристики товара (работ, услуг), предложенные Участником размещения заказа соответствуют требованиям Раздела V «Техническая документации об аукционе.

18.3. 	Аукционная комиссия может не принимать во внимание мелкие погрешности, несоответствия или неточности Заявки на участие в аукционе, которые не представляют собой существенного отклонения от требований документации об аукционе.

18.4. На основании результатов рассмотрения Заявок на участие в аукционе  Аукционной комиссией принимается решения о допуске к участию в аукционе Участника размещения заказа и о признании Участника размещения заказа, подавшего Заявку на участие в аукционе, Участником аукциона или об отказе в допуске такого Участника размещения заказа к участию в аукционе.

18.5. Основаниями для отказа в допуске Участника размещения заказа к участию в аукционе являются:

- не предоставление определенных Статьей 10 ИУА настоящей документации об аукционе требуемых документов либо наличие в таких документах недостоверных сведений об Участнике размещения заказа или о товарах (работах, услугах) соответственно на поставку (выполнение, оказание) которых размещается заказ;

- несоответствие Заявки на участие в аукционе требованиям документации об аукционе в соответствии со Статьями 18.2, 18.3 настоящей документации.

18.6. Результаты рассмотрения Заявок на участия в аукционе вносятся в Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе. Указанный протокол в день окончания рассмотрения заявок на участие в аукционе будет размещен на Официальном сайте, указанном в пункте 9 Информационной карты аукциона.

18.7. Участникам размещения заказа, подавшим Заявки на участие в аукционе и признанным Участниками аукциона, и Участникам размещения заказа, подавшим Заявки на участие в аукциона и не допущенным к участию в конкурсе направляются Уведомления о принятых Аукционной комиссией решениях не позднее одного дня, следующего за днем подписания Протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе.

### Статья 19. Порядок проведения аукциона

19.1. Аукцион проводится в день, время и в месте, указанные в извещении о проведении аукциона и в пункте 25 Информационной карты аукциона.

19.2. В аукционе могут участвовать только те участники размещения заказа, которые были признаны участниками аукциона.

19.3. Электронная форма участия в аукционе не допускается.

19.4. Аукцион проводится аукционистом в присутствии членов аукционной комиссии, представителей заказчика, уполномоченного органа, специализированной организации, участников аукциона или их уполномоченных представителей.

19.5. Перед началом проведения аукциона проверяются документы и полномочия, необходимые для участия в аукционе, присутствующих представителей участников аукциона. Представители участников аукциона должны предоставить доверенность, выданную от имени участника размещения заказа и составленную по форме № 7, приведенной в Разделе III «Образцы форм и документов для заполнения участниками размещения заказа».

19.6. Участники аукциона или их представители регистрируются в Листе регистрации представителей участников аукциона, составляемом и подписываемом секретарем аукционной комиссии.

19.7. При регистрации участники аукциона или их представители получают от аукционной комиссии карточки с номерами (далее – карточки). Карточку вправе получить только участник аукциона – физическое лицо (в том числе индивидуальный предприниматель), либо один представитель участника аукциона – юридического лица. Каждым участником аукциона может быть получена только одна карточка. Одно и то же лицо не может быть представителем 2 (двух) и более участников аукциона. Лицо не может быть представителем какого-либо участника аукциона, если это лицо само по себе является участником аукциона.

19.8. В случае, если в извещении о проведении открытого аукциона предусмотрены преимущества для учреждений и предприятий уголовно-исполнительной системы и (или) организаций инвалидов, непосредственно перед началом проведения аукциона сообщается о наличии таких участников аукциона.

19.9. Аукцион открывает аукционист, после чего доступ в зал, где проводится аукцион, прекращается. Аукцион проводится непосредственно аукционистом, который оглашает: правила проведения аукциона, правила поведения на аукционе, наименование и начальную (максимальную) цену лота, шаг аукциона.

19.10. Началом торгов считается момент объявления начальной (максимальной) цены лота.

19.11. Аукцион проводится путем снижения начальной (максимальной) цены контракта (цены лота), указанной в извещении о проведении открытого аукциона и в пункте 6 Информационной карты аукциона, на "шаг аукциона".

19.12 "Шаг аукциона" устанавливается в размере пяти процентов начальной (максимальной) цены контракта (цены лота), указанной в извещении о проведении аукциона в пункте 7 Информационной карты аукциона.

19.13. В случае, если после троекратного объявления последнего предложения о цене контракта ни один из участников аукциона не заявил о своем намерении предложить более низкую цену контракта, заказчик, уполномоченный орган обязан снизить "шаг аукциона" на 0,5 процента начальной (максимальной) цены контракта (цены лота), но не ниже 0,5 процента начальной (максимальной) цены контракта (цены лота).

19.14. После каждого снижения аукционистом начальной (максимальной) цены контракта на «шаг аукциона», аукционист трижды с равными короткими промежутками времени повторяет начальную (максимальную) цену контракта, полученную после такого снижения, то есть осуществляет торг на данном «шаге аукциона».

19.15. Участник аукциона (представитель участника аукциона) согласный поставить товар, выполнить работы, оказать услуги по называемой аукционистом начальной (максимальной) цене контракта, сигнализирует о подаче предложения о такой цене контракта путем поднятия своей карточки выше головы. Предложение участника аукциона (представителя участника аукциона) принимается и фиксируется, если оно поступило не позднее удара молотка аукциониста.

19.16. Аукционист совершает удар молотком, называет номер карточки, поднятой ранее других, и снижает начальную (максимальную) цену контракта на «шаг аукциона», начиная новый торг.

### Удар молотка аукциониста совершается в случаях, когда:

#### поступило одно предложение участника аукциона (представителя участника аукциона) о цене контракта путем поднятия карточки (удар совершается непосредственно после поднятия карточки и одновременно означает снижение начальной (максимальной) цены контракта на «шаг аукциона», после чего начинается новый торг);

#### поступило несколько предложений участников аукциона (представителей участников аукциона) о цене контракта путем поднятия нескольких карточек (удар совершается непосредственно после поднятия первой карточки и одновременно означает снижение начальной (максимальной) цены контракта на «шаг аукциона», после чего начинается новый торг);

#### не поступило ни одного предложения о цене контракта после третьего оглашения аукционистом начальной (максимальной) цены контракта, полученной после снижения цены контракта на «шаг аукциона» (удар совершается после истечения короткого промежутка времени после третьего объявления цены контракта и одновременно означает снижение "шага аукциона" на 0,5 процента начальной цены контракта, после чего начинается новый торг);

#### аукционист объявляет о завершении аукциона.

19.17. В случае, если после троекратного объявления последнего предложения о начальной (максимальной) цене контракта ни один из участников аукциона не заявил о своем намерении предложить названную аукционистом цену контракта аукционист обязан снизить "шаг аукциона" на 0,5 процента начальной (максимальной) цены контракта, но не ниже 0,5 процента начальной (максимальной) цены контракта и назвать новую начальную (максимальную) цену контракта, полученную в соответствии со сниженным «шагом аукциона».

19.18. Аукцион прекращается, когда "шаг аукциона" составляет 0,5 процента начальной (максимальной) цены контракта и ни один участник аукциона (представитель участника аукциона) не сигнализировал о подаче предложения о цене контракта, трижды названной аукционистом.

19.19. Победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее низкую цену контракта, и чей номер карточки был назван аукционистом последним.

19.20. Завершая аукцион, аукционист оглашает номер карточки участника аукциона, признанного победителем и, обращаясь к присутствующим, объявляет: «Продано!» и совершает удар молотком.

19.21. Заказчик, уполномоченный орган осуществляют аудиозапись аукциона.

## Е. Заключение муниципального контракта

### Статья 20. Срок подписания муниципального контракта

20.1. Не ранее 10-ти дней и не позднее 20-ти дней со дня размещение протокола  аукциона.

## Статья 21 Права и обязанности победителя аукциона

21.1. Муниципальный контракт заключается на условиях, указанных в документации об аукционе по цене контракта, предложенной победителем аукциона.

21.2. Участник аукциона, которому Заказчик направил проект Муниципального контракта, не вправе отказаться от заключения Муниципального контракта.

21.3. Участник аукциона, которому по итогам аукциона заказчик направил проект муниципального контракта, представляет расчет предложенной им в процессе торга цены муниципального контракта по форме № 9, приведенной в Разделе III «Образцы форм и документов для заполнения участниками размещения заказа».

21.4. В случае, если аукцион признан несостоявшимся и муниципальный контракт заключается по начальной (максимальной) цене контракта, участник аукциона, с которым заключается муниципальный контракт представляет расчет цены муниципального контракта по форме № 9, приведенной в Разделе III «Образцы форм и документов для заполнения участниками размещения заказа».

Статья 22 Права и обязанности заказчика

22.1. После определения победителя аукциона в течение срока, предусмотренного для заключения муниципального контракта, заказчик обязан отказаться от заключения муниципального контракта с победителем аукциона в случае установления факта:

- проведения ликвидации участника размещения заказа – юридического лица или проведения в отношении участника размещения заказа – юридического лица, индивидуального предпринимателя процедуры банкротства;

- приостановления деятельности участника размещения заказа – юридического лица, индивидуального предпринимателя в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

- предоставления участником размещения заказа заведомо ложных сведений, содержащихся в документах, предусмотренных пунктом.11.1;

- нахождения имущества участника размещения заказа под арестом, наложенным по решению суда, если на момент истечения срока заключения контракта балансовая стоимость арестованного имущества превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов указанных лиц по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

22.2. В случае, если это предусмотрено в пункте 26 Информационной карты аукциона, Заказчик по согласованию с поставщиком (исполнителем, подрядчиком) в ходе исполнения контракта вправе изменить не более чем на десять процентов предусмотренные контрактом количество товаров (объема работ), при изменении потребности в товарах (работах), на поставку (выполнение) которых заключен контракт. При поставке дополнительного количества таких товаров (выполнения работ) Заказчик по согласованию с поставщиком (исполнителем, подрядчиком) вправе изменить первоначальную цену контракта пропорционально количеству таких товаров (выполнении работ), но не более чем на десять процентов такой цены контракта; а при внесении соответствующих изменений в контракт в связи с сокращением потребности в поставке таких товаров (выполнении работ), заказчик обязан изменить цену контракта указанным образом. Цена единицы дополнительно поставляемого товара и цена единицы товара при сокращении потребности в поставке части такого товара определяются как частное от деления первоначальной цены контракта на предусмотренное в контракте количество такого товара.

### Статья 23. Право на обжалование

23.1	. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров, Участники размещения заказа имеют право обжаловать действия (бездействие) Заказчика, Аукционной комиссии, если такие действия (бездействие) нарушают права и законные интересы Участника размещения заказа.

23.2. Участник размещения заказа имеет право обжаловать действия (бездействие) Заказчика, Аукционной комиссии в  порядке, предусмотренном Федеральным законом от 21 июля 2005 года №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», а также в судебном порядке.

РАЗДЕЛ II. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА

Приведенные ниже конкретные условия проведения аукциона — ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА — являются неотъемлемой частью настоящей документации об аукционе и дополняют собой положения Инструкции Участникам Аукциона (ИУА). В случае противоречий между положениями ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА и ИУА, ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА имеет преобладающую силу.

| 1 | Наименование Заказчика, контактная информация | Мэрия г. Новосибирска в лице администрации Ленинскогоо района Адрес: 630108, г. Новосибирск, ул. Станиславского, 6а, каб. 214 Время работы Заказчика: в рабочие дни с 9.00 до 18.00. |
| --- | --- | --- |
| 2 | Наименование уполномоченного органа на размещение муниципального заказа, контактная информация | Комиссию по размещению муниципального заказа при администрации Ленинского района Контактные лица: а) по вопросам проведения аукциона: секретарь комиссии по размещению муниципального заказа при администрации Ленинского района Селицкая Светлана Владимировна, тел.3436837 Адрес электронной почты: sselickaya@len.admnsk.ru б) по техническим вопросам: Грибенчук Александр Федорович 263-42-59 (МУЗ ГП №26) |
| 3 | Вид и предмет аукциона | Открытый аукцион на право заключения муниципального контракта на выполнение капитального ремонта МУЗ «ГП №26» по адресам г. Новосибирск 1-й пер.Пархоменко,32, 2-й пер.Пархоменко,7, ул. Котовского,36, ул.Котовского,40. по лотам Лот № 1 Общестроительные работы; Лот № 2 Демонтаж и монтаж оконных блоков; Лот № 3 Демонтаж и монтаж автоклава. |
| 4 | Количество продукции (объёмы выполняемых работ) | Перечень и объем работ указаны в технической части документации об аукционе – Раздел V. |
| 5 | Место, условия, срок выполнения работ | г. Новосибирск 1-й пер.Пархоменко,32, 2-й пер.Пархоменко,7, ул. Котовского,36, ул.Котовского,40. Условия выполнения работ - Техническая часть Раздел V Срок выполнения работ – в течение 3-х месяцев с момента заключения контракта. |
| 6 | Начальная (максимальная) цена контракта | Начальная (максимальная) цена контракта – 3 299 967,82 руб. По лоту № 1 Общестроительные работы – 3 049 642,66 руб. По лоту №2 демонтаж и монтаж оконных блоков – 231 321,28 руб.; По лоту № 3 демонтаж и монтаж автоклава – 19 003,88 руб.; включает в себя: затраты на материалы, НДС и прочие накладные расходы. |
| 7 | Величина понижения начальной цены контракта (цены лота) («шаг аукциона») | 5 % от начальной (максимальной) цены контракта (цены лота) |
| 8 | Источник финансирования | Бюджет г. Новосибирска на 2008 год |
|  | Валюта, используемая для формирования цены муниципального контракта и расчетов с поставщиками | Рубль Российской Федерации |
|  | Форма, сроки и порядок оплаты | Предоплата 30% цены муниципального контракта (цены лота) после его заключения. Оплата 70 % цены контракта производиться заказчиком по факту выполнения работ, на основании актов выполненных работ, подписанных приемочной комиссией до окончания финансового года, - до 31.12.2008г. Расчет безналичный, денежными средствами на расчётный счёт победителя аукциона. Сумма договора после его заключения остается неизменной в течение всего срока действия. |
| 9 | Официальный сайт Официальное печатное издание | http://:www.novo-sibirsk.ru «Бюллетень органов городского самоуправления г. Новосибирска» |
| 10 | Участники размещения заказа | Любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель. |
| 11 | Краткая характеристика выполняемых работ | Наименование и перечень работ, их объемы, применяемые при производстве работ материалы указаны в технической части документации об аукционе Раздел V |
| 12 | Требования к участникам размещения заказа | 1. Соответствие участника аукциона требованиям, предъявляемым законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом аукциона. 2. Не проведение ликвидации участника размещения заказа – юридического лица или отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа – юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства. 3. Не приостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях на день рассмотрения заявки на участие в аукционе; 4. Отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает (25%) двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрение заявки на участие в аукционе не принято. 5. Отсутствие участника размещения заказа в реестре недобросовестных поставщиков. |
| 13 | Язык Заявки на участие в конкурсе | Русский. Язык перевода: Русский |
| 14 | Форма заявки на участие в аукционе | Участник размещения заказа подает заявку на участие в аукционе в письменной форме в запечатанном конверте или в виде электронного документа, в соответствии с указаниями, изложенными в Информационной карте аукциона по форме, указанной в аукционной документации. |
| 15 | Документы, входящие в состав заявки на участие в аукционе | Аукционная заявка, которую представляет участник размещения заказа в соответствии с настоящей инструкцией, должна включать в себя следующее: 1. Заполненные надлежащим образом участником размещения заказа формы: 1.1. Заявка на участие в аукционе (Форма № 4, Раздела III), 1.2. Предложение на выполнение работ (Форма № 5, Раздела III), 1.3. Общие сведения об участнике размещения заказа (Форма № 6, Раздела III), 1.5. Опись документов (Форма № 8, Раздела III), 2. Полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона выписку из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки (для юридического лица), полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей), копии документов, удостоверяющих личность (для иного физического лица), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица) полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона. 3. Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника аукциона (для юридических лиц - копия решения или выписка из решения о назначении руководителя и доверенность уполномоченного представителя, в случае представления интересов лицом, не имеющим права на основании учредительных документов действовать от имени лица без доверенности; для физических лиц – доверенность на осуществление действий от имени участника аукциона) по Форме № 7 Раздела III Образцы документации об аукционе; 4. Заверенная копия лицензии 5. Иные документы, представляемые на усмотрение участника размещения заказа. |
| 16 | Дополнительные требования, установленные Заказчиком, уполномоченным органом | Соответствие участников размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом торгов, должно быть подтверждено: -наличие лицензии на выполнение строительно-монтажных , электромонтажных, сантехнических, кровельных работ; -наличие лицензии на обслуживание медицинской техники; -наличие лицензии на установку оконных блоков. Условия выполнения работ: -согласование дефектной ведомости с руководителем учреждения; -наличие лицензии на выполнение строительно-монтажных, электромонтажных, сантехнических, кровельных работ; -наличие лицензии на установку оконных блоков; -при ремонте автоклава необходима лицензия на обслуживание медицинской техники; -изготовление сметной документации осуществляется участником конкурса самостоятельно; - при выполнении ремонтных работ Исполнитель приобретает необходимые материалы, стоимость которых входит в общую сумму контракта; -претенденту предлагается самостоятельно посетить и осмотреть объект, и получить все необходимые сведения для подготовки аукционной заявки. Требования по выполнению сопутствующих работ - При закупке материалов Исполнитель согласовывает с Заказчиком цвет, качество, форму приобретаемого товара. - При проведении ремонтных работ Исполнитель отвечает за уборку и вывоз строительного мусора, а также за влажную уборку помещений после каждого этапа ремонтных работ. - Исполнитель берет на себя подготовку помещений к ремонтным работам: перенос/вынос оборудования, мебели и т. д. - Хранение инструментов и материалов для ремонтных работ на складе Подрядчика. Заказчик предоставляет определенное место только для хранения спец.одежды рабочих. -При выполнении сантехнических работ Подрядчик самостоятельно решает организационные вопросы с жилищной организацией (отключение, включение горячей и холодной воды, систем отопления). Требования к качеству работ, в том числе технология производства работ, методы производства работ, организационно-технологическая схема производства работ, безопасность выполняемых работ: - Качество выполняемых работ должно удовлетворять требованиям установленным действующими СНиП, СанПиН. - В случае применения новых, в том числе ввозимых из-за рубежа, строительных материалов и конструкций, требования к которым не регламентированы СниПами, госстандартами, техническими условиями и другими нормативными документами РФ, подтверждать их пригодность к применению техническим свидетельством Госкомитета по жилищной и строительной политике; -Устранять своими силами и за свой счет недостатки и дефекты, выявленные в процессе производства работ; - Все работы выполняются собственными силами подрядчика, без привлечения субподрядных организаций Требования к безопасности выполнения работ и безопасности результатов работ: - Исполнитель обеспечивает: 1. Соблюдение техники безопасности при проведении ремонтно-строительных работ в учреждении. 2. Соблюдение безопасного пребывания клиентов и сотрудников в учреждении. Порядок сдачи и приемки результатов работ: - По завершении работ Заказчик подписывает Акты формы КС-2 и КС-3, с учетом выполненных объемов и Акт приемки объекта в эксплуатацию, дата подписания которого будет означать начало течения гарантийного срока, либо представляет мотивированный отказ от подписания актов. Требования по передаче заказчику технических и иных документов по завершению и сдаче работ: - Акты на скрытые работы Требования по сроку гарантий качества на результаты работ : - Предоставление гарантии на выполняемую работу не менее двух лет. |
| 17 | Условия не допуска участников размещения заказа к аукциону | Участник размещения заказа не допускается аукционной комиссией к участию в аукционе в случаях: 1.Непредоставления обязательных документов, предусмотренных п.13 Информационной карты аукциона (Раздел II), либо наличие в таких документах недостоверных сведений об участнике размещения заказа или о товарах (работах), на выполнение которых размещается заказ. 2. Несоответствие участника размещения заказа требованиям, установленным в п. 12 Информационной карты аукциона (Раздел II). 3. Несоответствие заявки на участие в аукционе требованиям аукционной документации. 4. Наличия в заявке на участие в аукционе предложения о цене контракта (цене лота), превышающей начальную (максимальную) цену контракта (цену лота); 5. Наличия сведений об участнике размещения заказа в Реестре недобросовестных поставщиков. |
| 18 | Привлечение соиспол-нителей (субподрядчиков) к исполнению муниципального контракта Условия их привлечения | Не допускается |
| 19 | Преимущества, предоставляемые при участии в размещении заказа учреждений и предприятий уголовно исполнительной системы и организаций инвалидов Процент предоставляемых преимуществ | Не предоставляются. |
| 20 | Количество копий заявки на участие в аукционе | 1 (одна) |
| 21 | Обеспечение заявок на участие в аукционе | Не требуется |
| 22 | Обеспечение исполнения контракта | Не требуется |
| 23 | Срок, место и порядок предоставления аукционной документации | с 09 часов «07» мая 2008 до 10 часов «27» мая 2008. по адресу Заказчика: 630108 г. Новосибирск, ул. Станиславского, 6а, каб.214 Заявки на участие в аукционе подаются в письменной форме или в форме электронного документа с электронной цифровой подписью, удостоверенной удостоверяющим центром, внесенным в единый государственный реестр в соответствии со ст. 10 ФЗ от 10.01.2002 «Об электронной цифровой подписи», оформленные в соответствии с требованиями настоящей Документации об аукционе Заявки на участие в аукционе должны быть получены Заказчиком до окончания срока подачи Заявок на участие в аукционе, указанном в настоящей Документации об аукционе. По требованию участника размещения заказа, подавшего конверт с заявкой на участие в аукционе, секретарь комиссии выдает расписку в получении такой заявки с указанием даты и времени его получения. |
| 24 | Время и дата начала подачи заявок на участие в аукционе | с 09 часов «07» мая 2008 |

| 25 | Время и дата окончания приёма заявок на участие в аукционе | В день рассмотрения заявок – до 10 часов «27» мая 2008. Время - новосибирское |
| --- | --- | --- |
|  | Дата, время и место рассмотрения заявок на участие в аукционе | 10 час. 00 мин. «27» мая 2008. 630108 г. Новосибирск, ул. Станиславского, 6а, каб.214 Время - новосибирское |
|  | Дата, время и место проведения аукциона | 10 час. 00 мин. «10» июня 2008 года 630108 г. Новосибирск, ул. Станиславского, 6а, большой зал 3 эт. Время - новосибирское |
| 26 | Изменение количества товаров (объема работ) Процент изменения количества товаров (объема работ) | Допускается Размер изменения количества товаров (объемов работ) 10 % от количества товаров (объема работ), предусмотренных муниципальным контрактом |
| 27 | Срок заключения муниципального контракта | 14 дней со дня размещения на официальном сайте мэрии г. Новосибирска протокола аукциона. |

# РАЗДЕЛ III. 	ОБРАЗЦЫ ФОРМ И ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА

# Форма № 1

В комиссию по размещению

муниципального заказа при

администрации Ленинского района

«___»___________ 200____ года

# ЗАПРОС

на получение аукционной документации на бумажном носителе (в электронном виде)

(выбрать необходимое)

Прошу Вас выдать один экземпляр аукционной документации по открытому аукциону №  ___ АД  на ________________________________________________________

наименование аукциона

Наши реквизиты:

- Наименование организации (фамилия, имя, отчество физического лица) ____________ __________________________________________________________________________

- Юридический адрес: __________________________________________________________________________

- Фактический адрес: __________________________________________________________________________

- Телефон/факс _____________________________________________________________

- ИНН _____________________________________________________________________

- КПП _____________________________________________________________________

- ОКОНХ __________________________________________________________________

- ОКПО ____________________________________________________________________

- Банковские реквизиты:

- наименование банка ________________________________________________________

- БИК ______________________________________________________________________

- Расчетный счет _____________________________________________________________

- Кор/счет ___________________________________________________________________

10. Паспортные данные (для физического лица) _____________________________________

______________________________________________________________________________

11. Контактное лицо ____________________________________________________________

Руководитель _______________________________________________

должность                          подпись                                  Ф.И.О.

место печати

Примечание:

Для получения аукционной документации при себе необходимо иметь:

- документ, подтверждающий полномочия лица на получение конкурсной документации от имени участника размещения заказа (при необходимости);

- данная заявка направляется в комиссию по размещению муниципального заказа при администрации  Ленинского района посредством факсимильной связи (для получению документации в электронном виде, либо заполняется  при получении аукционной документации (Станиславского, 6а к.214), тел./ факс: (383) 3436837

### Форма № 2.

В Комиссию по размещению муниципального заказа при администрации Ленинского района

№_____________

«___»______2008 г.

Запрос на разъяснение

Документации об аукционе

Уважаемые господа!

Прошу Вас разъяснить следующие положения документации об аукционе №____ от «____»____________2008 г. на право заключения муниципального контракта на поставку ________________________________________________:

| № п/п | Раздел документации об аукционе (инструкции Участникам, информационная карта и т.п.) | Ссылка на пункт документации об аукционе, положения которого следует разъяснить | Содержание запроса на разъяснение положений документации об аукционе |
| --- | --- | --- | --- |

Ответ на запрос прошу направить:

(наименование организации и почтовый адрес)

С уважением,

__________________________________	_________________________________

( должность, подпись, расшифровка подписи)

### Форма № 3.

### Уведомление об  отзыве Заявки

В Комиссию по размещению муниципального заказа при администрации Ленинского района

№_____________

«___»______2008 г.

Уведомление об отзыве Заявки на участие в аукционе

Уважаемые господа!

Настоящим письмом [____________________________________] уведомляет

(указывается наименование организации)

Вас, что отзывает свою Заявку на участие в аукционе на право заключения муниципального контракта на поставку [________________________________

_______________________________________] и направляет своего сотрудника (указывается предмет конкурса, номер и дата издания конкурсной дукументации)

[_____________________________], которому доверяет забрать свою Заявку на

(указывается Ф.И.О. и должность)

участие в аукционе.

С уважением,

___________________________________	_________________________________

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Форма № 4

На бланке участника размещения заказа

(по возможности)

Дата, исх. номер

В комиссию по размещению муниципального

заказа при администрации Ленинского района.

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

на право заключения с ___________________________________________________ (указывается наименование муниципального заказчика)

муниципального контракта на __________________________________________(указывается предмет муниципального контракта).

Лот № ____, наименование лота ________________________________________
(в случае, если аукцион проводится по нескольким лотам заявка заполняется на каждый лот отдельно)

1. Изучив документацию об аукционе на право заключения вышеупомянутого контракта, а также применимые к данному аукциону законодательство и нормативно-правовые акты _________________________________________________________________

(наименование участника размещения заказа с указанием организационно-правовой формы, место нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), 
номер контактного телефона)

в лице, ________________________________________________________________________

(наименование должности, Ф.И.О. руководителя, уполномоченного лица 
(для юридического лица))

сообщает о согласии участвовать в аукционе на условиях, установленных в указанных выше документах, и направляет настоящую заявку на участие в аукционе.

2. Мы согласны поставить товары (выполнить работы, оказать услуги) в соответствии с требованиями документации об аукционе и на условиях, которые мы представили в составе нашей заявки на участие в аукционе, в том числе в приложении, которое является неотъемлемой частью настоящей заявки на участие в аукционе:

2.1. Приложение 1 Предложение на поставку товаров (выполнение работ, оказание услуг) на ____стр.

3. Мы ознакомлены с материалами, содержащимися в документации об аукционе и ее технической части и влияющими на стоимость товаров, работ, услуг.

4. Мы согласны с тем, что в случае, если нами при подаче предложения о цене контракта на аукционе не будут учтены какие-либо расценки на поставку товаров (выполнение работ, оказание услуг), которые должны быть поставлены (выполнены, оказаны) в соответствии с предметом аукциона, данные товары (работы, услуги) будут в любом случае поставлены (выполнены, оказаны) в полном соответствии с требованиями документации об аукционе, включая требования, содержащиеся в технической части документации об аукционе,

5. Если по итогам аукциона заказчик предложит нам заключить муниципальный контракт, мы берем на себя обязательство поставить товары (выполнить работы, оказать услуги) на требуемых условиях, обеспечить выполнение указанных гарантийных обязательств в соответствии с требованиями документации об аукционе, включая требования, содержащиеся в технической части документации об аукционе и согласно нашим предложениям, которые мы просим включить в контракт.

6. Настоящей заявкой на участие в аукционе сообщаем, что в отношении ________________________________________________________________________________

(наименование участника размещения заказа (для юридических лиц), наименование индивидуального предпринимателя)

не проводится процедура ликвидации, банкротства, деятельность не приостановлена, а также, что размер задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год не превышает _________ % (значение указать цифрами и прописью) балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

7. Настоящим гарантируем достоверность представленной нами в заявке на участие в аукционе информации и подтверждаем право заказчика, уполномоченного органа, специализированной организации, не противоречащее требованию формирования равных для всех участников размещения заказа условий, запрашивать у нас, в уполномоченных органах власти и у упомянутых в нашей заявке на участие в аукционе юридических и физических лиц информацию, уточняющую представленные нами в ней сведения, в том числе сведения о соисполнителях.

8. В случае, если по итогам аукциона заказчик предложит нам заключить муниципальный контракт, мы берем на себя обязательства подписать муниципальный контракт с __________________________________________________________(указывается наименование муниципального заказчика)

на поставку товара (выполнение работ, оказание услуг) в соответствии с требованиями документации об аукционе и условиями наших предложений, в срок не ранее чем через десять дней со дня размещения на официальном сайте протокола аукциона и не позднее чем через ______ дней со дня проведения аукциона.

9. В случае, если мы будем признаны участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, а победитель аукциона будет признан уклонившимся от заключения муниципального контракта, мы обязуемся подписать данный контракт на поставку товара (выполнение работ, оказание услуг) в соответствии с требованиями документации об аукционе и нашим предложением о цене контракта.

10. В случае, если мы будем признаны единственным участником аукциона, мы обязуемся подписать муниципальный контракт на поставку товара (выполнение работ, оказание услуг) в соответствии с требованиями документации об аукционе и по начальной (максимальной) цене контракта, указанной в извещении о проведении аукциона и документации об аукционе.

11. Мы согласны с тем, что в случае признания нас победителями аукциона или принятия решения о заключении с нами муниципального контракта в установленных случаях, и нашего уклонения от заключения контракта на поставку товара (выполнение работ, оказание услуг), являющихся предметом аукциона, внесенная нами сумма обеспечения заявки на участие в аукционе нам не возвращается и перечисляется в бюджет города Новосибирска. А также подтверждаем, что мы извещены о включении сведений о ______________________________________________ (наименование участника размещения заказа) в Реестр недобросовестных поставщиков в случае уклонения нами от заключения муниципального контракта.

12. Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного характера и взаимодействия с муниципальным заказчиком, уполномоченным органом нами уполномочен _______________________________________________________ (указать Ф.И.О. полностью, должность и контактную информацию уполномоченного лица, включая телефон, факс (с указанием кода), адрес). Все сведения о проведении аукциона просим сообщать указанному уполномоченному лицу.

13. В случае присуждения нам права заключить муниципальный контракт в период с даты получения протокола аукциона и проекта муниципального контракта и до подписания официального муниципального контракта настоящая заявка на участие в аукционе будет носить характер предварительного заключенного нами и муниципальным заказчиком договора о заключении муниципального контакта на условиях наших предложений.

14. Банковские реквизиты участника размещения заказа:

ИНН ____________________, КПП _________________________, ОГРН __________________

Наименование обслуживающего банка ____________________

Расчетный счет ____________________

Корреспондентский счет ____________________

Код БИК ____________________

15. Корреспонденцию в наш адрес просим направлять по адресу: ___________________________________________________________________________________

16. К настоящей заявке на участие в аукционе прилагаются документы, являющиеся неотъемлемой частью нашей заявки на участие в аукционе, согласно описи - на _____стр.

Руководитель участника размещения заказа

(или уполномоченный представитель)			_________________ (Фамилия И.О.)

(подпись)

Главный бухгалтер       					_________________ (Фамилия И.О.)

М.П.	  				      			                                                                (подпись)

Форма № 5.

Приложение № 1

к заявке на участие в аукционе

ПРЕДЛОЖЕНИЕ на поставку товаров 
(выполнение работ, оказание услуг)

Капитальный  ремонт помещений в МУЗ «ГП №26» по адресам г.Новосибирск, 1-й пер.Пархоменко,32, 2-й пер.Пархоменко,7, ул.Котовского,36, ул.Котовского,40.

ЛОТ № _____

Начальная (максимальная) цена муниципального контракта –

Цена, указанная в заявке, включает затраты на материалы, НДС,  прочие накладные расходы и остается неизменной в течение всего срока выполнения работ.

Наименование Участника________________________________________________________

1. Предложение о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) и качественных характеристиках предлагаемых товаров (о качестве выполняемых работ, оказываемых услуг):

| № п/п | Наименование показателя (заполняется в соответствии с РАЗДЕЛОМ V.ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ ДОКУМЕНТАЦИИ) | Требуемое значение (заполняется в соответствии с РАЗДЕЛОМ V.ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ ДОКУМЕНТАЦИИ) | Предложение участника размещения заказа | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

2. Предложение о сроках (периодах) поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг):

| № п/п | Наименование поставляемых товаров (выполняемых работ, оказываемых услуг) | Сроки (периоды) поставки товаров (выполнения работ, оказание услуг) |
| --- | --- | --- |
|  |  | Начало поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг) | Окончание поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг) |

3. Предложение о сроке предоставления гарантии качества товара (работ, услуг) (заполняется только в случае, если в  соответствии с РАЗДЕЛОМ V.ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ ДОКУМЕНТАЦИИ» заказчиком установлено требование к сроку предоставления гарантии качества товаров (работ, услуг):

| № п/п | Наименование поставляемых товаров (выполняемых работ, оказываемых услуг) | Требуемое значение (заполняется в соответствии с РАЗДЕЛОМ V.ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ ДОКУМЕНТАЦИИ) | Предложение участника размещения заказа | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |

4. Предложение об объеме предоставления гарантии качества товара (работ, услуг) (заполняется только в случае, если в  соответствии с РАЗДЕЛОМ V.ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ ДОКУМЕНТАЦИИ» заказчиком установлено требование к сроку предоставления гарантии качества товаров (работ, услуг):

| № п/п | Наименование поставляемых товаров (выполняемых работ, оказываемых услуг) | Требуемое значение (заполняется в соответствии с РАЗДЕЛОМ V.ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ ДОКУМЕНТАЦИИ) | Предложение участника размещения заказа | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

Примечание:

Участник размещения заказа может подтвердить содержащиеся в данной форме сведения, приложив к ней любые необходимые, по его мнению, документы. Не предоставление таких документов не является основанием для отказа в допуске к участию в аукционе.

Руководитель Участника размещения заказа

(или уполномоченный представитель)			_________________ (Фамилия И.О.)

(подпись)

Главный бухгалтер       					_________________ (Фамилия И.О.)

М.П.	  				      			 	 (подпись)

### Форма № 6.

### Общие сведения об Участнике размещения заказа

Каждый Участник размещения заказа, юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, заполняет следующую форму:

| 1. Полное и сокращенное наименования организации и ее организационно-правовая форма, в соответствии с учредительными документами |  |
| --- | --- |
| 2. Регистрационные данные: 2.1 Дата, место и орган регистрации юридического лица, регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя |  |
| 3. Участники (Наименование, организационно-правовая форма всех участников, чья доля в уставном капитале превышает 10% и доля их участия. Для акционерных обществ - наименование, организационно-правовая форма всех акционеров, обладающих акциями в количестве больше 10% от общего числа акций и доля принадлежащих им акций) |  |
| 4. Срок деятельности (с учетом правопреемственности) |  |
| 5. Размер уставного капитала (для юридических лиц) |  |
| 6. Номер и почтовый адрес Инспекции Федеральной налоговой службы, в которой участник размещения заказа стоит на учете в качестве налогоплательщика |  |
| 7. ИНН, КПП участника размещения заказа |  |
| 8. ОГРН участника размещения заказа |  |
| 9. ОКПО участника размещения заказа |  |
| Примечание: Вышеуказанные данные могут быть по усмотрению участника размещения заказа подтверждены путем предоставления следующих документов: Устав, положение, учредительный договор; Свидетельство о государственной регистрации; Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе. |
| 10. Юридический адрес (место жительства) участника размещения заказа | Страна |
|  | Адрес |
| 11. Почтовый адрес участника размещения заказа | Страна |
|  | Адрес |
|  | Телефон |
|  | Факс |
| 12. Банковские реквизиты: |  |
| 12.1. Наименование обслуживающего банка |  |
| 12.2. Расчетный счет |  |
| 12.3. Корреспондентский счет |  |
| 12.4. Код БИК |  |
| 13. Сведения о выданных участнику размещения заказа лицензиях, необходимых для выполнения обязательств по муниципальному контракту (указывается лицензируемый вид деятельности, реквизиты действующей лицензии, наименование территории на которой действует лицензия) |  |

Примечание:

В подтверждение финансовой устойчивости, а также отсутствия задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды по усмотрению участника размещения заказа могут быть представлены:

- формы № 1 «Бухгалтерский баланс» и № 2 «Отчет о прибылях и убытках» за два предыдущих года и последний отчетный период отчетного года, с отметкой налоговой инспекции и заверенные печатью организации;

- акт сверки, выданный ИФНС о состоянии расчетов с бюджетами всех уровней и внебюджетными фондами за последний отчетный период, заверенный печатью организации.

Мы, нижеподписавшиеся, заверяем правильность всех данных, указанных в анкете.

В подтверждение вышеприведенных данных к анкете прикладываются следующие документы:

________________________________________________________________________ (название документа)				(количество страниц в документе);

__________________________________________ ______________________________
(название документа)				(количество страниц в документе);

________________________________________________________________________ 
(название документа)				(количество страниц в документе).

Участник размещения заказа (уполномоченный представитель)___________________________________________________________

(подпись)		              (Ф. И. О.)

м.п.

____________________

### Форма № 7

Дата, исх. номер

ДОВЕРЕННОСТЬ № ____

г. Новосибирск __________________________________________________________________

(прописью число, месяц и год выдачи доверенности)

Физическое лицо, юридическое лицо – участник размещения заказа:

_______________________________________________________________(далее – доверитель)

(Наименование участника размещения заказа)

в лице____________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, должность)

действующий (ая) на основании______________________________________________________

(устава, доверенности, положения и т.д.)

доверяет  ___________________________________________________(далее – представитель)

(фамилия, имя, отчество, должность)

паспорт серии ______ №_________ выдан ______________________ «____» _____________

представлять интересы доверителя на аукционе _______________________ _________________________________________________________________(далее – аукцион)

(указать наименование предмета аукциона)

проводимом ____________________________________________________________________

(указать название государственного заказчика и уполномоченного органа).

Представитель уполномочен от имени доверителя в ходе проведения аукциона подавать предложения о цене муниципального контракта, подавать заказчику, уполномоченному органу, специализированной организации, аукционной комиссии необходимые документы, подписывать и получать от имени доверителя документы, совершать иные действия связанные с участием доверителя в аукционе.

Подпись _________________________________    ________________________ удостоверяем.

(Ф.И.О. представителя)                           (Подпись представителя)

Доверенность действительна по «____» ____________________ _____ г.

Участник размещения заказа ________________________ ( ___________________ )

(Ф.И.О.)

М.П.

Главный бухгалтер _______________________________ ( ___________________ )

(Ф.И.О.)

### Форма № 8.

# ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ

представляемых для участия в открытом аукционе

на _________ (указать наименование предмета аукциона)

лот № ____, наименование лота ________________________________________
(в случае, аукцион проводится по нескольким лотам)

Настоящим ____________________________________________ подтверждает, что для

(наименование участника размещения заказа)

участия в открытом аукционе на право заключения _______ (указать наименование предмета муниципального контракта) направляются нижеперечисленные документы.

| №№ п\п | Наименование документов | Страницы с __ по __ | Количество страниц |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Общие сведения об участнике размещения заказа (Форма № 6, Раздела III) |  |  |
| 2. | Заявка на участие в аукционе по Лоту № ____,: (Форма № 4, Раздела III) |  |  |
| 2 | Предложение на поставку товаров (выполнение работ, оказание услуг) (Форма № 5, Раздела III) |  |  |
| 3. | Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, выданная ФНС России, или нотариально заверенная копия такой выписки (для юридических лиц) |  |  |
| 4. | Выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, выданная ФНС России, нотариально заверенная копия такой выписки (для индивидуальных предпринимателей) |  |  |
| 5. | Копии документов, удостоверяющих личность (для физических лиц) |  |  |
| 6. | Надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц) |  |  |
| 7. | Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа, в случае необходимости (например, приказ о назначении на должность, доверенность на лицо, уполномоченное осуществлять действия от имени участника размещения заказа и др.) |  |  |
| 8. | Копии документов, подтверждающих соответствие товаров, работ, услуг, требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к таким товарам, работам, услугам |  |  |
| 9. | Копии документов, подтверждающих соответствие Участника размещения заказа требованиям пункта 11.1 ст.11 ИУА, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, и такие товары, работы, услуги являются предметом аукциона и такое требование содержится в пункте 16 Информационной карты аукциона» (Раздел III) |  |  |
| Другие документы, прикладываемые по усмотрению участником размещения заказа* |
| 10. | Формы №1 «Бухгалтерский баланс» и №2 «Отчет о прибылях и убытках» за два предыдущих года и последний отчетный период отчетного года, с отметкой налоговой инспекции и заверенные печатью организации |  |  |
| 11. | Акт сверки расчетов налогоплательщика по налогам, сборам, взносам (форма №23-а краткая), заверенный печатью организации |  |  |
| 12. | Копии учредительных документов (устав, положение, учредительный договор) |  |  |
| 13 | Другие документы (далее указываются все другие документы, прикладываемые по усмотрению участника размещения заказа) |  |  |
|  | ВСЕГО листов: |  |

*Примечание:

непредставление данных документов не является основанием для отказа в допуске к участию в аукционе.

Руководитель участника размещения заказа

(уполномоченный представитель) 					_________________ (Ф.И.О.)

(подпись)

ФОРМА № 9

Приложение 1

к муниципальному контракту

РАСЧЕТ ЦЕНЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА

Капитальный ремонт  помещений в МУЗ «ГП №26»  по адресам г.Новосибирск, 1-й пер.Пархоменко,32, 2-й пер.Пархоменко,7, ул.Котовского,36, ул.котовского,40.

Локальный сметный расчет (локальная смета)

____________________________________________________________________________

(Наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:                                                         Составлена в ценах на:

Общая стоимость: ____________________руб.

Нормативная трудоемкость: ________чел.-час

Зарплата основных рабочих:____________ руб.

| № | Шифр | Наименование работ и затрат, | Единица | Кол-во | Стоимость единицы, руб. | Общая стоимость, руб. | Затраты труда |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п.п. | Норматива | Материалов, изделий и конструкций | измер. |  | ВСЕГО | экспл. машин | ВСЕГО | основной | экспл. машин | Рабочих-строителей, чел-ч. |
|  |  |  |  |  | основной | в. т.ч. з/пл |  | заработной | в. т.ч. з/пл | На | всего |
|  |  |  |  |  | з/пл | машинистов |  | платы | машинистов | Единицу |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Раздел |
|  |  | Всего по разделу: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Составил:

Проверил:

___________________                    __________________                   ___________________

должность                                                     подпись                                                Фамилия, инициалы

М.П.                                                 Дата

Долженость

Наименование участника ______________ФИО

м.п.

IV. ПРОЕКТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА И ДОГОВОРА

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ №_____

на оказание услуг

«___»__________2008 г		.								                                                                                           г. Новосибирск

Муниципальный заказчик – мэрия города Новосибирска, от имени муниципального образования города Новосибирска в лице главы администрации Ленинского района Стукало Михаила Михайловича, действующего на основании Постановления мэра от 27.03.2006 № 333 «Об организации муниципального заказа», именуемый в дальнейшем «Заказчик», и ______________________________________________,

(наименование юридического лица)

в лице________________________________________________, действующего на

(должность, ФИО)

основании ___________________________________________________________,

именуемый в дальнейшем «Исполнитель», согласно решению комиссии (протокол от «__»_______2008 г. №___), в целях обеспечения муниципальных нужд, заключили контракт на следующих условиях:

- Предмет контракта.

1.1. Исполнитель обязуется выполнить капитальный ремонт помещений, указанных Заказчиком  (Смета), а Заказчик обязуется обеспечить оплату произведенных услуг .

1.2. Объем работ, его цена определяется согласно Смете.

1.3. Качественные характеристики работы, а также условия выполнения работ определяются в соответствии с аукционной документацией.

1.4. Объемы выполнения работ  Заказчиком определяются договорами выполнения работ, заключенными между Исполнителем и Заказчиком в соответствии с настоящим муниципальным контрактом на основании извещений о прикреплении (далее договор выполнения работ).

2. Обязанности сторон.

2.1. Обязанности Заказчика:

2.1.1. Обеспечить заключение договоров поставок товара  между Исполнителем и Покупателями, для чего в течение 5 дней   со дня подписания   муниципального контракта направить  Исполнителю и Покупателям извещения о прикреплении Покупателей к Исполнителю.

2.1.2. Обеспечить оплату поставленного товара путем передачи лимитов бюджетных обязательств получателям  бюджетных средств – Покупателям.

2.1.3. В случае получения от Исполнителя уведомления указанного в п. 2.2.2 контракта в течение ___________________  со дня  получения  уведомления

(не позднее тридцати дней)

выдать извещение о прикреплении к нему другого Покупателя, либо направить Исполнителю отгрузочную разнарядку с указанием получателя товара  (указывается иной получатель товара ) либо сообщить о своем согласии принять и оплатить товар.

2.1.4. Оплатить поставку товара  в случаях, когда поставка товара  для муниципальных нужд осуществляется получателям, указанным Заказчиком.

2.2. Обязанности Исполнителя:

2.2.1.  Подписать в течение ________________________ со дня получения

(не позднее тридцати дней)

проект договора поставки товара, направленный ему Покупателем.

2.2.2. В случае отказа Покупателя полностью или частично от товара , указанного в извещении о прикреплении, и от заключения договора на его поставку незамедлительно уведомить об этом Заказчика.

3.Цена  товара  и сумма контракта.

3.1. Цена поставляемого по настоящему контракту товара (работы, услуги) определена решением комиссии от «__»_________2008 г. и включает в себя __________________________________________________________________________________________________________________________________________

3.2. Цена остается неизменной в течение всего срока поставки.

3.3. Общая сумма контракта составляет ___________________ (____________________________________________________________________) рублей (в том числе НДС _________ (________________________________) руб).

- Источник финансирования.

4.1. Источником финансирования исполнения контракта является бюджет г. Новосибирска на 2008 г.

- Формы, сроки и порядок оплаты.

5.1. Формы, сроки и порядок оплаты поставленного товара определяются договорами поставок товара  в соответствии с документацией об аукционе: авансовые платежи не предусмотрены, 100% - по факту (возможна отсрочка платежа до 30 дней).

6.Срок исполнения контракта.

6.1. Осуществляется в июле – сентябре  2008 года.

6.2. Конкретные сроки, а также  порядок осуществления приемки поставляемого товара, на соответствие их количества,  объема и качества требованиям, установленным в п. 1.3 настоящего контракта определяются договорами поставок товара .

7. Ответственность сторон.

7.1. В случае просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, виновная сторона уплачивает другой стороне  неустойку, которая  начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства и равняется одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.

7.2. В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного государственным или муниципальным контрактом, заказчик вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного государственным или муниципальным контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного государственным или муниципальным контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.

7.3. Стороны освобождаются от уплаты неустойки, если докажут, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

8. Особые условия.

8.1. Заказчик по согласованию с Исполнителем в ходе исполнения контракта вправе изменить не более чем на десять процентов предусмотренные контрактом количество товаров, при изменении потребности в товарах, соответственно на поставку которых заключен контракт.

8.1.1. При поставке дополнительного количества таких товаров, Заказчик по согласованию с Исполнителем вправе изменить первоначальную цену контракта пропорционально количеству таких товаров, но не более чем на десять процентов такой цены контракта.

8.1.2. При внесении соответствующих изменений в контракт в связи с сокращением потребности в поставке таких товаров, Заказчик обязан изменить цену контракта указанным образом.

8.1.3. Цена единицы дополнительно поставляемого товара и цена единицы товара при сокращении потребности в поставке части такого товара должны определяться как частное от деления первоначальной цены контракта на предусмотренное в контракте количество такого товара.

9. Расторжение контракта.

9.1. Расторжение контракта допускается по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

10. Прочие условия.

10.1. Настоящий контракт считается заключенным и вступает в силу только после подписания его сторонами и согласования с руководителями структурных подразделений мэрии г. Новосибирска, указанными в контракте.

10.2. Настоящий контракт составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон и один экземпляр для УФиНП мэрии г. Новосибирска.

10.3. Все вопросы, не урегулированные настоящим контрактом, регулируются действующим законодательством Российской Федерации.

10.4. Ни одна из сторон не имеет права поручить исполнение своих обязательств по настоящему контракту третьему лицу или переуступить право требования долга третьему лицу.

11. Срок действия контракта.

11.1. Настоящий контракт вступает в действие со дня подписания его сторонами и действует до 31.12.2008г..

12. Разрешение споров. Арбитраж.

12.1. В случае возникновения между Заказчиком и Исполнителем любых споров или разногласий, связанных с настоящим контрактом или выполнением либо невыполнением любой Стороной обязательств по нему, Стороны приложат все усилия для их досудебного разрешения путем переговоров между уполномоченными представителями.

12.2. Если споры не могут быть разрешены путем переговоров, то спорные вопросы передаются на рассмотрение Арбитражного суда Новосибирской области в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

12.3.  Настоящий контракт составлен и будет выполняться Сторонами в соответствии с законодательством Российской Федерации.

13. Место нахождения и платежные реквизиты сторон.

Заказчик:  мэрия города Новосибирска			 															                  	            Исполнитель:

в лице администрации Ленинского района

ИНН 5404102208					ИИН                                                             ______________________

КПП 540401001					КПП                                                                ______________________

______________________

место нахождения:                                                                					   место нахождения:

г. Новосибирск, 108                                                                 					__________________________

ул. Станиславского, 6а                                                            				__________________________

Телефон 3547489                            					                                         Телефон___________________

Глава администрации Ленинского района

__________________М. М. Стукало                                      			Подпись___________________

М.П.								                                                                                                                                                                    М.П.

СОГЛАСОВАНО:

Главный распорядитель бюджетных средств

Начальник Департамента                       ____________________________ А. А. Львов

по социальной политике                                          (подпись)     М. П.

Начальник отдела здравоохранения

Ленинского района  	   ____________________________ В. Н.  Каплин

(подпись)     М. П

Проект

Договор №_______

### на выполнение работ по капитальному ремонту

г. Новосибирск	                                                                           													«____»____________2008 г.

Муниципальное учреждение здравоохранения г.Новосибирска «Городская поликлиника №26», именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице главного врача Зулина Ярослава Владимировича, действующей на основании Устава с одной стороны, и __________________, именуемый в дальнейшем Подрядчик в лице ______________________, действующего на основании _____________, осуществляющий свою деятельность в соответствии с лицензией № ___________________________________., с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем Стороны, на основании результатов открытого аукциона в соответствии с протоколом оценки и сопоставления заявок от «____» ___________ 200__г, № ___ заключили настоящий договор о нижеследующем:

1.Предмет договора

1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя выполнение работ по выполнению работ по капитальному ремонту, по адресам: г. Новосибирск, 1-й пер.Пархоменко,32, 2-й пер.Пархоменко,7, ул.Котовского,36, ул.Котовского,40 Муниципальное учреждение здравоохранения г.Новосибирска «Городская поликлиника №26», в соответствии с дефектной ведомостью, являющемся неотъемлемой частью настоящего договора, сметной документацией.

2. Цена и порядок расчетов

2.1. Общая стоимость работ по настоящему договору в соответствии со сметой и расчетом договорной цены, являющихся неотъемлемой частью настоящего договора, составляет _____________________ (сумма прописью) рублей, включая НДС 18%.___________________

2.2. Оплата по настоящему договору производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика из бюджетных средств.

2.3. Оплата по настоящему договору производится поэтапно, на основании актов на выполненные работы, подписанных сторонами, без замечаний со стороны Заказчика по мере поступления бюджетных средств с предоплатой в размере 30% от суммы договора путем перечисления на расчетный счет Подрядчика.

2.4. В случае, если в акте приема-передачи выполненных работ (актах выполненных работ) указывается цена большая, чем цена, указанная в смете, либо в пункте 2.1 настоящего договора, то Заказчик обязан уплатить Подрядчику только цену согласно пункту 2.1 настоящего договора.

2.5. Цена, указанная в пункте 2.1 настоящего договора, изменению в большую сторону не подлежит.

3. Порядок сдачи и приемки работ

3.1. Приемка выполненных работ производится  комиссионно с участием полномочных представителей Сторон.

3.2. По результатам работы, комиссия в течение пяти календарных дней с момента окончания работ (или соответствующего этапа) составляет и подписывает Акт сдачи-приемки работ установленной формы (акты формы КС-2 и КС-3), с учетом выполненных объемов и Акт приемки объекта в эксплуатацию, дата подписания которого будет означать начало течения гарантийного срока.  Подрядчик передает Заказчику технические и иные документы по завершению и сдаче работ  в т.ч. Акты на скрытые работы (если такие работы производились).

3.3. В случае не подписания Акта сдачи-приемки работ, в нем делается отметка об этом и Акт подписывается другой стороной. Сторона, не подписавшая Акт, в трехдневный срок готовит мотивированный отказ от подписания Акта и направляет отказ другой Стороне.

4. Обязанности Подрядчика

4.1. Для реализации настоящего договора Подрядчик обязуется:

4.1.1. Выполнить работы, предусмотренные настоящим договором в следующие сроки: начало работ «___» ____________ 2008г., окончание начало работ «___» ____________ 2008г. (согласно графику выполнения работ, являющимся неотъемлемой частью договора);

4.1.2. Обеспечить качество выполнения всех работ в соответствии с действующими нормами и правилами, техническими условиями;

4.1.3. Обеспечить устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ в срок, согласованный Сторонами;

4.1.4. Принимать участие в сдаче – приемке выполненных работ;

4.1.5. Исполнять указания Заказчика, полученные в ходе выполнения работ, если они не противоречат условиям настоящего муниципального контракта и не представляют собой вмешательства в оперативно – хозяйственную деятельность Подрядчика;

4.1.6. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других пунктах настоящего договора;

4.1.7. Соблюдать требования закона и иных правовых актов об охране окружающей среды и о безопасности работ.

4.1.8. При выполнении ремонтных работ Исполнитель приобретает необходимые материалы, стоимость которых входит в общую сумму договора;

4.1.9. Проводить поэтапно строительно-ремонтные работы (очередность ремонта помещений определяется Заказчиком) и до полного завершения  работ участка.

4.1.10. Изготовление проектно-сметной документации и ее согласование осуществляется Подрядчиком.

4.1.11. Ответственное лицо от Исполнителя при выполнении монтажных работ на объекте________________________________________________________________________;

4.1.12.. Все работы выполняются собственными силами подрядчика, без привлечения субподрядных организаций.

5. Обязанности Заказчика

5.1. Для реализации настоящего договора Заказчик обязуется:

5.1.1. Обеспечить готовность объекта для производства Подрядчиком порученных ему по настоящему договору работ;

5.1.2. Произвести оплату выполненных Подрядчиком работ в размере и в порядке, предусмотренном настоящим договором;

5.2. Заказчик вправе осуществлять контроль за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением графика их выполнения.

6. Гарантии качества по сданным работам

6.1. Подрядчик гарантирует результат выполненных по настоящему договору работ в течение 2 (два) года с момента подписания Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных работ.

6.2. Если в период гарантийного срока обнаружатся дефекты, допущенные по вине Подрядчика, Подрядчик своими силами и за свой счет обязан устранить их в согласованные с Заказчиком сроки, гарантийный срок в этом случае продлевается на период устранения дефектов.

6.3. Качество выполняемых работ должно удовлетворять требованиям установленным действующими СНиП, СанПиН. В случае применения новых, в том числе ввозимых из-за рубежа, строительных материалов и конструкций, требования к которым не регламентированы СниПами, госстандартами, техническими условиями и другими нормативными документами РФ, подтверждать их пригодность к применению техническим свидетельством Госкомитета по жилищной и строительной политике;

7. Изменение условий настоящего договора

7.1. Заказчик по согласованию с подрядчиком в ходе исполнения контракта вправе изменить не более чем на десять процентов предусмотренные контрактом объем работ, при изменении потребности в работах, на выполнение которых заключен контракт, или при выявлении потребности в дополнительном объеме работ, не предусмотренных контрактом, но связанных с работами, предусмотренными контрактом.

7.2. Все изменения и дополнения к настоящему договору оформляются в письменной форме, подписанной обеими сторонами.

8. Ответственность Сторон

8.1. В случае невыполнения Подрядчиком в установленные сроки объема работ по настоящему договору Подрядчик уплачивает Заказчику пени в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от стоимости невыполненных работ за каждый день просрочки.

8.2. Подрядчик несет ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ за соблюдение требований охраны труда, пожарной безопасности, промсанитарии, установленных законами или иными нормативными правовыми актами, а также правилами и инструкциями по охране труда, в том числе материальную ответственность за вред, причиненный вследствие выполнения работ по настоящему договору.

8.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных п. 2 договора, Подрядчик вправе потребовать уплату неустойки в размере одной трёхсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательств.

8.4. Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Подрядчика.

8.5. Подрядчик обязан устранять своими силами и за свой счет недостатки и дефекты, выявленные в процессе производства работ.- Все работы выполняются собственными силами подрядчика, без привлечения субподрядных организаций.

9. Форс-мажорные обстоятельства

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего договора  в результате событий чрезвычайного характера, которые Стороны не могли предвидеть либо предотвратить разумными действиями.

9.2. Если Стороны в течение двух месяцев с момента наступления обстоятельств непреодолимой силы не достигнут согласованного решения, то каждая из Сторон вправе требовать расторжения настоящего договора.

9.3. Наличие обстоятельств непреодолимой силы должно быть подтверждено актом, выданным соответствующим компетентным органом, с указанием даты возникновения и прекращения таких обстоятельств.

10. Прочие условия

10.1. Настоящий договор считается заключенным и вступает в силу только после его подписания сторонами и согласования с начальниками, указанных в настоящем договоре структурных подразделений мэрии г. Новосибирска.

10.2. Любые изменения и дополнения к настоящему договору, в том числе соглашение о его расторжении или прекращении, могут быть совершены только в форме одного документа, соответствующего требованиям, указанным в пункте 4.1. настоящего договора.

10.3. Настоящий договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон и один экземпляр для мэрии г. Новосибирска.

10.4. Содержание условий, не указанных в настоящем договоре, регулируются положениями действующего законодательства Российской Федерации.

10.5. Ни одна Сторона не имеет право:

- поручить исполнение своих обязательств по настоящему договору третьему лицу;

- переуступить право требования долга третьему лицу.

10.6. При закупке материалов Исполнитель согласовывает с Заказчиком цвет, качество, форму приобретаемого товара.

10.7. При проведении ремонтных работ Исполнитель отвечает за уборку и вывоз строительного мусора, а также за влажную уборку  помещений после каждого этапа ремонтных работ.

10.8. Исполнитель берет на себя подготовку помещений  к ремонтным работам: перенос/вынос оборудования, мебели и т. д.

10.9. Хранение инструментов и материалов для ремонтных работ на складе Подрядчика. Заказчик предоставляет определенное место только для хранения спец.одежды рабочих.

10.10.При выполнении сантехнических работ Подрядчик самостоятельно решает организационные вопросы с жилищной организацией (отключение, включение горячей и холодной воды, систем отопления).

10.11. Исполнитель обеспечивает безопасность выполнения работ и безопасность результатов работ:

- Соблюдение техники безопасности при проведении ремонтно-строительных работ  в учреждении.

- Соблюдение безопасного пребывания клиентов и сотрудников в учреждении.

11 Срок действия и условия расторжения

11.1. Срок действия настоящего договора с момента подписания его Сторонами до полного выполнения взятых на себя Сторонами обязательств.

11.2. Расторжение настоящего договора допускается по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

11.3. При расторжении настоящего договора стороны в течение двух недель с момента расторжения проводят сверку взаимных обязательств, оформляют акт сверки и проводят окончательный расчет.

12. Разрешение споров между Сторонами

12.1. Все спорные вопросы, возникшие в ходе исполнения настоящего договора, разрешаются Сторонами путем переговоров и возникающие договоренности в обязательном порядке оформляются дополнительными соглашениями Сторон, являющимися с момента их подписания неотъемлемой частью настоящего договора.

12.2. Стороны установили, что все возможные претензии будут рассмотрены в течение семи рабочих дней с момента получения соответствующей претензии.

12.3. Спорные вопросы между Заказчиком и Подрядчиком, возникающие по поводу недостатков выполненной работы или их причин, могут быть решены путем назначения экспертизы по требованию любой из сторон. Расходы на экспертизу несет Подрядчик, за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие допущенных Подрядчиком нарушений или причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками. В этих случаях расходы на экспертизу несет Заказчик.

12.4. Споры, по которым не было достигнуто соглашение сторон, передаются на рассмотрение Арбитражного Суда Новосибирской области в соответствии с действующим законодательством РФ.

13. Заключительные положения

13.1. Стороны обязуются не разглашать, не передавать или не делать каким-либо еще доступным способом третьим лицам сведения, содержащиеся в документах, оформляющих совместную деятельность сторон в рамках настоящего договора, иначе как с письменного согласия обеих сторон.

13.2. Стороны обязуются в случае изменения юридических адресов и реквизитов, указанных в п. 15 настоящего договора, информировать друг друга о подобных изменениях в 2-х дневный срок.

13.3. При выполнении настоящего договора стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

13.4. Все приложения к настоящего договору являются его неотъемлемой частью.

14. Особые условия

14.1. Стоимость материалов включена в смету.

14.2.Приложения, являющиеся неотъемлемой частью настоящего договора:

- Смета;

2. Лицензия на строительно-монтажные, электромонтажные, сантехнические, кровельные работы, установку оконных блоков, обслуживание медицинской техники.

15. Юридические адреса и реквизиты Сторон

Заказчик                                                                        Подрядчик

| ЗАКАЗЧИК МУЗ «ГП №26» ИНН 5404272055 КПП 540401001 Управление финансов и налоговой политики мэрии ИНН 5411100120 Р/с 40204810800000000513 л/с 02930000013 в УФК по Новосибирской области Наименование банка: ГРКЦ ГУ Банка России по Новосибирской области БИК 045004001 л/с МУЗ «ГП №26» 01703062.1 в УФ и НП мэрии |  |
| --- | --- |

# Главный врач ___________ Я.В.Зулин			                       Директор _________

СОГЛАСОВАНО:

Начальник УФ и НП мэрии                         _________________________Б. В. Буреев

Начальник финансового отдела

Ленинского района УФ и НП мэрии           _________________________Г. И. Телятникова

Начальник Департамента по

социальной политике                                   _________________________		А.А. Львов

Начальник отдела здравоохранения

администрации Ленинского района            __________________________В. Н. Каплин

Юрист УФ и НП мэрии                                 __________________________ Л. А. Патока

# РАЗДЕЛ V. ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ ДОКУМЕНТАЦИИ ОБ АУКЦИОНЕ

Цена заявки определяется как общая стоимость работ и затрат по Форме №9.

Сметная стоимость определяется с соблюдением следующих правил ценообразования:

Смета составляется на основе сметно-нормативной базы ГЭСН-2001,  привязанная к условиям Новосибирской области (ТЕР, ТЕРр, ТЕРм, ТЕРп- 2001) с переводом в текущий уровень цен по действующим индексам Новосибирской области, выпускаемым администрацией  Новосибирской области с учетом рекомендаций мэрии г. Новосибирска, в файле программного комплекса Гранд-смета.

Накладные расходы определять в соответствии с Методическими указаниями по определению величины накладных расходов в строительстве (МДС-81-33.2004) с учетом коэффициента 0, 94 согласно письма Федерального агентства по строительству и ЖКХ от 31.01.2005 №ЮТ-260/06 «О порядке применения нормативов накладных расходов в строительстве». При снижении норматива накладных расходов следует учитывать, что в его структуру включены: обязательные отчисления на оплату труда  рабочих строителей и административно-хозяйственного персонала (ЕСН), а также расходы на обеспечение санитарно-гигиенических, бытовых условий и охрану труда работников.

Сметную прибыль определять в соответствии с Методическими указаниями по определению величины сметной прибыли в строительстве (МДС 81-25.2001) с учетом изменений, введенных письмом Федерального агентства по строительству и ЖКХ от 18.11.2004 № АП-5536/06 «О порядке применения нормативов сметной прибыли в строительстве» и письмом Жилищного комитета от 17.01.2005 № 2-46/05. При снижении норматива сметной прибыли следует учитывать, что в норматив включены затраты на оплату отдельных региональных и федеральных налогов, развитие производства и материальное стимулирование работников.

Общая стоимость работ определяется с учетом налога на добавленную стоимость, резерва средств на непредвиденные затраты в размере 2%, составление сметного расчета 1%, а также с учетом применения  коэффициентов согласно действующих нормативов.

Не допускается снижение стоимости работ путем применения общего понижающего коэффициента к стоимости материалов,  объемам работ.

Указанная в аукционной заявке цена должна быть фиксированной и без дополнительной индексации.

V. ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ ДОКУМЕНТАЦИИ ОБ АУКЦИОНЕ

5.1. Техническое задание на выполнение работ

капитальный ремонт МУЗ «ГП №26»

по адресам: г. Новосибирск 1-й пер.пархоменко,32, 2-й пер.пархоменко,7, ул.Котовского,36, ул.котовского,40

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

Лот №1 Общестроительные работы

| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел 1. ул.1-й пер.Пархоменко, 32, 1 корпус. Кабинет главной медсестры (№6) |  |
| Демонтажные работы |  |  |  |
| 1 | Снятие обоев: высококачественных и линкруста | 100 м2 очищаемой поверхности | 0.5 |  |
| 2 | Демонтаж осветительных приборов: светильники для люминесцентных ламп | 100 шт. | 0.02 |  |
| 3 | Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных | 100 м2 | 0.02 |  |
| 4 | Разборка покрытий полов: из линолеума и релина | 100 м2 покрытий | 0.19 |  |
| 5 | Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов | 100 м плинтусов | 0.17 |  |
| Потолки |  |  |  |
| 6 | Армстронг по металлокаркасу или эквивалент | 100 м2 | 0.19 |  |
| Стены |  |  |  |
| 7 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0.1 |  |
| 8 | Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону: тиснеными и плотными | 100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности | 0.49 |  |
| 9 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям, подготовленным под окраску стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.49 |  |
| 10 | Облицовка стен керамическими плитками | 100 м2 поверхности облицовки | 0.01 |  |
| 11 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления: за 2 раза | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.01 |  |
| 12 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных и чугунных труб: стальных за 2 раза | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.006 |  |
| 13 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2 | 100 м2 проемов | 0.02 |  |
| 14 | Улучшенная окраска масляными составами по дереву: заполнений проемов дверных | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.04 |  |
| 15 | Установка и крепление наличников | 100 м коробок блоков | 0.05 |  |
| 16 | Уголок обрамляющий ПВХ 40 мм | м | 10 |  |
| Полы |  |  |  |
| 17 | Устройство стяжек: цементных толщиной 30 мм | 100 м2 стяжки | 0.19 |  |
| 18 | Устройство покрытий из линолеума | 100 м2 покрытия | 0.19 |  |
| 19 | Плинтус ПВХ с кабель-каналом | м | 17.85 |  |
| Электромонтажные работы |  |  |  |
| 20 | Светильник 4х18 люм. | шт | 2 |  |
| 21 | Выключатель скр. 2-кл. | шт | 1 |  |
| 22 | Розетка откр. 2-мест. бр/защ. | шт | 3 |  |
| 23 | Разветвительная коробка 4-контактная | шт. | 3 |  |
| 24 | ВВГ-П 3х 2,5 или эквивалент | м | 30 |  |
| 25 | ВВГ-П 3х 1,5 или эквивалент | м | 15 |  |
| 26 | Труба гофр. ПНД 25мм черная или эквивалент | м | 25 |  |
| 27 | Кабель-канал 16 х 25 | м | 20 |  |
| Сантехнические работы |  |  |  |
| 28 | Смена арматуры: смесителей без душевой сетки | 100 шт. | 0.01 |  |
| 29 | Смена санитарных приборов: раковин | 100 приборов | 0.01 |  |
| 30 | Смена санитарных приборов: гибких подводок | 100 приборов | 0.02 |  |
| Раздел 2. ул.1-й пер.Пархоменко, 32, 1 корпус. Кабинет хозблока (№7) |  |  |
| Демонтажные работы |  |  |  |
| 31 | Снятие обоев: высококачественных и линкруста | 100 м2 очищаемой поверхности | 0.46 |  |
| 32 | Демонтаж осветительных приборов: светильники для люминесцентных ламп | 100 шт. | 0.02 |  |
| 33 | Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных | 100 м2 | 0.02 |  |
| 34 | Разборка покрытий полов: из линолеума и релина | 100 м2 покрытий | 0.14 |  |
| 35 | Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов | 100 м плинтусов | 0.15 |  |
| Потолки |  |  |  |
| 36 | Армстронг по металлокаркасу или эквивалент | 100 м2 | 0.14 |  |
| Стены |  |  |  |
| 37 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0.08 |  |
| 38 | Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону: тиснеными и плотными | 100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности | 0.45 |  |
| 39 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям, подготовленным под окраску стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.45 |  |
| 40 | Облицовка стен керамическими плитками | 100 м2 поверхности облицовки | 0.01 |  |
| 41 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления: за 2 раза | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.01 |  |
| 42 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных и чугунных труб: стальных за 2 раза | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.008 |  |
| 43 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2 | 100 м2 проемов | 0.02 |  |
| 44 | Улучшенная окраска масляными составами по дереву: заполнений проемов дверных | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.04 |  |
| 45 | Установка и крепление наличников | 100 м коробок блоков | 0.05 |  |
| 46 | Уголок обрамляющий ПВХ 40 мм | м | 14 |  |
| Полы |  |  |  |
| 47 | Устройство стяжек: цементных толщиной 30 мм | 100 м2 стяжки | 0.14 |  |
| 48 | Устройство покрытий из линолеума | 100 м2 покрытия | 0.19 |  |
| 49 | Плинтус ПВХ с кабель-каналом | м | 15.75 |  |
| Электромонтажные работы |  |  |  |
| 50 | Светильник 4х18 люм. | шт | 2 |  |
| 51 | Выключатель скр. 2-кл. | шт | 1 |  |
| 52 | Розетка откр. 2-мест. бр/защ. | шт | 3 |  |
| 53 | Разветвительная коробка 4-контактная | шт. | 3 |  |
| 54 | ВВГ-П 3х 2,5 | м | 30 |  |
| 55 | ВВГ-П 3х 1,5 | м | 15 |  |
| 56 | Труба гофр. ПНД 25мм черная | м | 25 |  |
| 57 | Кабель-канал 16 х 25 | м | 20 |  |
| Сантехнические работы |  |  |  |
| 58 | Смена арматуры: смесителей без душевой сетки | 100 шт. | 0.01 |  |
| 59 | Смена санитарных приборов: раковин | 100 приборов | 0.01 |  |
| 60 | Смена санитарных приборов: гибких подводок | 100 приборов | 0.02 |  |
| Раздел 3. ул.1-й пер.Пархоменко, 32, 1 корпус. Прачечная. |  |  |
| Демонтажные работы |  |  |  |
| 61 | Демонтаж осветительных приборов: светильники для люминесцентных ламп | 100 шт. | 0.06 |  |
| 62 | Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных | 100 м2 | 0.04 |  |
| 63 | Разборка покрытий полов: из линолеума и релина | 100 м2 покрытий | 0.31 |  |
| 64 | Разборка плинтусов: цементных и из керамической плитки | 100 м плинтусов | 0.09 |  |
| Потолки |  |  |  |
| 65 | Реечные панели по металлокаркасу | 100 м2 поверхности облицовки | 0.35 |  |
| Стены |  |  |  |
| 66 | Устройство перегородок высотой до 3 м в общественных зданиях с двухсторонней обшивкой гипластовыми панелями: в один слой с изоляцией | 100 м2 перегородок за вычетом проемов | 0.11 |  |
| 67 | Облицовка стен гипластовыми панелями на металлическом каркасе | 100 м2 перегородок за вычетом проемов | 0.91 |  |
| 68 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления: за 2 раза | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.03 |  |
| 69 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2 | 100 м2 проемов | 0.04 |  |
| 70 | Улучшенная окраска масляными составами по дереву: заполнений проемов дверных | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.08 |  |
| 71 | Установка и крепление наличников | 100 м коробок блоков | 0.05 |  |
| 72 | Уголок обрамляющий ПВХ 40 мм | м | 30 |  |
| Полы |  |  |  |
| 73 | Устройство стяжек: цементных толщиной 30 мм | 100 м2 стяжки | 0.35 |  |
| 74 | Устройство покрытий на цементном растворе из плиток: керамических для полов многоцветных | 100 м2 покрытия | 0.35 |  |
| 75 | Плинтус ПВХ с кабель-каналом | м | 33.6 |  |
| Электромонтажные работы |  |  |  |
| 76 | Светильник 4х18 люм. | шт | 2 |  |
| 77 | Шкаф управления и регулирования | шкаф | 1 |  |
| 78 | Выключатель скр. 2-кл. | шт | 2 |  |
| 79 | Розетка откр. 2-мест. бр/защ. | шт | 6 |  |
| 80 | Разветвительная коробка 4-контактная | шт. | 10 |  |
| 81 | ВВГ-П 3х 2,5 или эквивалент | м | 70 |  |
| 82 | ВВГ-П 3х 1,5 или эквивалент | м | 90 |  |
| 83 | ВВГ-П 5х4 или эквивалент | м | 20 |  |
| 84 | ШВВП 2х0,75 или эквивалент | м | 26 |  |
| 85 | Труба гофр. ПНД 25мм черная или эквивалент | м | 150 |  |
| Сантехнические работы |  |  |  |
| 86 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до: 32 мм | 100 м трубопроводов | 0.31 |  |
| 87 | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 50 мм | 100 м трубопровода с фасонными частями | 0.15 |  |
| 88 | Труба PN20 15 мм армированная | м | 31 |  |
| 89 | Кран шаровой для воды ВН,1/2" со сгоном | шт | 10 |  |
| 90 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 50 мм | 100 м трубопровода | 0.15 |  |
| 91 | Смена арматуры: смесителей без душевой сетки | 100 шт. | 0.02 |  |
| 92 | Смена санитарных приборов: раковин | 100 приборов | 0.02 |  |
| 93 | Смена санитарных приборов: гибких подводок | 100 приборов | 0.04 |  |
| Система вентиляции |  |  |  |
| 94 | Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали и алюминия класса П (плотные) толщиной: 0,5 мм, диаметром до 200 мм | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0.3 |  |
| 95 | Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали и алюминия класса П (плотные) толщиной: 0,6 мм, диаметром до 250 мм | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0.135 |  |
| 96 | Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм диаметром до 200 мм | м2 | 24.5 |  |
| 97 | Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной 0,6 мм диаметром до 250 мм | м2 | 7 |  |
| 98 | Вентилятор K250L или эквивалент | шт | 1 |  |
| 99 | Вентилятор K200L или эквивалент | шт | 1 |  |
| 100 | Установка зонтов над шахтами из листовой стали круглого сечения диаметром: 200 мм | 1 зонт | 1 |  |
| 101 | Установка заслонок воздушных и клапанов воздушных КВР с электрическим или пневматическим приводом диаметром: до 250 мм | 1 шт. | 6 |  |
| 102 | Контроллер TTC 2000 или эквивалент | шт | 1 |  |
| 103 | Датчик температуры TFR | шт | 1 |  |
| 104 | Калорифер 9кВт | шт | 1 |  |
| 105 | Установка фильтров ячейковых | 1 м2 поверхности в свету | 0.07 |  |
| 106 | Решетка воздухозаборная 200 | шт | 1 |  |
| 107 | Изоляция плоских и криволинейных поверхностей пластинами "Кайфлекс" или эквивалент | 10 м2 изолируемой поверхности | 0.15 |  |
| 108 | Пробивка проемов в конструкциях: из кирпича | 1 м3 | 0.3 |  |
| Раздел 4. ул.Котовского, 36. 1-й корпус. Автоклавная |  |  |  |
| Демонтажные работы |  |  |  |
| 109 | Демонтаж осветительных приборов: светильники для люминесцентных ламп | 100 шт. | 0.02 |  |
| 110 | Разборка облицовки из плит пенопластовых: потолков | 100 м2 облицовки | 0.17 |  |
| 111 | Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных | 100 м2 | 0.02 |  |
| 112 | Разборка облицовки из гипсокартонных листов: стен и перегородок | 100 м2 облицовки | 0.08 |  |
| 113 | Разборка каркаса: из брусьев | 100 м2 стен | 0.08 |  |
| 114 | Разборка плинтусов: цементных и из керамической плитки | 100 м плинтусов | 0.15 |  |
| Потолки |  |  |  |
| 115 | Реечные панели по металлокаркасу | 100 м2 поверхности облицовки | 0.17 |  |
| Стены |  |  |  |
| 116 | Облицовка стен гипластовыми панелями на металлическом каркасе | 100 м2 перегородок за вычетом проемов | 0.46 |  |
| 117 | Декоративная решетка-экран на приборы отопления | шт | 1 |  |
| 118 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2 | 100 м2 проемов | 0.1 |  |
| 119 | Улучшенная окраска масляными составами по дереву: заполнений проемов дверных | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.2 |  |
| 120 | Уголок обрамляющий ПВХ 40 мм | м | 36 |  |
| 121 | Устройство стяжек: цементных толщиной 50 мм | 100 м2 стяжки | 0.41 |  |
| 122 | Устройство покрытий на цементном растворе из плиток: керамических для полов многоцветных | 100 м2 покрытия | 0.41 |  |
| 123 | Плинтус ПВХ с кабель-каналом | м | 66.15 |  |
| Вентиляционная система |  |  |  |
| 124 | Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм диаметром до 200 мм | м2 | 7 |  |
| 125 | Труба гофрированная 125 | м | 3 |  |
| 126 | Диффузор вытяжной КВ 125 или эквивалент | шт | 2 |  |
| 127 | Вентилятор ВК 160 Б или эквивалент | шт | 1 |  |
| 128 | Диммер | шт | 1 |  |
| 129 | Зонт вытяжной 160 | шт | 1 |  |
| 130 | Пробивка проемов в конструкциях: из кирпича | 1 м3 | 0.1 |  |
| Электромонтажные работы |  |  |  |
| 131 | Светильник 4х18 люм. | шт | 11 |  |
| 132 | Выключатель откр. 2-кл. | шт | 1 |  |
| 133 | Выключатель откр. 1-кл. | шт | 5 |  |
| 134 | Розетка откр. 2-мест. бр/защ. | шт | 2 |  |
| 135 | Разветвительная коробка 4-контактная | шт. | 10 |  |
| 136 | Коробка монтажная 026 круглая | шт | 7 |  |
| 137 | Бокс ЩРН-П-36 пластик IP40 (473х307х105) или эквивалент | шт | 1 |  |
| 138 | Автомат ВМ40-3Х-С 3P 32 - 40 А 4,5кА х-ка С или эквивалент | шт | 1 |  |
| 139 | Автомат ВМ40-2Х-С 2P 8 - 25 А 4,5кА х-ка С или эквивалент | шт | 3 |  |
| 140 | ЩУРв-3-12з (550х 320х165) IP31 замок, без окна, 3-фазн. или эквивалент | шт | 1 |  |
| 141 | АП50Б 2МТ Iр=10Iн 1,6; 2,5; 4,0; 6,3; 10; 16; 25 А или эквивалент | шт | 3 |  |
| 142 | Облучатель рециркуляторный ОРБпБ-01 или эквивалент | шт | 1 |  |
| 143 | ВВГ-П 3х 2,5 или эквивалент | м | 30 |  |
| 144 | ВВГ-П 3х 1,5 или эквивалент | м | 110 |  |
| 145 | ВВГ 5х 4 или эквивалент | м | 4 |  |
| 146 | Труба гофр. ПНД 25мм черная или эквивалент | м | 80 |  |
| Раздел 5. ул.Котовского, 40. Отопление |  |  |  |
| Демонтажные работы |  |  |  |
| 147 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до: 32 мм | 100 м трубопроводов | 1.2 |  |
| 148 | Пробивка в бетонных потолках толщиной 100 мм отверстий площадью: до 500 см2 | 100 отверстий | 0.15 |  |
| 149 | Демонтаж радиаторов весом до: 160 кг | 100 шт. | 0.04 |  |
| Сантехнические работы |  |  |  |
| 150 | Труба PN25 (армированная) 25 мм или эквивалент | м | 106 |  |
| 151 | Труба PN20 (х.г.в.) 25 мм или эквивалент | м | 23 |  |
| 152 | Труба PN25 (армированная) 20 мм или эквивалент | м | 10 |  |
| 153 | Фитинги к полипропиленовым трубам | шт | 408 |  |
| 154 | Кран шаровой для воды с американкой , ручка 3/4" | шт | 34 |  |
| 155 | Конвектор | шт | 4 |  |
| Раздел 6. Ремонт теплоузлов |  |  |  |
| Демонтажные работы |  |  |  |
| 156 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до: 100 мм | 100 м трубопроводов | 1.3 |  |
| 157 | Снятие: задвижек диаметром до 100 мм | 100 шт. арматуры | 0.18 |  |
| Сантехнические работы |  |  |  |
| 158 | Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром: 80 мм | 100 м трубопровода | 0.01 |  |
| 159 | Труба PN25 (армированная) 63 мм или эквивалент | м | 130 |  |
| 160 | Герметизация вводов в подвальное помещение | 100 шт. | 1 |  |
| Раздел 7. Ул.Котовского, 36. Гардероб (кабинет №6) |  |  |  |
| 161 | Очистка вручную поверхности потолков от перхлорвиниловых и масляных красок: с лестниц | 100 м2 расчищенной поверхности | 0.2 |  |
| 162 | Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке: потолков | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.2 |  |
| 163 | Устройство стяжек: цементных толщиной 50 мм | 100 м2 стяжки | 0.2 |  |
| 164 | Устройство покрытий на цементном растворе из плиток: керамических для полов одноцветных с красителем | 100 м2 покрытия | 0.2 |  |
| 165 | Плинтус ПВХ с кабель-каналом | м | 17.85 |  |
| Раздел 8. ул.Котовского. 40. Кондиционирование |  |  |  |
| 166 | Кондиционер сплит-система | шт | 1 |  |
| 167 | Комплект низкотемпературного запуска | шт | 1 |  |
| Раздел 9. ул.Котовского, 40. 1 этаж |  |  |  |
| 168 | Устройство стяжек: цементных толщиной50 мм армированных | 100 м2 стяжки | 1 |  |
| 169 | Облицовка потолков ПВХ панелями: по металлокаркасу | 100 м2 поверхности облицовки | 0.12 |  |
| 170 | Армстронг по металлокаркасу | 100 м2 | 0.35 |  |
| 171 | Установка перегородок из блоков сибитовых: в 1 слой при высоте этажа до 4 м | 100 м2 перегородок (за вычетом проемов) | 0.95 |  |
| 172 | Демонтаж, монтаж. Решетки распашные оконные с полимерным покрытием | м2 | 48 |  |
| 173 | Демонтаж, монтаж. Решетки распашные дверные с полимерным покрытием | м2 | 8 |  |
| Раздел 10. 2-й пер.Пархоменко, 7. 2 корпус, 3 этаж |  |  |  |
| Коридор |  |  |  |
| 174 | Кладка отдельных участков стен из сибита: внутренних | 100 м3 кладки | 0.00105 |  |
| 175 | Оштукатуривание поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: улучшенное стен | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0.05 |  |
| 176 | Шпатлевка по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску: стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.05 |  |
| 177 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.05 |  |
| Щитовая |  |  |  |
| 178 | Разборка перегородок | 100 м2 | 0.08 |  |
| 179 | Установка перегородок из блоков сибитовых: в 1 слой при высоте этажа до 4 м | 100 м2 перегородок (за вычетом проемов) | 0.1 |  |
| 180 | Оштукатуривание поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: улучшенное стен | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0.2 |  |
| 181 | Шпатлевка по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску: стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.2 |  |
| 182 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.2 |  |
| 183 | Установка решеток жалюзийных стальных: штампованных нерегулируемых (РШ) номер 200 размер 252х252 мм или эквивалент | 1 решетка | 1 |  |
| 184 | Дверь противопожарная металлическая | шт | 2 |  |
| Бойлерная |  |  |  |
| 185 | Разборка перегородок | 100 м2 | 0.06 |  |
| 186 | Установка перегородок из блоков сибитовых: в 1 слой при высоте этажа до 4 м | 100 м2 перегородок (за вычетом проемов) | 0.06 |  |
| 187 | Дверь противопожарная металлическая | шт | 2 |  |
| 188 | Оштукатуривание поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: улучшенное стен | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0.03 |  |
| 189 | Шпатлевка по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску: стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.03 |  |
| 190 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.03 |  |
| 191 | Облицовка стен гипластовыми панелями на металлическом каркасе | 100 м2 перегородок за вычетом проемов | 0.06 |  |
| Лаборатория |  |  |  |
| 192 | Очистка вручную поверхности стен от перхлорвиниловых и масляных красок: с земли и лесов | 100 м2 расчищенной поверхности | 0.4 |  |
| 193 | Очистка вручную поверхности потолков от перхлорвиниловых и масляных красок: с лестниц | 100 м2 расчищенной поверхности | 0.2 |  |
| 194 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0.06 |  |
| 195 | Устройство коробов по металлокаркасу | 100 м2 перегородок за вычетом проемов | 0.1 |  |
| 196 | Пробивка проемов в конструкциях: из кирпича | 1 м3 | 0.24 |  |
| 197 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2 | 100 м2 проемов | 0.02 |  |
| 198 | Улучшенная окраска масляными составами по дереву: заполнений проемов дверных | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.04 |  |
| 199 | Установка и крепление наличников | 100 м коробок блоков | 0.05 |  |
| 200 | Уголок обрамляющий ПВХ 40 мм | м | 32 |  |
| 201 | Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке: стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.4 |  |
| 202 | Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке: потолков | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.2 |  |
| 203 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных полов за два раза с расчисткой старой краски: более 35 % | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.02 |  |
| 204 | Демонтаж санитарных приборов: умывальников и раковин | 100 приборов | 0.01 |  |
| 205 | Снятие: смесителя без душевой сетки | 100 шт. арматуры | 0.02 |  |
| 206 | Мойка нерж. | шт | 1 |  |
| 207 | Смесители локтевые | комплект | 2 |  |
| 208 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за два раза с расчисткой старой краски: более 35 % | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.07 |  |
| 209 | Облицовка стен керамическими плитками | 100 м2 поверхности облицовки | 0.04 |  |
| Раздел 11. 1-й пер.Пархоменко,32. 3 корпус, 1 этаж |  |  |  |
| Кабинет ЛОРа |  |  |  |
| 210 | Очистка вручную поверхности стен от перхлорвиниловых и масляных красок: с земли и лесов | 100 м2 расчищенной поверхности | 0.01 |  |
| 211 | Разборка облицовки стен из плит и плиток: керамических глазурованных плиток | 100 м2 поверхности облицовки | 0.01 |  |
| 212 | Демонтаж санитарных приборов: моек | 100 приборов | 0.01 |  |
| 213 | Оштукатуривание поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: улучшенное стен | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0.02 |  |
| 214 | Облицовка стен керамическими плитками | 100 м2 поверхности облицовки | 0.02 |  |
| 215 | Уголок обрамляющий ПВХ 40 мм | м | 6 |  |
| Бойлерная |  |  |  |
| 216 | Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных | 100 м2 | 0.02 |  |
| 217 | Дверь противопожарная металлическая | шт | 1 |  |
| Щитовая |  |  |  |
| 218 | Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных | 100 м2 | 0.02 |  |
| 219 | Дверь противопожарная металлическая | шт | 1 |  |
| Раздел 12. ул.Котовского, 40. |  |  |  |
| Стены |  |  |  |
| 220 | Устройство перегородок высотой до 3 м с обшивкой гипластовыми панелями с изоляцией | 100 м2 перегородок за вычетом проемов | 0.22 |  |
| 221 | Устройство перегородок высотой до 3 м в общественных зданиях с двухсторонней обшивкой гипсокартонными листами или гипсоволокнистыми плитами: в один слой с изоляцией | 100 м2 перегородок за вычетом проемов | 0.1 |  |
| 222 | Оклейка обоями стен по листовым материалам, гипсобетонным и гипсолитовым поверхностям: тиснеными и плотными | 100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности | 0.2 |  |
| 223 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям, подготовленным под окраску стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.2 |  |
| Дверные проемы |  |  |  |
| 224 | Блок дверной из массива дерева | шт | 2 |  |
| 225 | Блок дверной алюминиевый двустворчатый с полимерным покрытием | шт | 1 |  |
| 226 | Блок дверной ПВХ двустворчатый витражный с остеклением | шт | 3 |  |
| 227 | Устройство облицовки откосов по металлическому каркасу | м2 | 3 |  |
| Сантехнические работы |  |  |  |
| 228 | Демонтаж санитарных приборов: унитазов и писсуаров | 100 приборов | 0.01 |  |
| 229 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до: 32 мм | 100 м трубопроводов | 1.2 |  |
| 230 | Прокладка трубопроводов отопления при стояковой системе из многослойных металл- полимерных труб диаметром: 20 мм | 100 м трубопровода | 1.52 |  |
| 231 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 25 мм | 100 м трубопровода | 0.78 |  |
| 232 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 50 мм | 100 м трубопровода | 0.6 |  |
| 233 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 100 мм | 100 м трубопровода | 0.08 |  |
| 234 | Раковина санфаянс с пьедесталом | шт | 14 |  |
| 235 | Установка смесителей | 10 шт | 1.4 |  |
| 236 | Установка унитазов: с бачком непосредственно присоединенным | 10 комплектов | 0.4 |  |
| Раздел 13. Ремонт кровли |  |  |  |
| ул.Котовского, 40 |  |  |  |
| 237 | Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов | 100 м2 покрытий кровель | 0.81 |  |
| 238 | Разборка выравнивающих стяжек цементно-песчаных | 100 м2 стяжек | 0.7 |  |
| 239 | Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных: толщиной 70 мм | 100 м2 стяжек | 0.7 |  |
| 240 | Устройство гидроизоляции оклеечной: в 2 слоя | 100 м2 изолируемой поверхности | 0.81 |  |
| 241 | Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в два слоя | 100 м2 кровли | 0.81 |  |
| 242 | Устройство желобов: подвесных | 100 м желобов | 0.28 |  |
| ул.2-й пер.Пархоменко, 7 |  |  |  |
| 243 | Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов | 100 м2 покрытий кровель | 1.15 |  |
| 244 | Разборка выравнивающих стяжек | 100 м2 стяжек | 1.15 |  |
| 245 | Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных: толщиной 70 мм | 100 м2 стяжек | 1.15 |  |
| 246 | Устройство гидроизоляции оклеечной: в 2 слоя | 100 м2 изолируемой поверхности | 1.15 |  |
| 247 | Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в два слоя | 100 м2 кровли | 1.15 |  |
| Раздел 14. 2-й пер.Пархоменко, 7. Бухгалтерия, 4 этаж, кабинет №19 |  |  |
| Демонтажные работы |  |  |  |
| 248 | Разборка облицовки из стерапоровых плиток: потолков | 100 м2 облицовки | 0.12 |  |
| 249 | Разборка облицовки из ПВХ панелей: стен и перегородок по деревянному каркасу | 100 м2 облицовки | 0.34 |  |
| 250 | Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов | 100 м плинтусов | 0.1 |  |
| 251 | Разборка покрытий полов: из линолеума и релина | 100 м2 покрытий | 0.12 |  |
| Потолки |  |  |  |
| 252 | Армстронг по металлокаркасу | 100 м2 | 0.12 |  |
| Стены |  |  |  |
| 253 | Облицовка стен гипластовыми панелями на металлическом каркасе | 100 м2 перегородок за вычетом проемов | 0.34 |  |
| 254 | Декоративная решетка-экран на приборы отопления | шт | 2 |  |
| 255 | Улучшенная окраска масляными составами по дереву: заполнений проемов дверных | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.04 |  |
| Полы |  |  |  |
| 256 | Уголок обрамляющий ПВХ 40 мм | м | 10 |  |
| 257 | Заделка выбоин в полах цементных площадью до: 0,5 м2 | 100 мест | 0.05 |  |
| 258 | Устройство покрытий: из плит древесностружечных | 100 м2 покрытия | 0.12 |  |
| 259 | Устройство покрытий из линолеума на клее: бустилат | 100 м2 покрытия | 0.12 |  |
| 260 | Плинтус ПВХ с кабель-каналом | м | 10.5 |  |
| Сантехнические работы |  |  |  |
| 261 | Смена арматуры: смесителей без душевой сетки | 100 шт. | 0.01 |  |
| 262 | Смена санитарных приборов: раковин | 100 приборов | 0.01 |  |
| 263 | Смена санитарных приборов: гибких подводок | 100 приборов | 0.02 |  |
| 264 | Смена арматуры: вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм | 100 шт. | 0.02 |  |
| Электромонтажные работы |  |  |  |
| 265 | Светильник 4х18 люм. | шт | 2 |  |
| 266 | Выключатель скр. 2-кл. | шт | 1 |  |
| 267 | Розетка откр. 2-мест. | шт | 3 |  |
| 268 | Разветвительная коробка 4-контактная | шт. | 5 |  |
| 269 | Коробка монтажная 026 круглая | шт | 5 |  |
| 270 | ВВГ-П 3х 2,5 | м | 40 |  |
| 271 | ВВГ-П 3х 1,5 | м | 40 |  |
| 272 | Труба гофр. ПНД 25мм черная | м | 50 |  |

Место выполнения работ: г. Новосибирск, 1-й пер.Пархоменко,32, 2-й пер.пархоменко,7, ул.Котовского,36, ул.Котовского,40.

Сроки (периоды) выполнения работ:

- в течение 3-х месяцев с момента заключения контракта.

Условия выполнения работ:

-согласование дефектной ведомости с руководителем учреждения;

-наличие лицензии на выполнение строительно-монтажных , электромонтажных, сантехнических, кровельных работ;

-изготовление сметной документации  осуществляется участником конкурса самостоятельно;

-при выполнении ремонтных работ Исполнитель приобретает необходимые материалы, стоимость которых входит в общую сумму контракта;

-претенденту предлагается самостоятельно посетить и осмотреть объект, и получить все необходимые сведения для подготовки  аукционной заявки;

Требования по выполнению сопутствующих работ:

- При закупке материалов Исполнитель согласовывает с Заказчиком цвет, качество, форму приобретаемого товара.

- При проведении ремонтных работ Исполнитель отвечает за уборку и вывоз строительного мусора, а также за влажную уборку  помещений после каждого этапа ремонтных работ.

- Исполнитель берет на себя подготовку помещений  к ремонтным работам: перенос/вынос оборудования, мебели и т. д.

- Хранение инструментов и материалов для ремонтных работ на складе Подрядчика. Заказчик предоставляет определенное место только для хранения спец.одежды рабочих.

-При выполнении сантехнических работ Подрядчик самостоятельно решает организационные вопросы с жилищной организацией (отключение, включение горячей и холодной воды, систем отопления).

Требования к качеству работ, в том числе технология производства работ, методы производства работ, организационно-технологическая схема производства работ, безопасность выполняемых работ:

- Качество выполняемых работ должно удовлетворять требованиям установленным действующими СНиП, СанПиН.

- В случае применения новых, в том числе ввозимых из-за рубежа, строительных материалов и конструкций, требования к которым не регламентированы СниПами, госстандартами, техническими условиями и другими нормативными документами РФ, подтверждать их пригодность к применению техническим свидетельством Госкомитета по жилищной и строительной политике;

- Устранять своими силами и за свой счет недостатки и дефекты, выявленные в процессе производства работ;

- Все работы выполняются собственными силами подрядчика, без привлечения субподрядных организаций.

Требования к безопасности выполнения работ и безопасности результатов работ:

- Исполнитель обеспечивает:

1. Соблюдение техники безопасности при проведении ремонтно-строительных работ  в учреждении.

2. Соблюдение безопасного пребывания клиентов и сотрудников в учреждении.

Порядок сдачи и приемки результатов работ:

- По завершении работ Заказчик подписывает Акты формы КС-2 и КС-3, с учетом выполненных объемов и Акт приемки объекта в эксплуатацию, дата подписания которого будет означать начало течения гарантийного срока, либо представляет мотивированный отказ от подписания актов.

Требования по передаче заказчику технических и иных документов по завершению и сдаче работ:

- Акты на скрытые работы

Требования по сроку гарантий качества на результаты работ :

- Предоставление гарантии на выполняемую работу не менее двух лет.

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

Лот №2 Демонтаж и монтаж  оконных блоков

| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел 1. Оконные проемы ПВХ |  |  |  |
| 1 | Разборка оконных заполнений | м2 | 34.28 |  |
| 2 | Блоки оконные поливинилхлоридные (ПВХ) | м2 | 34.28 |  |
| 3 | Доска подоконная ПВХ 500мм | м | 25.37 |  |
| 4 | Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали | 100 м2 покрытия | 0.11 |  |
| 5 | Облицовка откосов ПВХ по металлокаркасу | 100 м2 перегородок за вычетом проемов | 0.31 |  |

Место выполнения работ: г. Новосибирск, ул.1-й пер.Пархоменко,32, 2-й пер. Пархоменко,7

Сроки (периоды) выполнения работ:

- в течение 3-х месяцев с момента заключения контракта.

Условия выполнения работ:

-согласование дефектной ведомости с руководителем учреждения;

-наличие лицензии на установку оконных блоков.

-изготовление сметной документации  осуществляется участником конкурса самостоятельно;

-при выполнении ремонтных работ Исполнитель приобретает необходимые материалы, стоимость которых входит в общую сумму контракта;

-претенденту предлагается самостоятельно посетить и осмотреть объект, и получить все необходимые сведения для подготовки  аукционной заявки;

Требования по выполнению сопутствующих работ:

- При закупке материалов Исполнитель согласовывает с Заказчиком цвет, качество, форму приобретаемого товара.

- При проведении ремонтных работ Исполнитель отвечает за уборку и вывоз строительного мусора, а также за влажную уборку  помещений после каждого этапа ремонтных работ.

- Исполнитель берет на себя подготовку помещений  к ремонтным работам: перенос/вынос оборудования, мебели и т. д.

- Хранение инструментов и материалов для ремонтных работ на складе Подрядчика. Заказчик предоставляет определенное место только для хранения спец.одежды рабочих.

-При выполнении сантехнических работ Подрядчик самостоятельно решает организационные вопросы с жилищной организацией (отключение, включение горячей и холодной воды, систем отопления).

Требования к качеству работ, в том числе технология производства работ, методы производства работ, организационно-технологическая схема производства работ, безопасность выполняемых работ:

- Качество выполняемых работ должно удовлетворять требованиям установленным действующими СНиП, СанПиН.

- В случае применения новых, в том числе ввозимых из-за рубежа, строительных материалов и конструкций, требования к которым не регламентированы СниПами, госстандартами, техническими условиями и другими нормативными документами РФ, подтверждать их пригодность к применению техническим свидетельством Госкомитета по жилищной и строительной политике;

- Устранять своими силами и за свой счет недостатки и дефекты, выявленные в процессе производства работ;

- Все работы выполняются собственными силами подрядчика, без привлечения субподрядных организаций.

Требования к безопасности выполнения работ и безопасности результатов работ:

- Исполнитель обеспечивает:

1. Соблюдение техники безопасности при проведении ремонтно-строительных работ  в учреждении.

2. Соблюдение безопасного пребывания клиентов и сотрудников в учреждении.

Порядок сдачи и приемки результатов работ:

- По завершении работ Заказчик подписывает Акты формы КС-2 и КС-3, с учетом выполненных объемов и Акт приемки объекта в эксплуатацию, дата подписания которого будет означать начало течения гарантийного срока, либо представляет мотивированный отказ от подписания актов.

Требования по передаче заказчику технических и иных документов по завершению и сдаче работ:

- Акты на скрытые работы

Требования по сроку гарантий качества на результаты работ :

- Предоставление гарантии на выполняемую работу не менее двух лет.

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

Лот №3 Демонтаж и монтаж автоклава

| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Демонтаж и монтаж автоклава | шт | 1 |  |

Место выполнения работ: г. Новосибирск, ул.2-й пер.Пархоменко,7

Сроки (периоды) выполнения работ:

- в течение 3-х месяцев с момента заключения контракта.

Условия выполнения работ:

-согласование дефектной ведомости с руководителем учреждения;

-при ремонте автоклава необходима  лицензия на обслуживание медицинской техники;

-изготовление сметной документации  осуществляется участником конкурса самостоятельно;

-при выполнении ремонтных работ Исполнитель приобретает необходимые материалы, стоимость которых входит в общую сумму контракта;

-претенденту предлагается самостоятельно посетить и осмотреть объект, и получить все необходимые сведения для подготовки  аукционной заявки;

Требования по выполнению сопутствующих работ:

- При закупке материалов Исполнитель согласовывает с Заказчиком цвет, качество, форму приобретаемого товара.

- При проведении ремонтных работ Исполнитель отвечает за уборку и вывоз строительного мусора, а также за влажную уборку  помещений после каждого этапа ремонтных работ.

- Исполнитель берет на себя подготовку помещений  к ремонтным работам: перенос/вынос оборудования, мебели и т. д.

- Хранение инструментов и материалов для ремонтных работ на складе Подрядчика. Заказчик предоставляет определенное место только для хранения спец.одежды рабочих.

-При выполнении сантехнических работ Подрядчик самостоятельно решает организационные вопросы с жилищной организацией (отключение, включение горячей и холодной воды, систем отопления).

Требования к качеству работ, в том числе технология производства работ, методы производства работ, организационно-технологическая схема производства работ, безопасность выполняемых работ:

- Качество выполняемых работ должно удовлетворять требованиям установленным действующими СНиП, СанПиН.

- В случае применения новых, в том числе ввозимых из-за рубежа, строительных материалов и конструкций, требования к которым не регламентированы СниПами, госстандартами, техническими условиями и другими нормативными документами РФ, подтверждать их пригодность к применению техническим свидетельством Госкомитета по жилищной и строительной политике;

- Устранять своими силами и за свой счет недостатки и дефекты, выявленные в процессе производства работ;

- Все работы выполняются собственными силами подрядчика, без привлечения субподрядных организаций.

Требования к безопасности выполнения работ и безопасности результатов работ:

- Исполнитель обеспечивает:

1. Соблюдение техники безопасности при проведении ремонтно-строительных работ  в учреждении.

2. Соблюдение безопасного пребывания клиентов и сотрудников в учреждении.

Порядок сдачи и приемки результатов работ:

- По завершении работ Заказчик подписывает Акты формы КС-2 и КС-3, с учетом выполненных объемов и Акт приемки объекта в эксплуатацию, дата подписания которого будет означать начало течения гарантийного срока, либо представляет мотивированный отказ от подписания актов.

Требования по передаче заказчику технических и иных документов по завершению и сдаче работ:

- Акты на скрытые работы

Требования по сроку гарантий качества на результаты работ :

- Предоставление гарантии на выполняемую работу не менее двух лет.