МЭРИЯ

ДЕПАРТАМЕНТ

ПО СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ

Комиссия по размещению

муниципального заказа

630099, г.Новосибирск - 99

Красный проспект, 34

Тел. 227-41-94, факс 227-04-58

от                             №

На № __________ от ___________

Разъяснения положений аукционной документации открытого аукциона на право заключения муниципального контракта на выполнение капитального ремонта вентиляционного оборудования в муниципальных лечебно-профилактических учреждениях города Новосибирска в 2008 году

На Ваш запрос от 23.05.2008 г. № 42 о разъяснении положений аукционной документации сообщаю:

| № п.п | Запрос о разъяснении положении конкурсной документации | Разъяснение положения конкурсной документации |
| --- | --- | --- |
| 1. | Предоставить более подробную техническую информацию на оборудование, указанное в сметах (приложение 1 к тому 3 аукционной документации) | Воздуховоды Лот Позиция в смете Материал Периметр или диаметр №2 23-24 Оцинкованная сталь 30-31 Оцинкованная сталь № 3 20-21 Оцинкованная сталь 24-25 Оцинкованная сталь 26-29 Оцинкованная сталь 31-32 Оцинкованная сталь № 4 27-28 Оцинкованная сталь 400 х 400 29-30 Оцинкованная сталь 200 х 200 31-32 Оцинкованная сталь d=315, d=250 33-34 Оцинкованная сталь 150 х150 № 8 22-23 Оцинкованная сталь 26-27 Оцинкованная сталь 28-31 Оцинкованная сталь № 9 26-27 Оцинкованная сталь 30-31 Оцинкованная сталь 32-35 Оцинкованная сталь 36-37 Оцинкованная сталь 600 х 600 38-39 Оцинкованная сталь 200 х 200 Вентиляторы № лота Наименование Модель Число оборотов Мощность, кВт 1,2,3,4,5,7,8,9,10,11,12 Насос GRUNDFOS UPS 25-40 1,7,10 Вентилятор ВЦ 14-46 № 2,5 1500 0,25 1,2,3,4,5,7,8,9,10,11,12 Вентилятор ВЦ 14-46 № 3,15 1500 0,25 1,2,4,7,10,11,12 Вентилятор ВЦ 14-46 № 4 1500 0,55 1,2,3,8,9,11,12 Вентилятор ВЦ 14-46 № 5 1000 0,55 5,12 Вентилятор ВЦ 14-46 № 6,3 1000 2,2 11 Вентилятор ВР 80-75 № 4 1500 0,55 11 Вентилятор ВР 80-75 № 5 1000 0,55 11 Вентилятор ВР 80-75 № 6,3 1000 2,2 11 Вентилятор ВР 80-75 № 8 1000 5,5 |

Заместитель председателя комиссии                                                     А.М. Знатков

Глазунова

2227964