# КОМИССИЯ

# ПО РАЗМЕЩЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАКАЗА
ПРИ АДМИНИСТРАЦИИ ЦЕНТРАЛЬНОГО РАЙОНА

# протокол № 44-К

# рассмотрения и оценки котировочных заявок

14 апреля 2008 года

Предмет запроса котировок: выполнение работ по ремонту сантехнического узла 4 этажа в МОУ «Гимназия № 1» Центрального района г. Новосибирска

На заседании комиссии по рассмотрению и оценке котировочных заявок присутствовали члены комиссии:

| Захаров Геннадий Павлович | - | глава администрации, председатель; | 2237924 |
| --- | --- | --- | --- |
| Попик Тамара Васильевна | - | заместитель главы администрации, заместитель председателя; | 2230460 |
| Долженкова Нина Николаевна | - | начальник отдела экономического развития и трудовых отношений, секретарь. | 2231809 |
| Члены комиссии: |
| Акентьев Николай Сергеевич | - | начальник отдела здравоохранения; | 2231667 |
| Ащеулова Людмила Алексеевна | - | начальник юридического отдела; | 2230268 |
| Ершов Алексей Викторович | - | заместитель главы администрации; | 2230915 |
| Ерхолин Сергей Николаевич | - | начальник отдела благоустройства, озеленения и транспорта; | 2231315 |
| Захаров Владимир Юрьевич | - | первый заместитель главы администрации; | 2232265 |
| Клименко Тамара Илларионовна | - | начальник финансового отдела; | 2237569 |
| Кунгурцева Людмила Анатольевна | - | ведущий специалист отдела архитектуры и строительства; | 2231488 |
| Маркеева Елена Николаевна | - | ведущий специалист отдела потребительского рынка и защиты прав потребителей; | 2231749 |
| Таймасова Галина Николаевна | - | начальник отдела образования. | 2238340 |

Из 13 (тринадцати) членов комиссии присутствует 12 человек. Кворум для принятия решения – есть.

Муниципальным заказчиком является: главное управление образования мэрии города Новосибирска, в лице администрации Центрального района.

Почтовый адрес: 630007, г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, 33а.

Запрос котировок проводится для нужд: МОУ «Гимназия № 1» Центрального района.

Почтовый адрес: 630091, г. Новосибирск, Красный проспект, 48.

Процедура рассмотрения и оценки котировочной заявки проводилась комиссией в период с 10 часов 10 минут 14 апреля 2008 года до 10 часов 20 минут 14 апреля 2008 года по адресу: 630007, г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, 33а, каб. 36.

# Извещение о проведении запроса котировок было размещено на сайте www.novo-sibirsk.ru в сети Интернет 28 марта 2008 года.

Наименование, характеристика работ и объем работ:

| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Раздел 1. Демонтажные работы |  |  |
| 1 | Разборка кладки стен из: кирпича | 10 м3 кладки | 0,12 |
| 2 | Разборка облицовки стен из плит и плиток: керамических глазурованных плиток | 100 м2 поверхности | 0,52 |
| 3 | Разборка бетонных конструкций объемом более 1 м3 при помощи отбойных молотков из бетона марки: 150 | 1 м3 | 1 |
| 4 | Разборка покрытий полов: из керамических плиток | 100 м2 покрытий | 0,23 |
| 5 | Разборка плинту : цементных и из керамической плитки | 100 м плинтусов | 0,21 |
| 6 | Снятие: бачок металлический водоразборный | 100 шт. арматуры | 0,01 |
| 7 | Демонтаж санитарных приборов: чаши | 100 приборов | 0,05 |
| 8 | Демонтаж санитарных приборов: умывальников и раковин | 100 приборов | 0,01 |
| 9 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до: 32 мм | 100 м трубопровод | 0,3 |
| 10 | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 100мм | 100 м трубопровод | 0,1 |
| 11 | Демонтаж осветительных приборов: светильники с лампами накаливания | 100 шт. | 0,02 |
| 12 | Демонтаж осветительных приборов: выключатели, розетки | 100 шт. | 0,02 |
| Раздел 2. Общестроительные работы |  |  |
| 13 | Кладка перегородок из кирпича армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа: до 4 м | 100 м2 перегородок | 0,1 |
| 14 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в перегородках и деревянных нерубленых стенах площадью проема до 3 м2 | 100 м2 проемов | 0,08 |
| 15 | Окрашивание поверхностей потолков водоэмульсионными составами: ранее окрашенных водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски: до 35 % | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,23 |
| 16 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором площадью отдельных мест: до 1 м2, добавлять на каждые следующие 10 мм толщины слоя | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,65 |
| 17 | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе: по кирпичу и бетону | 100 м2 поверхности облицовки | 0,2 |
| 18 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных откосов за два раза с расчисткой старой краски: до 35 % | 100 м2 поверхности | 0,05 |
| 19 | Масляная окраска металлических поверхностей: труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2 | 100 м2 поверхности | 0,12 |
| 20 | Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм | 100 м2 стяжки | 0,23 |
| 21 | Устройство стяжек: цементных на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к норме 11-01-011-01 (К=4 ) | 100 м2 стяжки | 0,23 |
| 22 | Устройство гидроизоляции обмазочной: в один слой толщиной 2 мм | 100 м2 изолируемой | 0,23 |
| 23 | Устройство покрытий на цементном растворе из плиток: керамических для полов одноцветных с красителем | 100 м2 покрытия | 0,23 |
| 24 | Устройство плинтусов: из плиток керамических | 100 м плинтусов | 0,22 |
| Раздел 3. Сантехнические работы |  |  |
| 25 | Установка унитазов марки «Сириус Компакт» (или эквивалент): с бачком непосредственно присоединенным | 10 комплектов | 0,05 |
| 27 | Установка умывальников одиночных с пъедесталом: с подводкой холодной и горячей воды марки «Стиль», размер 550х430 мм (или эквивалент) | 10 комплектов | 0,2 |
| 28 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 100 мм | 100 м трубопровода | 0,1 |
| 29 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром: 32 мм | 100 м трубопровода | 0,08 |
| 30 | Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 32 мм | 1 врезка | 1 |
| 31 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром: 20 мм | 100 м трубопровода | 0,16 |
| 32 | Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 20 мм | 1 врезка | 1 |
| 33 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром: 15 мм | 100 м трубопровода | 0,14 |
| 34 | Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 15 мм | 1 врезка | 1 |
| 35 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 25 мм | 1 шт | 5 |
| 36 | Установка трапов диаметром: 100 мм | 10 комплектов | 0,1 |
| Раздел 4. Электромонтажные работы |  |  |
| 37 | Кабели с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок. Кабель 2-4-жильный сечением жилы до 16 мм2 | 100 м | 0,2 |
| 38 | Светильник для ламп накаливания потолочный или настенный: уплотненный с креплением винтами или болтами для помещений с тяжелыми условиями среды | 100 шт. | 0,02 |
| 39 | Выключатель: двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке | 100 шт. | 0,01 |
| Раздел 5. Прочие работы |  |  |
| 40 | Мусор строительный с погрузкой вручную: погрузка | тонна | 4 |
| 41 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера, расстояние перевозки 15 км: класс груза 3, нормативное время пробега 1,264 час | 1 т | 4 |

Требования к выполняемым работам: качество выполняемых работ должно удовлетворять нормам и требованиям установленным в действующих СНиП и СанПин. Срок гарантии качества на выполненные работы не менее одного года с момента передачи результата работы Заказчику. Муниципальный контракт будет заключен с участником, имеющим лицензию на данный вид деятельности. Локальный сметный расчет предоставить на бумажном и электронном носителях.

# Место выполнения работ: МОУ «Гимназия № 1», г. Новосибирск, Красный проспект, 48.

Срок выполнения работ: работы должны быть выполнены до 18.08.2008 г.

Максимальная цена муниципального контракта: 160 000 (сто шестьдесят тысяч рублей).

Цена контракта определяется согласно локального сметного расчета с соблюдением следующих правил ценообразования: смета составляется на основе сметно-нормативной базы ГЭСН 2001, привязанная к условиям Новосибирской области (ТЭР, ТЭРр, ТЭРм, ТЭРп-2001) с переводом в текущий уровень цен по индексам Новосибирской области (сборник № 32), выпускаемым администрацией Новосибирской области с учетом рекомендаций мэрии г. Новосибирска, в файле программного комплекса Гранд-смета.

Источник финансирования: бюджетные  средства города Новосибирска (тип средств 01.01.00).

Срок и условия оплаты: по безналичному расчету с предоплатой в размере 30%, оставшаяся сумма в размере 70% - после подписания актов выполненных работ с отсрочкой платежа не более 30 дней.

До окончания указанного в извещении срока подачи котировочных заявок 11 апреля 2008 года 12 часов 00 минут поступили 2 (две) котировочные заявки на бумажном носителе, как это зафиксировано в «Журнале регистрации поступления котировочных заявок» (Приложение 1 к протоколу рассмотрения и оценки котировочных заявок), следующих участников размещения заказа:

| № п/п | Наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (для ИП) участника размещения заказа | Место нахождения (место регистрации) | Почтовый адрес и адрес электронной почты (при его наличии) | Точное время поступления котировочной заявки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ООО «Жилкомфорт» | 630005, г. Новосибирск, ул. Островского, 111, оф. 17 | 630005, г. Новосибирск, ул. Островского, 111, оф. 17 zhilkomfort@rambler.ru | 11.04.2008 9 час. 55 мин. |
| 2. | ООО «Строительные Технологии» | 630099, г. Новосибирск, ул. Романова, 28 | 630124, г. Новосибирск, Ул. Есенина, 1а | 11.04.2008 11 час. 00 мин. |

# Котировочная комиссия рассмотрела котировочные заявки на соответствие требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок, оценила их и приняла на основании полученных результатов (Приложение 2 к протоколу рассмотрения и оценки котировочных заявок) следующее решение:

1. Предложение о наиболее низкой стоимости работ составило 134 436 (сто тридцать четыре тысячи четыреста тридцать шесть) рублей 23 копейки.

Голосовали:

За 12 человек: Захаров Г. П., Акентьев Н. С., Ащеулова Л. А., Долженкова Н. Н., Ершов А. В., Ерхолин С. Н., Захаров В. Ю., Клименко Т. И., Кунгурцева Л. А., Маркеева Е. Н., Попик Т. В., Таймасова Г. Н.

Против нет.

Воздержалось нет.

Котировочная комиссия оценила котировочные заявки и приняла решение признать победителем в проведении запроса котировок:

Наименование предприятия: ООО «Строительные Технологии»

Место нахождения: 630099, г. Новосибирск, ул. Романова, 28

Почтовый адрес: 630124,  г. Новосибирск, ул. Есенина, 1а

Голосовали:

За 12 человек: Захаров Г. П., Акентьев Н. С., Ащеулова Л. А., Долженкова Н. Н., Ершов А. В., Ерхолин С. Н., Захаров В. Ю., Клименко Т. И., Кунгурцева Л. А., Маркеева Е. Н., Попик Т. В., Таймасова Г. Н.

Против нет.

Воздержалось нет.

Котировочная комиссия приняла решение присвоить 2-ое место в проведении запроса котировок котировочной заявке:

Наименование предприятия: ООО «Жилкомфорт»

Место нахождения: 630005, г. Новосибирск, ул. Островского, 111, оф. 17

Почтовый адрес: 630005, г. Новосибирск, ул. Островского, 111, оф. 17

Электронный адрес: zhilkomfort@rambler.ru

Голосовали:

За 12 человек: Захаров Г. П., Акентьев Н. С., Ащеулова Л. А., Долженкова Н. Н., Ершов А. В., Ерхолин С. Н., Захаров В. Ю., Клименко Т. И., Кунгурцева Л. А., Маркеева Е. Н., Попик Т. В., Таймасова Г. Н.

Против нет.

Воздержалось нет.

Протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок составлен в двух экземплярах. Муниципальный заказчик в течение двух рабочих дней со дня подписания протокола передает победителю 1 экземпляр протокола и проект муниципального контракта.

# Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте www.novo-sibirsk.ru.

| Председатель комиссии: | _________________ Г. П. Захаров |
| --- | --- |
| Секретарь комиссии: | _________________ Н. Н. Долженкова |
| Члены комиссии: |  |
|  | _________________ Н. С. Акентьев |
|  | _________________ Л. А. Ащеулова |
|  | _________________ С. Н. Ерхолин |
|  | _________________ А. В. Ершов |
|  | _________________ В. Ю. Захаров |
|  | _________________ Т. И. Клименко |
|  | _________________ Л. А. Кунгурцева |
|  | _________________ Е. Н. Маркеева |
|  | _________________Т. В. Попик |
|  | _________________Г. Н. Таймасова |

Приложение 1

к протоколу № 44-К

рассмотрения и оценки

котировочных заявок

от 14 апреля 2008 года

Выписка из Журнала регистрации 
поступления котировочных заявок

| № п/п | Дата поступления | Время поступления | Регистрационный номер | Форма (бумажный носитель, электронный документ) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 11.04.2008 | 9 час. 55 мин. | 1 | бумажный носитель |
| 2. | 11.04.2008 | 11 час. 00 мин. | 2 | бумажный носитель |

Ответственное лицо:

секретарь комиссии, начальник отдела

экономического  развития и трудовых отношений

__________________ Н. Н. Долженкова

Приложение 2

к протоколу № 44-К

рассмотрения и оценки

котировочных заявок

от 14 апреля 2008 года

рассмотрение и оценка котировочных заявок

| № п/п | Наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (ИП) участника размещения заказа | Допустить/не допустить до процедуры оценки | Основания принятого решения | Количество товаров, объемов работ, услуг | Цена муниципального контракта, тыс. рублей | Решение комиссии |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ООО «Жилкомфорт» | Допустить | Соответствует требованиям запроса котировки | Согласно дефектной ведомости | 134,459 | Присвоить заявке № 2 |
| 2. | ООО «Строительные Технологии» | Допустить | Соответствует требованиям запроса котировки | Согласно дефектной ведомости | 134,436 | Присвоить заявке № 1 |

Ответственное лицо:

секретарь комиссии, начальник отдела

экономического  развития и трудовых отношений

__________________ Н. Н. Долженкова