Извещение

о размещении муниципального заказа путем запроса котировок

на выполнение электромонтажных работ

для МУЗ «Городская клиническая больница № 7»

Департамент по социальной политике мэрии  города  Новосибирска,  расположенный по  адресу: 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34  (электронный  адрес  официального  сайта:  www.novo-sibirsk.ru),  в  лице администрации Центрального района, расположенной по адресу: 630007, г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, 33 а, извещает о проведении 21 апреля 2008 года  запроса  котировок  на выполнение электромонтажных работ для МУЗ «Городская клиническая больница № 7».

Запрос котировок проводится для нужд: МУЗ «Городская клиническая больница № 7», расположенного  по адресу: 630099, г. Новосибирск, ул. О. Жилиной, 90 а.

Источник финансирования: бюджетные  средства города Новосибирска (тип средств 01.01.00).

Наименование, характеристики и объем выполняемых работ: электромонтажные работы, согласно дефектной ведомости (приложение к настоящему извещению). Высота помещения 2,5 метра.

Требования Заказчика к работам: Подрядчик обязуется передать Заказчику работу в состоянии, отвечающим требованиям ГОСТ и СНиП; гарантия качества не менее 2  лет с момента передачи результата работы Заказчику.  Обязательным условием  является наличие у Подрядчика лицензии на данный вид  деятельности. Работы связанные  с отключением, включением  электроэнергии согласовываются подрядчиком с  Северными РЭС Новосибирскими Городскими Электросетями с оформлением соответствующих  документов. Работы, выполненные по замене  ВРУ,  должны быть сданы Северным РЭС Новосибирскими Городскими Электросетями  для подключения перемычки.

Место  выполнения работ: по адресу г. Новосибирск, ул. О.Жилиной, 90 а.

Срок выполнения работ:  май – август 2008г.

Максимальная цена муниципального контракта: 300 000 (триста  тысяч) рублей.

Цена контракта определяется согласно локального сметного расчета с соблюдением следующих правил ценообразования: смета составляется на основе сметно-нормативной базы ГЭСН 2001, привязанная к условиям Новосибирской области (ТЭР, ТЭРр, ТЭРм, ТЭРп-2001 СЦМ) с переводом в текущий уровень цен по индексам Новосибирской области (сборник № 32), выпускаемым администрацией Новосибирской области с учетом рекомендаций мэрии г. Новосибирска, в файле программного комплекса Гранд-смета.

Место подачи котировочных заявок, срок их подачи, дата и время  окончания срока подачи котировочных заявок: г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, 33 а, кабинет  №  17 со дня  размещения на официальном сайте города Новосибирска  до 12-00 часов 18 апреля 2008 года. К заявке должны быть приложены локальный сметный расчет на бумажном и электронном носителях в файле Гранд-смета.

Ознакомиться с информацией в электронном виде можно по адресу официального сайта города Новосибирска:  www.novo-sibirsk.ru.

Срок и условия оплаты: по безналичному  расчету с предоплатой  в размере 30%, оставшаяся сумма в размере 70%  -  на основании предъявленных  актов выполненных работ  с отсрочкой  платежа не более 20 дней с момента  завершения работ.

Срок передачи победителю в проведении запроса котировок муниципального контракта: в течение двух рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения и оценки  котировочных заявок.

Ответственное лицо, уполномоченное на прием котировочных заявок: секретарь комиссии по размещению муниципального заказа Долженкова Нина Николаевна,  тел. 223-18-09, ответственные по МУЗ  «Городская клиническая больница № 7»  Геращенко  Галина Васильевна, тел. 224-75-22, Татаринова Ирина Александровна, тел. 224-79-89.

Срок заключения муниципального контракта: не ранее чем через пять дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок  и не позднее чем через двадцать дней со дня подписания указанного протокола.

Глава администрации                                                                                                   Г. П. Захаров

Приложение

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

на выполнение электромонтажных работ

для МУЗ «Городская клиническая больница № 7»

| №п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ВРУ ЗДАНИЕ БОЛЬНИЦЫ |  |  |
|  | Демонтажные работы |  |  |
| 1. | Демонтаж ВРУ распределительного | шт. | 1 |
| 2 | Демонтаж счетчиков | шт. | 1 |
| 3 | Демонтаж автоматов на ток, А, до: 400 | шт. | 1 |
| 4 | Демонтаж автоматов на ток, А, до: 100 | шт. | 4 |
| 5 | Демонтаж автоматов на ток, А, до: 250 | шт. | 3 |
| 6 | Демонтаж трансформаторов тока, | шт. | 3 |
|  | Монтажные работы ВРУ 1-21-10 |  |  |
| 8 | Монтаж блока управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене | шт. | 1 |
| 9 | Стоимость ВРУ вводное на 2 ввода | шт. | 1 |
| 10 | Монтаж счетчиков, устанавливаемых на готовом основании: трехфазных | шт. | 1 |
| 11 | Монтаж трансформаторов тока, напряжение, кВ, до: 20 | шт. | 3 |
| 12 | Стоимость трансформатор тока | шт. | 3 |
| 13 | Монтаж блока управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене | шт. | 1 |
| 14 | Стоимость блока управления шкафного исполнения настенного распределительного на 8шт | шт. | 1 |
| 15 | Монтаж предохранителей, устанавливаемый на изоляционном основании, на ток, А, до:100 | шт. | 30 |
| 18 | Монтаж проводов групповых осветительных сетей. Провод в защитной оболочке или кабель двух-трех жильные: в готовых каналах стен и перекрытий | м | 30 |
| 19 | Монтаж кабелей по установленным конструкциям и лоткам с установкой осветительных коробок. Кабель двух-четырех жильный: в помещениях с нормальной средой сечением жилы до 10мм2 | м | 20 |
| 20 | Стоимость провода АПВ 1х50 | м | 30 |
| 21 | Стоимость провода АВВГ 3х120+1х70 | м | 20 |
| 22 | Стоимость коробка К-656 | шт. | 2 |
| 23 | Заделка концевых сухих для 3-4 жильного с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 1кВ, сечение одной жилы,мм2,до:35 | шт. | 30 |
| 24 | Стоимость гильз | шт. | 100 |
| 25 | Стоимость ракушек | шт. | 30 |
| 26 | Монтаж коробов по стенам и потолкам, длина, 3м | м | 5 |
| 27 | Стоимость короба 3м | м | 3 |
| 28 | Монтаж коробов по стенам и потолкам, длиной 2м | м | 30 |
| 29 | Стоимость короба 2м | м | 30 |
| 30 | Монтаж светильников для ламп накаливания потолочный или настенный: уплотненный с креплением винтами или болтами для помещений с тяжелыми условиями среды | шт. | 1 |
| 31 | Монтаж включателя одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке | шт. | 1 |
|  | ЗАМЕНА ОЩВ 12 ЗДАНИЯ БОЛЬНИЦЫ |  |  |
|  | Демонтажные работы |  |  |
| 1 | Демонтаж силового щитка | шт. | 14 |
| 2 | Демонтаж шкафа навесного | шт. | 14 |
| 4 | Демонтаж автоматов | шт. | 180 |
|  | Монтажные работы |  |  |
| 6 | Монтаж щитков осветительные, устанавливаемые в нише болтами на конструкции | шт. | 14 |
| 7 | Стоимость ОЩВ-12 | шт. | 14 |
| 9 | Монтаж выключателей установочных автоматических | шт. | 180 |

ВРУ - Вводное  Распределительное  Устройство

Особые  условия:

1.Работы связанные  с отключением, включением  электроэнергии согласовываются подрядчиком с  Северными РЭС Новосибирскими Городскими Электросетями с оформлением соответствующих  документов.

2. Работы, выполненные по замене  ВРУ,  должны быть сданы Северным РЭС Новосибирскими Городскими Электросетями  для подключения перемычки.

Котировочная заявка

на участие в размещении муниципального заказа

на выполнение электромонтажных работ

для МУЗ «Городская клиническая больница № 7»

| 1. | Наименование юридического лица, (ФИО для ИП) участника размещения заказа | Полное наименование |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Краткое наименование |  |
| 2. | Основные реквизиты участника размещения заказа | 2.1. Форма собственности |  |
|  |  | 2.2. Организационно-правовая форма |  |
|  |  | 2.3. ИНН/КПП |  |
|  |  | 2.4. Код по ОКОНХ ОКВЭД |  |
|  |  | 2.5 Код по ОКПО |  |
|  |  | 2.6 Банковские реквизиты |  |
| 3. | Адрес участника размещения заказа | 3.1. Место нахождения (место регистрации) |  |
|  |  | 3.2. Почтовый адрес |  |
|  |  | 3.3. Адрес эл. почты |  |
| 4. | Руководитель | 4.1. Ф. И. О. |  |
|  |  | 4.2. Должность |  |
|  |  | 4.3. Телефон |  |
|  |  | 4.4. Факс |  |
| 5. | Характеристика выполнения работ |  |
| 6. | Сроки и условия оплаты |  |
| 7. | Объем работы |  |
| 8. | Сроки выполнения работ |  |
| 9. | Согласие участника исполнить условия муниципального контракта |  |
| 10. | Срок заключения муниципального контракта |  |
| 11. | Цена за единицу выполнения работ с учетом НДС, затрат на доставку, погрузо-разгрузочные работы и прочие накладные расходы, рублей |  |
| 12 | Предлагаемая цена муниципального контракта, рублей |  |

Руководитель      ___________________________ Ф И О

М.П.                                                                                                           __________дата

ПРОЕКТ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  КОНТРАКТА

от  «___» ______________ 2008 г.                                                                                     г. Новосибирск

Муниципальный заказчик – департамент по социальной политике мэрии города Новосибирска – от имени муниципального образования города Новосибирска в лице председателя комиссии по размещению муниципального заказа при администрации Центрального района города Новосибирска Захарова Геннадия Павловича, действующего на основании постановления мэра города Новосибирска от 27 марта 2006 года № 333, именуемый в дальнейшем «Муниципальный заказчик», и _________ в лице ___________,  действующего на основании ____________, именуемый в дальнейшем «Подрядчик», согласно решению комиссии (протокол от «__»___________2008 года № ___ ), в целях обеспечения муниципальных нужд заключили настоящий муниципальный контракт (далее по тексту – контракт) на следующих условиях:

- Предмет контракта

1.1. Подрядчик обязуется  выполнить электромонтажные работы Заказчикам, указанным Муниципальным заказчиком, согласно реестру покупателей работ (Приложение 1), а Муниципальный заказчик обязуется принять и оплатить  выполненную работу совместно с главным распорядителем бюджетных средств.

1.2. Объем выполненных работ, их цена определяются локальной сметой (Приложение 2).

1.3. Качественные характеристики выполненных работ, а также условия выполнения работ определяются в соответствии с документацией о запросе котировок от «___» _____________ 2008 года.

1.4. Объемы выполнения работ Заказчиком определяются договорами, заключенными между Подрядчиком и Заказчиком в соответствии с контрактом на основании извещений о прикреплении, именуемый в дальнейшем договор на выполнение работ.

2.   Обязанности сторон

2.1. Обязанности Муниципального заказчика:

2.1.1. Обеспечить заключение договоров выполнения работ между Подрядчиком и Заказчиком, для чего в течение пяти дней со дня подписания контракта направить Подрядчику и Заказчикам извещения о прикреплении Заказчиков к Подрядчику.

2.1.2. Обеспечить оплату выполненных работ путем передачи лимитов бюджетных обязательств получателям бюджетных средств – Заказчикам.

2.1.3. В случае получения от Подрядчика уведомления, указанного в подпункте 2.2.2, в течение 10 дней со дня получения уведомления выдать извещение о прикреплении к нему другого Заказчика, либо направить Подрядчику отгрузочную разнарядку с указанием получателя работ, либо сообщить о своем согласии принять и оплатить работы.

2.1.4. Оплатить выполнение работ в случаях, когда выполнение работ для муниципальных нужд осуществляется получателем, указанным Муниципальным заказчиком.

2.2. Обязанности Подрядчика:

2.2.1. Подписать в течение пяти дней со дня получения проект договора выполнения работ, направленный ему Заказчиком.

2.2.2. В случае отказа Заказчика полностью или частично от работ, указанных в извещении о прикреплении, и от заключения договора на его поставку незамедлительно уведомить об этом Муниципального заказчика.

- Цена работ и сумма контракта

3.1. Цена выполняемых по настоящему контракту работ определена решением комиссии от «___» _________________2008г.

3.2. Цена остается неизменной в течение всего срока выполнения работ.

3.3. Общая сумма контракта составляет __________ (_______________________________)

(прописью)

рублей, (в том числе НДС____________ (_________________________________) рублей).

(прописью)

- Источник финансирования

Источником финансирования исполнения настоящего контракта является бюджет города на 2008 год.

- Формы, сроки и порядок оплаты

Формы, сроки и порядок оплаты выполненных работ определяются договорами выполнения работ в соответствии с документацией о запросе котировок.

6.   Срок исполнения контракта

6.1. Выполнение работ осуществляется в мае-августе 2008г.

6.2. Конкретные сроки выполнения работ, а также порядок осуществления приемки выполняемых работ на соответствие их объема и качества требованиям, установленным в подпункте 1.3, определяются договорами выполнения работ.

7.   Ответственность сторон

7.1. В случае просрочки исполнения обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, виновная сторона уплачивает другой стороне неустойку, которая начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, и равняется одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.

7.2. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, Муниципальный заказчик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка  начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки  ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.

7.3. Стороны освобождаются от уплаты неустойки, если докажут, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

8.   Расторжение контракта

Расторжение контракта допускается по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.

9.   Прочие условия

9.1. Настоящий контракт считается заключенным и вступает в силу только после подписания его сторонами и согласования с руководителями структурных подразделений мэрии города Новосибирска, указанными в контракте.

9.2. Настоящий контракт составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон и один экземпляр для управления финансов и налоговой политики мэрии.

9.3. Все вопросы, не урегулированные настоящим контрактом, регулируются действующим законодательством Российской Федерации.

9.4. Ни одна из сторон не имеет право поручить исполнение своих обязательств по настоящему контракту третьему лицу или переуступить право требования долга третьему лицу.

10.   Срок действия контракта

Настоящий контракт вступает в действие с даты его подписания сторонами и действует до 31.12.2008 года (до момента надлежащего исполнения).

11.   Разрешение споров. Арбитраж

11.1.  В случае возникновения между Муниципальным заказчиком и Подрядчиком любых споров или разногласий, связанных с контрактом или выполнением либо невыполнением любой стороной обязательств по нему, стороны приложат все усилия для их досудебного разрешения путем переговоров между уполномоченными представителями.

11.2. Если споры не могут быть разрешены путем переговоров, то спорные вопросы передаются на рассмотрение Арбитражного суда Новосибирской области в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

11.3. Настоящий контракт составлен и будет выполняться сторонами в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Приложения, являющиеся неотъемлемой частью контракта:

-  Реестр покупателей (Приложение 1);

-  Локальная смета (Приложение 2);

- Протокол заседания комиссии №____  от  «___» ____________2008 г. комиссии по рассмотрению и оценке котировочных заявок (Приложение 3).

Место нахождения и платежные реквизиты сторон:

| Муниципальный заказчик: ИНН 5406011228 КПП 540601001 Место нахождения: 630007, г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, 33 а Телефон: 223-14-40 Глава администрации Центрального района _________________ Г.П.Захаров М.П. | Подрядчик: ИНН КПП Место нахождения: _______________ подпись М.П. |
| --- | --- |

Согласовано:

Главный распорядитель бюджетных средств

Начальник департамента по социальной

политике  мэрии                                                                      ________________  А.А. Львов