Извещение о размещении муниципального заказа путем запроса котировок на выполнение противопожарных мероприятий для нужд администрации Заельцовского района

Мэрия Новосибирска, расположенная по адресу 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34 (электронный адрес официального сайта: www.novo-sibirsk.ru), в лице  администрации Заельцовского района расположенная по адресу: 630049, ул. Дуси Ковальчук 272/1 извещает о проведении запроса котировок на выполнение противопожарных мероприятий для нужд администрации Заельцовского района.

Запрос котировок проводится для нужд  администрации Заельцовского района

Источник финансирования: бюджет города Новосибирска

Наименование, характеристики и количество поставляемых товаров (объема работ, услуг): приложение 1

Требования заказчика к товарам, работам, услугам: приложение 1 ( необходимо представить лицензию);

Место выполнения работ, оказания услуг: Д.Ковальчук, 177, Д.Ковальчук, 179,                                Д.Ковальчук-272/1, Д. Ковальчук-272/4.

Срок выполнения работ (товаров, выполнения работ, оказания услуг): до 25.05. 2008 года;

Максимальная цена муниципального контракта: 340 000 рублей.

Цена, указанная в котировочной заявке, включает НДС, затраты на доставку, погрузо-разгрузочные работы и прочие накладные расходы и остается неизменной в течение всего срока поставки.

Место подачи котировочных заявок, срок их подачи, дата и время окончания срока подачи котировочных заявок: г. Новосибирск, ул. Дуси Ковальчук 272/4 ком. 17 с _9_ часов «_22_» апреля 2008 до _18_ часов «_5_» мая 2008.

Срок и условия оплаты: 30% предоплаты, 70% по факту выполненных работ, согласно актов выполненных работ;

Срок передачи победителю в проведении запроса котировок муниципального контракта: в течение двух рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок.

Ответственное лицо, уполномоченное на прием котировочных заявок: секретарь комиссии по размещению муниципального заказа Конаев Артем Николаевич, тел. 225-87-13

Срок заключения муниципального контракта: 13 мая 2008 года.

Котировочная заявка

на участие в размещении муниципального заказа

на выполнение противопожарных мероприятий для нужд администрации Заельцовского района.

| 1. | Наименование юридического лица, (ФИО для ИП) участника размещения заказа | Полное наименование |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Краткое наименование |  |
| 2. | Основные реквизиты участника размещения заказа | 2.1. Форма собственности |  |
|  |  | 2.2. Организационно-правовая форма |  |
|  |  | 2.3. ИНН |  |
|  |  | 2.4. Код по ОКОНХ |  |
|  |  | 2.5 Код по ОКПО |  |
|  |  | 2.6 Банковские реквизиты |  |
| 3. | Адрес участника размещения заказа | 3.1. Место нахождения (место регистрации) |  |
|  |  | 3.2. Почтовый адрес |  |
|  |  | 3.3. Адрес эл. Почты |  |
| 4. | Руководитель | 4.1. Ф. И. О. |  |
|  |  | 4.2. Должность |  |
|  |  | 4.3. Телефон |  |
|  |  | 4.4. Факс |  |
| 5. | Характеристика выполняемых работ | Согласно приложение 1 |
| 6. | Сроки и условия оплаты |  |
| 7. | Объем выполняемых работ | Согласно приложение 1 |
| 8. | Срок поставки продукции, выполнения работ, услуг |  |
| 9. | Срок гарантии |  |
| 10. | Согласие участника исполнить условия муниципального контракта |  |
| 11. | Срок заключения муниципального контракта |  |
| 12. | Предлагаемая цена муниципального контракта, рублей |  |

Руководитель предприятия     ___________________________ Ф И О

МП                      __________дата

Приложение 1

Выполнение противопожарных мероприятий

| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Раздел 1. Д.Ковальчук, 177 |
| 1 | Демонтаж дверных коробок в каменных стенах: с отбивкой штукатурки в откосах | 100 коробок | 0,01 |
| 2 | Демонтаж: решеток | 1 т конструкций | 0,06 |
| 3 | Монтаж: конструкций дверей | 1 т конструкций | 0,08 |
| 4 | Дверной блок металлический 0.9х2.4 | комп | 1 |
| 5 | Пена монтажная Макрофлекс | шт | 1 |
| 6 | Смена дверных приборов: замки накладные | 100 шт. приборов | 0,01 |
| 7 | Замок электромагнитный с дистанционным открыванием | шт | 1 |
| 8 | Кабели с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок. Кабель 2-4-жильный сечением жилы до 16 мм2 | 100 м | 0,3 |
| 9 | Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,04 |
| 10 | Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке: стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,06 |
| 11 | Облицовка стен щитами-картинами | 100 м2 облицовки стен | 0,005 |
| 12 | Щит план эвакуации | шт | 1 |
| 13 | Демонтаж дверных коробок в каменных стенах: с отбивкой штукатурки в откосах | 100 коробок | 0,01 |
| 14 | Демонтаж: решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали | 1 т конструкций | 0,06 |
| 15 | Монтаж: конструкций дверей | 1 т конструкций | 0,08 |
| 16 | Дверной блок металлический 0.9х2.4 | комп | 1 |
| 17 | Пена монтажная Макрофлекс | шт | 1 |
| 18 | Смена дверных приборов: замки накладные | 100 шт. приборов | 0,01 |
| 19 | Замок электромагнитный с дистанционным открыванием | шт | 1 |
| 20 | Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,04 |
| 21 | Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке: стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,06 |
| 22 | Кабели с креплением накладными скобами, полосками Кабель 2-4-жильный сечением жилы до 16 мм2 | 100 м | 0,4 |
| 23 | Облицовка стен щитами-картинами | 100 м2 облицовки стен | 0,005 |
| 24 | Щит план эвакуации | шт | 1 |
| 25 | Разборка облицовки стен щитами-картинами из древесно-стружечных плит: фанерованных шпоном | 100 м2 облицовки стен | 0,08 |
| 26 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором площадью отдельных мест: до 10 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,2 |
| 27 | Отделка стен внутри помещений мелкозернистыми декор. покрытиями из минеральных или полимерминеральных пастовых составов на латексной основе по подгот. поверхности, состав с наполнителем: из среднезернистого минерала (размер зерна до 3 мм) | 100 м2 отделываемой поверхности | 0,2 |
| 28 | Монтаж входного козырек) | 100 м2 |  |
| 29 | Конструкции входного козырька | шт | 1 |
| Раздел 3. Д.Ковальчук-272/1 |
| 30 | Демонтаж дверных коробок в каменных стенах: с отбивкой штукатурки в откосах | 100 коробок | 0,01 |
| 31 | Монтаж: конструкций дверей | 1 т конструкций | 0,08 |
| 32 | Дверной блок металлический 1.2х2.0 | комп | 1 |
| 33 | Пена монтажная Макрофлекс | шт | 2 |
| 34 | Смена дверных приборов: замки накладные | 100 шт. приборов | 0,01 |
| 35 | Замок электромагнитный с дистанционным открыванием | шт | 1 |
| 36 | Кабели с креплением накладными скобами, полосками Кабель 2-4-жильный сечением жилы до 16 мм2 | 100 м | 0,4 |
| 37 | Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,04 |
| 38 | Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке: стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,06 |
| 39 | Облицовка стен щитами-картинами | 100 м2 облицовки стен | 0,005 |
| 40 | Щит план эвакуации | шт | 1 |
| Раздел 4. Д. Ковальчук-272/4 |
| 41 | Демонтаж дверных коробок в каменных стенах: с отбивкой штукатурки в откосах | 100 коробок | 0,01 |
| 42 | Демонтаж: решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали | 1 т конструкций |  |
| 43 | Монтаж: конструкций дверей | 1 т конструкций | 0,08 |
| 44 | Дверной блок металлический 1.2х2.0 | комп | 1 |
| 45 | Пена монтажная Макрофлекс | шт | 2 |
| 46 | Смена дверных приборов: замки накладные | 100 шт. приборов | 0,02 |
| 47 | Замок электромагнитный с дистанционным открыванием | шт | 2 |
| 48 | Кабели с креплением накладными скобами, полосками Кабель 2-4-жильный сечением жилы до 16 мм2 | 100 м | 0,8 |
| 49 | Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,04 |
| 50 | Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке: стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,06 |
| 51 | Облицовка стен щитами-картинами | 100 м2 облицовки стен | 0,005 |
| 52 | Щит план эвакуации | шт | 1 |
| 53 | Сооружение поста службы охраны из несгораемых материалов | 100м2 | 0,07 |

Руководитель предприятия     ___________________________ Ф И О

МП                      __________дата

Необходимо заполнить, подписать и предоставить в месте с котировочной заявкой

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ
на выполнение противопожарных мероприятий для нужд администрации Заельцовского района.

от «___» __________20__ г.							   г. Новосибирск

Муниципальный заказчик – мэрия города Новосибирска  - от имени муниципального образования города Новосибирска в лице председателя конкурсной комиссии по размещению муниципального заказа при администрации Заельцовского района Ваулина Евгения Владимировича главы администрации Заельцовского района, действующего на основании постановления мэра город Новосибирска, именуемый в дальнейшем «Заказчик»,

и ________________________________________________________________                           (наименование юридического лица)

в лице ________________________________________________,  действующего  на

(должность, фамилия, имя, отчество)

основании ____________________________________________________________,

именуемый в дальнейшем «Исполнитель», согласно решению комиссии (протокол от «__» _______ 2008 г. № ___), в целях обеспечения муниципальных нужд заключили муниципальный контракт (далее по тексту – контракт) на следующих условиях:

1. Предмет контракта

1.1. Исполнитель обязуется выполнить работы, указанным Заказчиком, согласно реестру работ (приложение 1), а Заказчик обязуется обеспечить оплату выполненных работ.

1.2.  Объем работ их цена определяется спецификацией (приложение 2).

1.3. Качественные характеристики работ, а также условия выполнения работ определяются в соответствии с запросом котировок _______________________________________________ от «__» _________ 2008 г.

1.4. Объемы выполнения работ Покупателям определяются договорами на выполнение работ, заключенными между Исполнителем и Покупателями в соответствии с настоящим контрактом на основании извещений о прикреплении, именуемый в дальнейшем договор на выполнение работ.

2. Обязанности сторон

2.1. Обязанности Заказчика:

2.1.1. Обеспечить заключение договоров выполнения работ между Исполнителем и Покупателями, для чего в течение пяти дней со дня подписания контракта направить Исполнителю и Покупателям извещения о прикреплении Покупателей к Исполнителю.

2.1.2. Обеспечить оплату выполненных работ путем передачи лимитов бюджетных обязательств получателям бюджетных средств – Покупателям.

2.1.3. В случае получения от Исполнителя уведомления, указанного в подпункте 2.2.2, в течение _______________________  со дня получения уведомления				     (не позднее тридцати дней)

выдать извещение о прикреплении к нему другого Покупателя, либо направить Исполнителю отгрузочную разнарядку с указанием получателя работ, либо сообщить о своем согласии принять и оплатить работы.

2.1.4. Оплатить выполнение работ в случаях, когда выполнение работ, для муниципальных нужд осуществляется получателем, указанным Заказчиком.

2.2. Обязанности Исполнителя:

2.2.1. Подписать в течение ___________________________ со дня получения

(не позднее тридцати дней)

проект договора выполнения работ направленный ему Покупателем.

2.2.2. В случае отказа Покупателя полностью или частично от работ указанных в извещении о прикреплении, и от заключения договора на его выполнение незамедлительно уведомить об этом Заказчика.

3. Цена товаров (работ, услуг) и сумма контракта

3.1. Цена поставляемого по настоящему контракту работ определена решением комиссии от «__» _________ 2008 г. и включает в себя: ______________________________________________________________________.

3.2. Цена остается неизменной в течение всего срока поставки.

3.3. Общая сумма контракта составляет ______ (______________)рублей,

(прописью)

(в том числе НДС _________ (________________________________) рублей).

(прописью)

4. Источник финансирования

Источником финансирования исполнения настоящего контракта является бюджет города на 2008 г.

5. Формы, сроки и порядок оплаты

Формы, сроки и порядок оплаты выполненных работ определяются договорами выполнения работ в соответствии с запросом котировок.

6. Срок исполнения контракта

6.1.  Выполнение работ осуществляется с _____до 25.05.2008 года.    6.2. Конкретные сроки выполнения работ, а также порядок осуществления приемки выполняемых работ на соответствие их объема и качества требованиям, установленным в подпункте 1.3, определяются договорами выполнения работ.

7. Ответственность сторон

7.1. В случае просрочки исполнения обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, виновная сторона уплачивает другой стороне неустойку, которая начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, и равняется одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.

7.2. В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного контрактом, заказчик вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.

7.3. Стороны освобождаются от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажут, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

8. Особые условия

8.1. Заказчик по согласованию с Исполнителем в ходе исполнения контракта вправе изменить не более чем на десять процентов предусмотренное контрактом объем работ при изменении потребности в работах соответственно на выполнение которых заключен контракт, или при выявлении потребности в дополнительном объеме работ, услуг, не предусмотренных контрактом, но связанных с работами, услугами, предусмотренными контрактом.

8.1.1. При выполнении дополнительного объема таких работ, Заказчик по согласованию с Исполнителем вправе изменить первоначальную цену контракта пропорционально объему работ, но не более чем на десять процентов такой цены контракта.

8.1.2. При внесении соответствующих изменений в контракт в связи с сокращением потребности в выполнении работ, Заказчик обязан изменить цену контракта указанным образом.

9. Расторжение контракта

Расторжение контракта допускается по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.

10. Прочие условия

10.1. Настоящий контракт считается заключенным и вступает в силу только после подписания его сторонами и согласования с руководителями структурных подразделений мэрии города Новосибирска, указанными в контракте.

10.2. Настоящий контракт составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон и один экземпляр для управления финансов и налоговой политики мэрии.

10.3. Все вопросы, не урегулированные настоящим контрактом, регулируются действующим законодательством Российской Федерации.

10.4. Ни одна из сторон не имеет право поручить исполнение своих обязательств по настоящему контракту третьему лицу или переуступить право требования долга третьему лицу.

11. Срок действия контракта

Настоящий контракт вступает в действие с даты его подписания сторонами и действует до_________2008 г. (до момента надлежащего исполнения).

12. Разрешение споров. Арбитраж

12.1. В случае возникновения между Заказчиком и Исполнителем любых споров или разногласий, связанных с настоящим контрактом или выполнением либо невыполнением любой стороной обязательств по нему, стороны приложат все усилия для их досудебного разрешения путем переговоров между уполномоченными представителями.

12.2. Если споры не могут быть разрешены путем переговоров, то спорные вопросы передаются на рассмотрение Арбитражного суда Новосибирской области в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

12.3. Настоящий контракт составлен и будет выполняться сторонами в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Место нахождения и платежные реквизиты сторон:

| Заказчик: Администрация Заельцовского района 630049 г.Новосибирск, Ул. Д.Ковальчук, 272/1 ИНН 5402115709 КПП 540201001 Глава администрации Заельцовского района _________________/Е.В. Ваулин/ М.П. | Исполнитель: Место нахождения: ИНН КПП _________________/ / М.П. |
| --- | --- |

СОГЛАСОВАНО

Начальник департамента

по социальной политике                  _________________           ____А.А. Львов_____

(подпись)	                                               (инициалы, фамилия)

Начальник главного управления

здравоохранения                    _________________          ____Г.В. Рвачева____        
                                                                                      (подпись)                                               (инициалы, фамилия)

Приложение 1 к муниципальному контракту на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг

РЕЕСТР

покупателей товаров

| №п. | Наименование учреждения | Периодичность поставок | Адрес учреждения | Фамилия, имя, отчество руководителя учреждения | Контактный телефон |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |

Заказчик _________________/Е.В. Ваулин/                                                                     Исполнитель ____________/                          /

М.П.                                                                                                                                                    М.П.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

на работы

| № п. | Наименование продукции | Характеристика продукции | Ед. Изм. | Кол-во | Цена за единицу (с НДС), рублей | Наименование учреждений в соответствии с реестром |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Администрация Заельцовского района |
|  |  |  |  |  |  | количество продукции | сумма (с НДС), рублей |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого: |  |  |  |  |  |  |

Заказчик _________________/Е.В. Ваулин/                                                                     Исполнитель ____________/                          /

М.П.                                                                                                                       М.П.