Комиссия

по размещению муниципального заказа

при департаменте строительства и архитектуры мэрии

ПРОТОКОЛ №  24

рассмотрения и оценки котировочных заявок

20 мая 2008 год

# Предмет запроса котировок – поставка  электрооборудования для детской городской стоматологической поликлиники по улице Степная 7 г. Новосибирска.

На заседании комиссии по рассмотрению и оценке котировочных заявок присутствовали члены комиссии:

| ФИО |  | Должность | Телефон |
| --- | --- | --- | --- |
| Боярский Сергей Владимирович | - | Начальник департамента, председатель | 227-50-49 |
| Федянина Инна Александровна | - | Начальник ФЭО департамента, секретарь | 227-50-43 |
| Члены комиссии: |
| Коломойченко Валентина Кондратовна | - | Зам.начальника департамента | 227-52-08 |
| Арбатский Валерий Петрович | - | Зам.начальника департамента-главный архитектор | 227-50-00 |
| Бандман Елена Михайловна | - | Председатель комитета контроля и экспертизы стоимости строительства объектов муниципальной собственности мэрии | 222-50-27 |

Запрос котировок проводится для нужд: Муниципального учреждения г. Новосибирска «Управление капитального строительства» (МУ «УКС»), расположенного по адресу 630099, г.Новосибирск, ул. Трудовая, 1;

Процедура рассмотрения и оценки котировочных заявок проводилась с 11 ч. 30 минут 20 мая 2008 г. по 11 ч 45 мин. 20 мая 2008 г. по адресу г. Новосибирск, Красный проспект, 50, каб.522.

Извещение о проведении  запроса  котировок  было  размещено  на  сайте  www.novo-sibirsk.ru  06 мая 2008 г.

# Наименование, характеристики и объем поставляемого оборудования: поставка электрооборудования для детской городской стоматологической поликлиники по улице Степная,7 г. Новосибирска  в полном объеме проекта:

| № п/п | Наименование оборудования | Ед. изм. |
| --- | --- | --- |
| 1 | ЩО1-шкаф распределительный( или эквивалент) на напряжение 660В: с вводным выключателем ВА47-29-3рС с Iрасц=32А; с линейными выключателями: ВА47-29-1рС с токами расцепителей 2х16А (гр.1,2); ВА47-29-2рС с токами расцепителей 3х16А (гр.3,4,5), ПР-8-РУ-1202-20 УХЛ4 | компл. |
| 2 | ЩО2 – шкаф распределительный(или эквивалент) на напряжение 660В: с вводным выключателем ВА47-29-3рС с Iрасц=32А; с линейными выключателями: ВА47-29-2рС с токами расцепителей 3х16А (гр.3,4,5); ВА47-29-1рС с токами расцепителей 2х16А(гр.1,2); АД-12 с токами нагрузки 1хС16 на дифференциальный ток 30мА (гр.6) | компл. |
| 3 | ЩО3- шкаф распределительный(или эквивалент) на напряжение 660В: с вводным выключателем ВА47-29-3рС с Iрасц=32А; с линейными выключателями: ВА47-29-2рС с токами расцепителей 2х16А(гр.2,8); ВА47-29-1рС с токами расцепителей 5х16А(гр.1,3,4,5,7); АД-12 с токами нагрузки 2хС16 на дифференциальный ток 30мА (гр.6,9) ПР-8-РУ-1204-31 УХЛ4 | компл. |
| 4 | ЩОА шкаф распределительный(или эквивалент) на напряжение 660В: с вводным выключателем ВА47-29-3рС с Iрасц=16А; с линейными выключателями: ВА47-29-2рС с токами расцепителей 5х10А(гр.1,2,3,4,5) | компл. |
| 5 | Вводно-распределительное устройство ВРУ-1(или эквивалент) в том числе: ВРУ3-10 =1 шт. ВРУ3-25=1 шт. Меркурий230 ART-03PC(R)1N Iн=5-7,5А Uн=380В Трансформаторы тока ТОП-0,66-5-0,55 150/5У3 | компл |
| 6 | 1ШР шкаф распределительный(или эквивалент) на напряжение 660В: с вводным выключателем ВА57-31-341830-20,Iн=100А, с током Iрасц=40А; независимый расцепитель – 380В, 50Гц; со свободными контактами, эл.магнитный привод – 380В,50Гц; с линейными выключателями: ВА47-29-4рС с токами расцепителей 1х10А (гр.1)+1х16А(гр.5); ВА47-29-2рС с токами расцепителей 3х10А (гр.2,3,4)+1х16А(гр.6); ВА47-29-2рВ с токами расцепителей 1х32А(гр.7) ПР-8РУ-1204-31 | компл. |
| 7 | 2ШР шкаф распределительный(или эквивалент) на напряжение 660В: с вводным выключателем ВА47-29-3рС, Iн=63А, с током Iрасц=50А; ВА47-29-2рС с токами расцепителей 4х10А (гр.1,9,10,11)+3х16А(гр.6,7,8); ВА47-29-4рС с токами расцепителей 2х16А(гр.2,3) АД-12 с токами нагрузки 2х16А(гр.4,5) на дифференциальный ток 30мА ПР-8РУ-1207-31 | компл. |
| 8 | 3ШР шкаф распределительный(или эквивалент) на напряжение 660В: с вводным выключателем ВА47-29-3рС, Iн=63А, с током Iрасц=32А; с линейными выключателями: ВА47-29-1рС с токами расцепителей 3х16А (гр.2,10,11), ВА47-29-1рВ с токами расцепителей 1х16А (гр.3); ВА47-29-2рС с токами расцепителей 3х16А(гр.4,5,12), АД-12 с токами нагрузки 4х16А(гр.1,7,8,9) на дифференциальный ток 30мА АД-12 с токами нагрузки 1х25А(гр.6) ПР-8РУ-1207-31 | компл. |
| 9 | 4ШР шкаф распределительный (или эквивалент)на напряжение 660В: с вводным выключателем ВА47-29-3рС, Iн=63А, с током Iрасц=32А; с линейными выключателями: ВА47-29-1рС с токами расцепителей 8х16А (гр.1,2,3,4,6,7,8,9); ВА47-29-2рС с токами расцепителей 1х16А(гр.5) | компл. |
| 10 | 5ШР шкаф распределительный( или эквивалент) на напряжение 660В: с вводным выключателем ВА47-29-3рС, Iн=63А, с током Iрасц=10А; с линейными выключателями: ВА47-29-4рС с токами расцепителей 2х10А (гр.1,3), ВА47-29-рС с токами расцепителей 1х10А (гр,2) | компл. |
| 11 | АВР Устройство автоматического ввода резервного электропитания на номинальный ток 16А, 3-380В,автоматический выключатель на вводах ВА57-35-341830 с током отсечки электро-магнитного расцепителя 125А; с 2-мя счетчиками учета электроэнергии СЭТ4-1 с Iном 5-60А ЯА-8331-1674УХЛ4 IP31(или эквивалент) | шт |
| 12 | ЯУ1 Отдельно устанавливаемый ящик двухфидерный для управления двумя разными нереверсивными двигателями с выключателями на каждый фидер, номинальный ток 1-го фидера-3,2А; номинальный ток 2-го фидер – 3,2А, напряжение силовой сети 380В, 50Гц; напряжение цепи управления 220В, 50Гц РУСМ 5115-2574-25У1 (или эквивалент) | шт |
| 13 | ЯУ2 Отдельно устанавливаемый ящик двухфидерный для управления двумя разными нереверсивными двигателями с выключателями на каждый фидер, номинальный ток 1-го фидера-0,5А; номинальный ток 2-го фидер – 1,25А, напряжение силовой сети 230В, 50Гц; напряжение цепи управления 220В, 50Гц РУСМ 5115-1754-(или эквивалент) | шт |
| 14 | ЯУ3 Отдельно устанавливаемый ящик двухфидерный для управления двумя разными нереверсивными двигателями с выключателями на каждый фидер, номинальный ток 1-го фидера-0,32А; номинальный ток 2-го фидер – 0,5А, напряжение силовой сети 230В, 50Гц; напряжение цепи управления 220В, 50Гц РУСМ 5115-1554-17У1 (или эквивалент) | шт |
| 15 | ЯУ4 Отдельно устанавливаемый ящик двухфидерный для управления двумя разными нереверсивными двигателями с выключателями на каждый фидер, номинальный ток 1-го фидера-2,0А; номинальный ток 2-го фидер – 0,63А, напряжение силовой сети 230В, 50Гц; напряжение цепи управления 220В, 50Гц РУСМ 5115-2574-25У1 (или эквивалент) | шт |
| 16 | ЯУ5 Отдельно устанавливаемый ящик двухфидерный для управления двумя разными нереверсивными двигателями с выключателями на каждый фидер, номинальный ток 1-го фидера-0,63А; номинальный ток 2-го фидер – 16А, напряжение силовой сети 230В, 50Гц; напряжение цепи управления 220В, 50Гц РУСМ 5115-1854-32У1 (или эквивалент) | шт |
| 17 | ЯУ6 Отдельно устанавливаемый ящик двухфидерный для управления двумя разными нереверсивными двигателями с выключателями на каждый фидер, номинальный ток 1-го фидера-1,6А; номинальный ток 2-го фидер – 1,6А, напряжение силовой сети 230В, 50Гц; напряжение цепи управления 220В, 50Гц РУСМ 5115-2254-22У1 (или эквивалент) | шт |
| 18 | ЯУ7 Отдельно устанавливаемый ящик двухфидерный для управления двумя разными нереверсивными двигателями с выключателями на каждый фидер, номинальный ток 1-го фидера-0,8А; номинальный ток 2-го фидер – 0,8А, напряжение силовой сети 230В, 50Гц; напряжение цепи управления 220В, 50Гц РУСМ 5115-1954-19У1 (или эквивалент) | шт |
| 19 | Отдельно устанавливаемый ящик управления с реверсивным двигателем на номинальный ток 0,63А напряжение 380В,50Гц напряжение цепи управления 220В 50Гц РУСМ 5115-1874У1(или эквивалент) | шт |

Место поставки оборудования: город Новосибирск, ул.Степная,7

Срок  поставки оборудования: 15 дней с момента подписания муниципального контракта.

Максимальная цена муниципального контракта: 300 000,0 (Триста тысяч) рублей, в т.ч. НДС, с учетом затрат на доставку, погрузо-разгрузочных работ, тары, упаковки, прочих накладных расходов и других обязательных платежей.

# Источник финансирования: бюджет города Новосибирска.

Срок и условия оплаты : в пределах бюджетных ассигнований, утверждённых на текущий финансовый год, на основании предъявленных Поставщиком счетов в безналичной форме, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, возможен аванс до 30% от цены муниципального контракта, оставшаяся часть выплачивается после подписания акта приёма-передачи оборудования.

До окончания указанного в извещении о проведении запроса котировок срока подачи котировочных заявок 19 мая 2008 г. 18 ч 00 мин. поступило 2 (две) котировочных заявки на бумажном носителе, котировочных заявок в форме электронных документов не поступало, как это зафиксировано в «Журнале регистрации поступления котировочных заявок» (выписка из журнала – Приложение 1 к протоколу рассмотрения и оценки котировочных заявок и открытия доступа к поданным в форме электронных документов котировочным заявкам):

| № п/п | Наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (для ИП) участника размещения заказа | Место нахождения (место регистрации) | Почтовый адрес и адрес электронной почты (при его наличии) | Точное время поступления котировочной заявки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ЗАО «Электрокомплект-сервис» | 630132 г.Новосибирск, ул.Челюскинцев,д.46 | 630132 г.Новосибирск, ул.Челюскинцев,д.46 starchenko@elektro.ru | 11 ч. 40 мин. 19.05.2008 |
| 2. | ООО«СНАБЖЕНЕЦ» | 633010,НСО, г.Бердск, ул.Герцена, 57 | 633010,НСО, г.Бердск, ул.Герцена, 57 a.Kosonogov@mail.ru | 17 ч. 45 мин. 19.05.2008 |

Котировочная комиссия рассмотрела котировочные заявки на соответствие требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок, оценила их и приняла на основании полученных результатов (Приложение №2 к протоколу рассмотрения и оценки котировочных заявок) следующее решение:

1. Отклонить котировочную заявку следующего участника размещения заказа:

- ООО «СНАБЖЕНЕЦ» по причине несоответствия котировочной заявки требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок (в части сроков  поставки   оборудования) (п.3 ст.47 Федерального закона №94-ФЗ);

Голосовали:

За 5 человек: Боярский Сергей Владимирович, Федянина Инна Александровна, Коломойченко Валентина Кондратовна, Арбатский Валерий Петрович, Бандман Елена Михайловна.

Проголосовали единогласно.

2. Предложение о наиболее низкой цене товаров составило 157702,98  (Сто пятьдесят семь тысяч семьсот два рубля 98 коп).

Голосовали:

За 5 человек: Боярский Сергей Владимирович,  Федянина Инна Александровна, Коломойченко Валентина Кондратовна, Арбатский Валерий Петрович, Бандман Елена Михайловна.

Проголосовали единогласно.

3. Признать победителем в проведении запроса котировок

Наименование предприятия:  ЗАО «Электрокомплектсервис»

Место нахождения (регистрации): 630132 г.Новосибирск, ул.Челюскинцев, д.46.

Почтовый адрес: 630132, г.Новосибирск, ул.Челюскинцев,д.46.

Адрес электронной почты: starchenko@elektro.ru

Голосовали:

За 5 человек: Боярский Сергей Владимирович,  Федянина Инна Александровна, Коломойченко Валентина Кондратовна, Арбатский Валерий Петрович, Бандман Елена Михайловна.

Проголосовали единогласно.

Протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок составлен в двух экземплярах. Заказчик в течение двух рабочих дней со дня подписания протокола передает победителю 1 экземпляр протокола и проект муниципального контракта.

Настоящий   протокол   подлежит  размещению   на  официальном  сайте  www.novo-sibirsk.ru

Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет.

Председатель комиссии        ______________________  С.В. Боярский

Секретарь комиссии             	 _______________________ И. А. Федянина

Члены комиссии:

Зам. начальника департамента_______________________ В.К.Коломойченко

Зам.начальника департамента -  _______________________ В.П. Арбатский

главный архитектор

Председатель комитета контроля _____________________Е.М.Бандман

Приложение 1

к протоколу №24

рассмотрения и оценки

котировочных заявок

от 20 мая 2008 г.

ВЫПИСКА ИЗ ЖУРНАЛА РЕГИСТРАЦИИ ПОСТУПЛЕНИЯ КОТИРОВОЧНЫХ ЗАЯВОК

| № п/п | Дата поступления | Время поступления | Регистрационный номер | Форма (бумажный носитель, электронный носитель) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 19.05.2008. | 11 ч. 40 мин. | 1 | бумажный |
| 2 | 19.05.2008. | 17 ч. 45 мин. | 2 | бумажный |

Секретарь комиссии: Начальник ФЭО______________И.А.Федянина

Приложение 2

к протоколу №24

рассмотрения и оценки

котировочных заявок

от 20 мая 2008 г.

РАССМОТРЕНИЕ И ОЦЕНКА КОТИРОВОЧНЫХ ЗАЯВОК

| № п/п | Наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (для ИП) участника размещения заказа | Допустить/не допустить до процедуры оценки | Основания принятого решения | Количество товаров, объем работ, услуг | Цена муници-пального контракта, рублей | Решение комиссии |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ЗАО «Электро-комплектсервис» | допустить | Соответствие требованиям указанным в извещении | Поставка электрооборудования для детской городской стоматологической поликлиники по ул.Степная,7 г.Новосибирска согласно спецификации | 157702,98 рублей | Присвоить 1-е место |
| 2. | ООО «СНАБЖЕНЕЦ» | не допустить | Несоответствие котировочной заявки требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок (в части сроков поставки оборудования) (п.3 ст.47 Федерального закона №94-ФЗ) |  |  |  |

Секретарь комиссии: Начальник ФЭО______________И.А.Федянина